附件2

山西省规范化卫生健康监督机构建设设备装备标准

(参考 《卫生健康监督机构装备标准(2011 版)》)

1.快检仪器设备

| 项目 | 仪器设备 | 装备数量 (市级) | 装备数量 (县级) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总挥发性有机物(TVOC) | 总挥发性有机物测定仪 (PID光离子化检测器) | 1台 | 按需配备 | 1. 此表为基本配置,可根据工作需要适当增加仪器设备的种类和数量。 2.优先考虑价格合理、耗材成本低、性能稳定、使用年限较长的设备。 3.可选综合仪器,同一设备适用于多种专业的，可统筹考虑配置总数。 4.根据工作实际需求配备相应 的试剂耗材。 |
| 二氧化碳 | 二氧化碳分析仪 | 1台 | 1台 |  |
| 一氧化碳 | 一氧化碳分析仪 | 1台 | 1台 |  |
| 甲醛 | 甲醛分析仪 | 1台 | 1台 |  |
| 可吸入颗检物 | 可吸入颗粒物分析仪 | 1台 | 1台 |  |
| 臭氧 | 臭氧检测仪 | 1台 | 1台 |  |
| 微生物 | 空气微生物采样器(六级) | 按需配备 | 按需配备 |  |
| 氨 | 便携式氨检测仪 | 按需配备 | 按需配备 |  |
| 公共场所集中空调积尘量和微生物 | 定量采样机器人 | 按需配备 | 按需配备 |  |
| 二氧化碳, 一氧化碳、甲醛等 | 室内空气质量在线监测设备 | 按需配备 | 按需配备 |  |
| 噪声 | 声级计 | 1-2台 | 1台 |  |
| 照度 | 数字式照度计 | 1-2台 | 1台 |  |
| 新风量 | 套帽式风量计 | 1-2台 | 1台 |  |
| 温湿度 | 数字温湿度计 | 1-2台 | 1台 |  |
| 风速 | 便携式风速仪 | 1-2台 | 1台 |  |
| 面积 | 激光测距仪 | 2台 | 1台 |  |
| 坡度 | 水平测定仪 | 1台 | 1台 |  |
| 课桌椅高度 | 课桌椅尺 | 2套 | 2套 |  |
| 紫外线强度 | 便携式紫外线强度计 | 1-2台 | 1台 |  |

| 项目 | 仪器设备 | 装备数量(市级) | 装备数量(县级) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 便携式pH计 | 1-2台 | 1台 | 1.此表为基本配置,可根据工作需要适当增加仪器设备的种类和数量。 2.优先考虑价格合理,耗材成本低、性能稳定、使用年限较长的设备。 3.可选综合仪器,同一设备适用于多种专业的，可统筹考虑配置总数。 4.根据工作实际需求配备相应的试剂耗材。 |
| 浊度 | 便携式浊度仪 | 1-2台 | 1台 |  |
| 电导率 | 便携式电导率仪 | 1-2台 | 1台 |  |
| 亚硝酸盐、硫酸盐、硬度等 | 便携式多参数水质测定仪 | 1台 | 1台 |  |
| 二氧化氯 | 二氧化氯检测仪 | 按需配备 | 按需配备 |  |
| 游离氯 | 游离氯检测仪 | 按需配备 | 按需配备 |  |
| 有效氯、浊度等 | 水质在线监测设备 | 按需配备 | 按需配备 |  |
| 余氯 | 便携式余氯分析仪 | 1-2台 | 1台 |  |
| 尿素 | 尿素快速检测仪 | 2台 | 1台 |  |
| 水温 | 温度计 | 2支 | 1支 |  |
| 有效氯 | 有效氯测定仪 | 1台 | 1台 |  |
| 紫外线强度 | 紫外线强度仪 | 1台 | 1台 |  |
| 表面洁净度测定 | ATP荧光检测仪 | 1-2台 | 1台 |  |
| 辐射x、γ射线防护测量 | 电离室巡测仪 | 1台 | 1台 |  |
| 表面污染α、β/γ污染测量 | 便携式表面污染仪 | 1台 | 1台 |  |
| 中子测量 | 便携式中子剂量仪 | 按需配备 | 按需配备 |  |
| 现场射线剂量水平 | 个人剂量报警仪 | 2台 | 1台 |  |
| 放射个人防护 | 个人防护用品 | 2-3套 | 2套 |  |

2.执法取证工具及办公设备

| 项目 | 市级 | 县级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取证工具 |  |  |  |
| 现场执法包(含手持执法终端、便携式打印机、执法记录仪等) | 1套/2人 | 1套/2人 | 执法终端可选PDA、智能手机等移动设备，主要用于现场执法。 |
| 照相机 | 1-2台/科室 | 1-2台/科室 |  |
| 摄像机 | 2-3台 | 1-2台 |  |
| 录音笔 | 2-3支 | 1-2支 |  |
| 办公设备 |  |  |  |
| 计算机 | 1台/人 | 1台/人 |  |
| 传真机 | 按照需要配置 |  |  |
| 复印机 | 按照需要配置 |  |  |
| 打印机 | 按照需要配置 |  |  |
| 扫描仪 | 按照着要配置 |  |  |
| 碎纸机 | 按照需要配置 |  |  |
| 投影仪 | 1-2台 |  |  |
| 速印机 | 1台 | 1台 |  |
| 多媒体实物展示台 | 1台 | 1台 |  |