DBS53

云南省食品安全地方标准

DBS 53/ 030—2021

干制铁皮石斛花

2021 - XX - XX发布

2021 - XX - XX实施

云南省卫生健康委员会   发布

前  言

本标准为首次发布。

干制铁皮石斛花

- 范围

本标准适用于干制铁皮石斛花。

- 术语和定义

  - 干制铁皮石斛花

兰科植物铁皮石斛Dendrobium officinale Kimura et Migo的花蕾或鲜花，经挑选、清洗、干燥等工艺加工而成的产品。

- 技术要求

- 3.1 原料要求

    - 铁皮石斛花蕾或鲜花：应无腐烂、无霉变、无异味、无杂质。

    - 生产加工用水：应符合GB 5749的规定。

- 3.2  感官要求

感官要求应符合表1的规定。

- 感官要求

| 项 目 | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | 具有产品应有的色泽。 | 取适量试样置于洁净白色瓷盘中，在自然光线下目测其色泽、有无杂质。取3 g样品，置清洁玻璃杯中，加150 mL沸水冲泡3 min后目视、鼻嗅，口尝。 |
| 滋味、气味 | 具有产品应有的滋味和气味，无异味。 |  |
| 形态 | 具有产品应有的形态。 |  |
| 杂质 | 无正常视力可见的外来杂质。 |  |

- 3.3  理化指标

理化指标应符合表2的规定。

- 理化指标

| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 水分/（g/100g） ≤ | 11.0 | GB 5009.3 |
| 粗多糖（以无水葡萄糖计）a/（g/100g） ≥ | 5.0 | 附录 A |
| a粗多糖以干基计。 |  |  |

- 3.4  污染物限量

污染物限量应符合表3的规定。

- 污染物限量

| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 铅（以Pb计）/（mg/kg） ≤ | 0.5 | GB 5009.12 |
| 镉（以Cd计）/（mg/kg） ≤ | 0.5 | GB 5009.15 |
| 总砷（以As计）/（mg/kg） ≤ | 0.5 | GB 5009.11 |
| 总汞（以Hg计）/（mg/kg） ≤ | 0.1 | GB 5009.17 |

- 3.5  农药残留限量

农药残留限量应符合GB 2763及国家有关规定。

- 4  其他

4.1  干制铁皮石斛花每日推荐食用量≤3 g。婴幼儿、孕妇及乳母不宜食用。

4.2  预包装产品标签应标示“婴幼儿、孕妇及乳母不宜食用”。

- （规范性附录）
粗多糖的测定

  - 原理

铁皮石斛花含有的粗多糖主要是指能溶于水及乙醇的单糖和寡聚糖。苯酚法测定可溶性糖的原理是：糖在浓硫酸作用下，脱水生成的糠醛或羟甲基糠醛能与苯酚缩合成一种橙红色化合物，在 10 mg～100 mg范围内其颜色深浅与糖的含量成正比，且在 488 nm波长下有最大吸收峰，故可用比色法在此波长下测定。

  - 试剂

    - 5%苯酚水溶液：现配现用。

- 若苯酚颜色变红则不可用。

- A.2.2 浓硫酸（比重1.84）。

- A.2.3 80%乙醇溶液。

- A.2.4 葡萄糖标准溶液的制备：取无水葡萄糖对照品适量，准确称量，加水制成每1 mL含90 μg无水葡萄糖的溶液。

  - 仪器

    - 分光光度计

    - 水浴锅

    - 离心机

    - 分析天平

    - 样品筛

  - 操作方法

    - 试样的制备

将待测样品进行粉碎后过三号筛，混合均匀。

    - 标准曲线制作

- 吸取葡萄糖标准溶液0 mL、0.2 mL、0.4 mL、0.6 mL、0.8 mL、1.0 mL，分别置于10 mL具塞试管中，各加水补至1.0mL，各浓度对应的葡萄糖含量分别为0 μg、18 μg、36 μg、54 μg 、72 μg、90μg，然后按顺序向比色管内加入1.0 mL 5%苯酚溶液，摇匀，再加入 5.0 mL浓硫酸，摇匀。在沸水浴中恒温放置 20 min，取出，置于冰浴中冷却 5 min，在 488 nm波长下测吸光度，以浓度为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制标准曲线。

    - 粗多糖的提取

准确称取A.4.1制备的样品 3.0 g，加水150mL～200 mL，加热回流 2 h，放冷，转移至 250 mL容量瓶中，用少量水分次洗涤容器，洗液并入同一容量瓶中，加水至刻度，摇匀，过滤，吸取 2.0 mL滤液置于 15 mL离心管中，加入无水乙醇 10.0 mL，摇匀，冷藏1 h，取出，离心（转速为 4000 r/min）20 min，弃去上清液，沉淀加热水溶解，转移至 50 mL容量瓶中，放冷，加水至刻度，摇匀。

    - 测定

吸取 1.0 mL样品液于比色管中，同A.4.2 制作标准曲线的步骤，自“按顺序向比色管内加入 1.0 mL 5%苯酚溶液”起，显色并测定吸光度。由标准线性方程求出葡萄糖的量，按A.5计算测试样品中粗多糖含量。

  - 计算

测试样品中粗多糖的计算公式：

X=w×250×50×100m×k×2×106

式中：

X ――粗多糖含量（g/100g）

w ――测定用样液中葡萄糖的质量(μg)

m ――样品质量（g）

k ――干基物质含量（g/100g）