附件1

服务机构基本条件

- 机构和人员

- 检查机构应具备有效的医疗机构执业许可证，并具备符合要求的医务人员。从事眼保健及视力检查的医务人员应接受相关业务培训并考核合格，能熟悉掌握相关仪器设备的使用方法。

- 设施和设备

- 开展儿童眼视力检查的机构须按《服务规范》配备必要的设施设备。儿童眼视力检查使用的仪器设备应通过相关部门的审批和检测，并定期接受计量检定和校准。

- 检查场所

- 1.开展视力检查的医疗保健机构应设立专门的检查场所。检查场所面积大小及光照强度应满足国家标准GB11533中关于视力表使用的检查距离及照明要求。

- 2.检查场所温度、湿度应符合视力筛查仪对工作环境的要求。