附件2

广东省“一站式”婚育健康医学检查场所建设参考标准

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项　目 | 参考面积  （平方米） | 设备设施 | 用途 |
|
| 1 | 建档处 | 15 | 电脑、居民身份证读卡机、档案柜 | 用于男、女对象信息快速采集 |
| 2 | 女体检室 | 15 | 诊查床、听诊器、血压计、体重计、视力表、色谱仪、叩诊锤、妇科检查床、器械桌、妇科检查器械、手套、臀垫、化验用品、屏风、洗手池、污物桶、消毒物品等 | 女婚前孕前体检 |
| 3 | 男体检室 | 10 | 听诊器、血压计、体重计、视力表、色谱仪、叩诊锤、诊查床、器械桌、睾丸和阴茎测量用具、手套、化验用品、屏风、洗手池、污物桶、消毒物品等 | 男婚前孕前体检 |
| 4 | 抽血室 | 15 | 抽血设施、生物安全标本运输箱、医用冰箱 | 抽血 |
| 5 | 叶酸及避孕药具发放室 | 10 | 相关药具柜 | 发放叶酸增补剂及避孕药具 |
| 6 | 婚育知识宣教咨询室 | 20 | 有关生殖健康知识的挂图、模型、放像设备等宣教设施 | 开展婚育知识宣传、避孕咨询、优生指导 |
| 7 | B超室 | 15 | 数字化B型超声诊断仪、B超工作站、检查床 | 超声检查及分析 |
| 8 | 其他公共空间 | 100-200 |  | 大堂、卫生间、消防等 |