## 备注
海南省产前筛查技术现场评审及校验细则（2021年版）
备 注
1.本细则参照国家卫生健康委《开展产前筛查技术医疗机构基本标准》及我省实际制定。
2.关键指标采用一票否决。凡是有1项指标被判定为“一票否决”则现场评审结论为：不合格。
3.总分为120分，得分≥95分为合格，通过产前筛查技术服务现场评审，可开展产前筛查技术服务。
4.得分<95分为不合格，不能通过产前筛查技术服务现场评审，不能开展产前筛查技术服务。
5.根据国家规定，产前筛查技术（母婴保健专项技术）服务机构审批权限在县级卫生健康行政部门。
名词解释:
产前筛查是指通过临床咨询、医学影像、生化免疫等技术项目对胎儿进行先天性缺陷和遗传性疾病筛查。包括出生缺陷防治健康教育、与产前筛查相关的临床咨询、常见的胎儿染色体病筛查、孕妇外周血清唐氏筛查、开放性神经管畸形筛查、地贫筛查、游离DNA筛查（采集样本）以及超声下常见的胎儿体表及重要脏器的结构畸形产前筛查工作。

## 资质审查
海南省产前筛查技术现场评审及校验细则（资质审查：10分）
评估单位： 评审日期： 年 月 日
分类 | 序号 | 评估项目和内容 | 分值 | 评估方法 | 得分
资质审查(10分) | 1 | 产前筛查技术服务必须在医疗保健机构开展。 | 必备 | 查看《医疗机构执业许可证》正、副本原件，不符合要点任意1条一票否决。
| 1.1 | 有《医疗机构执业许可证》并在有效期内。
| 1.2 | 《医疗机构执业许可证》按规定进行校验
| 1.3 | 医疗机构执业地点与《医疗机构执业许可证》载明地址一致
| 2 | 产前筛查机构符合设置规划 | 必备 | 查看当地卫生行政部门的管理办法或批准文件，不符合要点一票否决 |  | .
| 2.1 | 拟开展产前筛查机构需符合市县设置规划（申请、可行性报告）；取得属地市县卫生行政部门批复（校验）
| 2.2 | 省内产前诊断中心有转诊协议及信息对接。（参考国家卫健委标准）
| 3 | 设置有与开展产前筛查技术服务相适应的科室 | 2 | 查资料/看现场/询问工作人员
| 3.1 | 必须设置有妇产科、超声影像科及检验科，并取得相关科目的执业许可 | 必备 | 查看医疗保健机构执业许可证是否批准设置有妇产科、超声影像科及医学检验诊疗科目，并查看相关文件，了解相关科室设置情况，不符合一票否决
| 3.2 | 具有开展相关科目工作的条件 | 2 | 现场查看相关科室的标牌设置、布局、空间、卫生设施等是否满足开展工作需要，不能满足产前筛查技术服务的需要扣2分
| 4 | 配备有与开展产前筛查技术服务相适应的专业技术人员 | 2 | 查资料/看现场/询问工作人员
| 4.1 | 医疗保健机构至少配备2名以上妇产科医生、2名生化免疫实验技术人员、1名超声影像医生从事产前筛查技术服务，上述人员至少有1名具有五年以上工作经验的中级及以上专业技术职称。 | 必备 | 查看临床人员配备情况及证书原件，不符合一票否决
| 4.2 | 从事产前筛查的专业技术人员均应参加省级以上卫生行政部门培训，并取得从事产前筛查技术服务的《母婴保健技术考核合格证》或《培训合格证书》 | 必备 | 查看从事产前筛查技术服务的专业技术人员的《母婴保健技术考核合格证》、《培训合格证书》原件，不符合一票否决
| 4.3 | 至少配备1名专门的信息管理人员 | 2 | 查看信息管理人员配备情况，没有扣1分
| 5 | 配备开展产前筛查技术服务相适应的仪器、设备及配套设施。 | 6 | 查资料/看现场/询问工作人员
| 5.1 | 配备有符合规定要求开展生化免疫的基本仪器、设备、风险评估软件 | 必备 | 现场查看所配置的仪器设备是否能满足产前筛查的需要，并查看所配备的产前筛查的仪器、设备、风险评估软件的资质资料，以上不符合则一票否决
| 5.2 | 配备有-80℃低温冰箱能够满足标本保存的需要 | 2 | 未配备低温冰箱扣2分
| 5.3 | 配备有试剂保存冰箱 | 1 | 未配备试剂保存冰箱扣1分
| 5.4 | 配备有资料保存设施 | 1 | 未配备资料保存设施扣1分
| 5.5 | 配备用于产前筛查超声设备 | 1 | 未配备用于产前筛查超声设备扣1分
| 5.6 | 产前筛查的相关信息需进行信息化管理，并能够与签约的产前诊断机构进行信息共享 | 1 | 未配备专门用于产前筛查信息管理的与互联网连接的计算机系统扣1分
合计

## 组织管理
海南省产前筛查技术现场评审及校验细则（组织管理：20分）
评估单位： 评审日期： 年 月 日
分类 | 序号 | 评估项目和内容 | 分值 | 评估方法 | 得分
组织管理(20) | 1 | 应设立产前筛查技术服务诊疗组织 | 3 | 查资料/询问工作人员
| 1.1 | 设置产前筛查诊疗组织 | 必备 | 查看组织机构设置图，未设置产前筛查技术服务诊疗组织一票否决
| 1.2 | 设主任1名，负责产前筛查的技术服务 | 3 | 查看任命文件和各部门的工作场所，不完善扣3分
| 1.3 | 设有产前筛查办公室，负责具体的管理和协调工作
| 1.4 | 设置产前筛查实验组，负责产前筛查的实验技术服务
| 1.5 | 设置产前筛查临床组、超声影像组，负责产前筛查的临床咨询和其他临床服务
| 1.6 | 设资料室，负责信息档案管理及病例追踪工作
| 2 | 产前筛查机构设置有医学伦理委员会 | 3 | 查资料/询问工作人员
| 2.1 | 设置有医学伦理委员会 | 必备 | 查看医学伦理委员会设置文件和医学伦理委员会的组成情况
| 2.2 | 医学伦理委员会开展相应工作 | 3 | 查看医学伦理委员会的工作记录及其相关文件（包括章程、会议记录、审查批件等有关材料），伦理委员会组成不合理扣1.5分，伦理委员会未开展工作扣1.5分
| 3 | 建立健全产前筛查技术服务的各项规章制度、标准技术操作规程及岗位职责 | 4 | 查资料/看现场/询问工作人员
| 3.1 | 开展产前筛查技术服务的医疗保健机构必须建立健全与产前筛查有关的各项规章制度、标准技术操作规程及岗位职责 | 2 | 现场查看与产前筛查技术服务有关的各项规章制度、标准技术操作规程以及相关人员岗位职责，无扣2分
| 3.2 | 建立健全必备制度和规范：人员职责、人员行为准则、诊疗常规、实验室操作规范、质量控制管理规定、标本采集与管理制度、专科档案建立与管理制度、疑难病例会诊制度、转诊制度及跟踪观察制度、统计汇总及上报数据至所签订协议的产前诊断中心制度以及患者知情同意制度等 | 2 | 查看必备制度和规范和书面的转诊材料，无扣2分
| 4 | 产前筛查机构运转合理并能满足工作需要和质量安全 | 2 | 查资料/看现场
| 4.1 | 有完善的产前筛查技术服务的院内运转机制，并能合理运转，以保障产前筛查技术服务的质量 | 2 | 查看产前筛查技术服务的院内运转示意图，了解运转程序是否合理规范； 查看开展产前筛查技术服务的宣传措施、方式，查看知情同意书样本； 查看临床运转环节的规划是否合理、规范； 查看或询问知情告知过程及知情同意书的签署环节； 查看转诊环节规划是否规范； 查看或询问质量控制规划程序； 查看或询问病例追踪规划程序。产前筛查医院内部运转机制规划不完善或不合理扣2分。
| 5 | 质量控制组织健全 | 3 | 查资料/看现场，扣完为止
| 5.1 | 有健全的质量控制组织 | 3 | 查看质量控制组织是否健全，未建立健全质量控制组织扣2分
| 5.2 | 有质量控制规范和制度 |  | 查看质量控制规范及制度是否健全，无质量控制规范和制度扣2分
| 5.3 | 制定了质量控制方案 |  | 查看开展室内质量控制和室间质评的方案以及质量控制记录样本，未制定产前筛查室内质量控制和室间质评工作方案扣2分，无质量控制记录样本扣1分
| 6 | 信息档案管理组织健全 | 3 | 查资料/看现场，扣完为止
| 6.1 | 设置有产前筛查信息档案管理组织 | 3 | 查看产前筛查信息档案管理组织情况，不符合扣1分
| 6.2 | 有专人负责产前筛查信息档案管理 |  | 查看产前筛查信息档案管理人员情况，不符合扣1分
| 6.3 | 有完善的信息档案管理制度，信息档案资料保存15年，内容包括：产前筛查检查申请报告及其检查结果、产前筛查检查知情同意书、转诊书、与产前筛查检查相关的其他病历资料，另有规定的除外 |  | 查看产前筛查信息档案管理制度，不符合扣1分
| 6.4 | 有完善的病例追踪方案和程序，对产前筛查对象进行跟踪观察，直至胎儿出生，并记录观察结果 |  | 查看产前筛查病例追踪方案和程序及记录本样本，不符合扣1分
| 6.5 | 产前筛查信息档案资料保存方案规范、完善 |  | 查看产前筛查信息档案资料保存方案及相关制度，不符合扣1分
技术服务(30) | 7 | 与产前诊断机构建立工作联系，保证后续诊治 | 2 | 查资料/询问工作人员
| 7.1 | 从事产前筛查的医疗保健机构必须保障筛查阳性病例的后续诊治服务。（校验查看） | 2 | 查看与产前诊断机构签订的合作工作合同，未与产前诊断机构签订合作工作合同扣2分
合计

## 实验技术
海南省产前筛查技术现场评审及校验细则（实验技术：50分）
评估单位: 评审日期： 年 月 日
分类 | 序号 | 评估项目和内容 | 分值 | 评估方法 | 得分
实验技术(50分) | 1 | 有开展产前筛查的实验室空间 | 8 | 查资料/看现场/询问工作人员，扣完为止
| 1.1 | 开展产前筛查技术服务的生化免疫实验室能够满足工作需要 | 8 | 1、现场查看生化免疫实验室的空间、设置、布局及相关设施是否能满足产前筛查的需要。设有生化、免疫实验区域，面积满足设备放置、实验操作要求。2、设有生化、免疫实验区域，面积满足设备放置、实验操作要求。3、足够的样本存放区域。4、足够的报告发放区域。5、实验室设有恒温设施及空气消毒设施且运转正常。生化免疫实验室的空间、设置、布局及相关设施不能满足产前筛查需要的一票否决，恒温及消毒设施缺（坏）1项扣2分.
| 1.2 | 以活产为基数，产前筛查率大于70%（校验查看） |  | 产前筛查率小于70%，下降10个点扣1分。
| 2 | 产前筛查实验室管理规范并建立了工作制度、标准技术操作规程及岗位职责 | 8 | 现场查看与询问工作人员，扣完为止
| 2.1 | 产前筛查实验室管理规范 | 8 | 现场查看实验室管理情况，实验室管理不规范扣3分
| 2.2 | 建立产前筛查相关工作制度、标准技术操作规程及岗位职责。应包括：消毒隔离制度、设备、仪器和材料管理制度、标本采集制度、资料信息档案管理 |  | 现场查看工作制度、标准技术操作规程、各级工作人员分工和职责。未建立相关实验室工作制度、标准技术操作规程、各级工作人员分工和职责扣3分。实验室工作制度、标准技术操作规程、各级工作人员分工和职责不完善扣2分。
| 2.3 | 规范使用产前筛查申请单及知情同意书 |  | 查看产前筛查申请单及知情同意书，未使用产前筛查申请单及知情同意书扣2分。
| 3 | 产前筛查实验室生物安全管理规范 | 8 | 现场查看与询问工作人员，扣完为止
| 3.1 | 有健全的实验室生物安全管理组织 | 8 | 查看实验室生物安全管理组织的组成资料，未建立实验室生物安全管理组织扣5分
| 3.2 | 实验室布局与流程应安全、合理、符合医院感染控制和生物安全要求 |  | 现场查看实验室的布局与流程，实验室的布局与流程不合理扣2分
| 3.3 | 有实验室生物安全和医院感染监测制度和相关的标准技术操作规程等文件 |  | 检查有关实验室生物安全的各种管理制度和相关的标准技术操作规程等文件，未建立实验室生物安全的各种管理制度和相关的标准技术操作规程扣3分
| 3.4 | 实验室生物安全设备和个人防护用品完善 |  | 检查实验室生物安全设备和个人防护用品，无实验室生物安全设备和个人防护用品扣1分
| 3.5 | 有完善的废弃物处理流程 |  | 检查实验室废弃物处理情况，实验室废弃物处理不符合要求扣1分
| 4 | 仪器设备要求及管理使用规范 | 6 | 现场查看与询问工作人员，扣完为止
| 4.1 | 开展产前筛查技术服务相关项目的仪器设备、风险评估软件符合国家的基本要求 | 必备 | 现场查看开展产前筛查相关实验项目的仪器设备、试剂、风险评估软件是否符合国家的基本要求，仪器设备、风险评估软件不符合国家的基本要求，一票否决
| 4.2 | 设备使用管理规范 | 6 | 查阅仪器设备档案，查看仪器设备使用、维护、维修记录样本，现场检查仪器设备运行情况，无仪器设备档案、使用、维护、维修记录样本扣3分，仪器设备档案、使用、维护、维修记录样本不完善扣2分
| 4.3 | 仪器设备运行正常
| 4.4 | 设备要求：普通离心机1台、普通电冰箱1台、-80度冰箱1台、全自动免疫分析系统1台及其他设备（有条件的可配备血红蛋白电泳仪等）。
| 4.5 | 设备完好率＞95%
| 5 | 从事产前筛查的实验技术专业人员具备相应的技术水平 | 必备 | 现场考核
| 5.1 | 从事产前筛查的实验技术专业人员的专业技术水平必须符合国家规定的基本要求 | 必备 | 1、现场提问进行考核。2、现场测定4份产前筛查标准样品。（可提前发放）产前筛查标准样品检测4份样品为合格，否则一票否决（《产前筛查样品现场检测标准》见附录）
| 6 | 建立质量控制体系，开展了室内质量控制工作和室间质量评价 | 12 | 现场查看与询问工作人员，扣完为止
| 6.1 | 建立了产前筛查实验室质量控制管理体系 | 12 | 查看质量控制管理体系，未建立质量控制管理体系扣6分
服务规范(12) | 6.2 | 有产前筛查的室内质控方案，每次实验要求室内质控在控；每月分别绘制质控图；失控的分析和处理报告 |  | 查看室内质控方案，无开展室内质控方案扣3分，生化指标包括地贫筛查的MCV/MCH、HbA2/HbF，以及唐氏筛查的各项生化指标，缺1项扣1分
| 6.3 | 有参加部委或省临床检验中心组织的室间质评的规划 |  | 查看室间质控的规划，无开展室间质评的规划扣3分，未合格且未整改扣2分
| 6.4 | 产前筛查报告样本书写正确、规范、并有相应的临床建议；产前筛查报告应由2名经认证审批的专业技术人员签发，审核人必须具有中级以上专业技术职称；产前筛查报告应包括：21-三体综合征、18-三体综合征发生的概率和针对神经管缺陷的高危指标甲胎蛋白（AFP）的中位数倍数值（AFP MOM），并有相应的临床建议，并在5个工作日出具报告 |  | 现场查看质量控制记录样本和查看实验室检查报告样本，实验室检查报告样本不符合规范扣3分，不及时扣1分
| 6.5 | 病人信息采集质控（核对病人信息、血标本采集及超声检测情况）。 |  | 抽查病人信息10份，缺1项扣0.5分/份
| 6.6 | 孕周估算质控，依据超声及末次月经推算孕周 |  | 仅用末次月经或超声推算各扣1分。
| 6.7 | 风险截断质控，在检测假阳性率＜5%的情况下，制定本机构风险截断值 |  | 未制定风险截断值扣1分
| 6.8 | 唐氏筛查效果的评估，在妊娠结局追踪随访记录的基础上，至少每年应用四格表分析检出率，假阳性率及漏检率 |  | 唐氏筛查效果评估，缺1项扣1分
| 7 | 产前筛查实验室必须严格资料管理 | 8 | 现场查看与询问工作人员，扣完为止
| 7.1 | 有完善实验室资料管理制度和体系。 | 8 | 查看产前筛查实验室的资料管理规定、制度和体系、申请单、知情同意书、报告单的管理规划，无资料管理规定和制度扣5分
| 7.2 | 产前筛查标本及信息档案保存规划规范，符合相关技术规范的要求
| 7.3 | 3、有关筛查实验数据记录应保存15年以上，另有规定的除外。血清标本应保存至产后2年以上，血清标本应保存于-70℃，以备复查。 |  | 查看各种检查的原始记录样本、产前筛查原始资料的保存情况和查看产前筛查标本保存及登记资料样本，实验室标本保存不完善扣2分，实验室资料保存不完善扣1分，实验记录和登记样本不完善扣2分
| 7.4 | 4、实验室资料管理有保密制度并符合保密规定。 |  | 查看实验室资料保密制度及管理是否符合保密规定，实验室资料的保存不符合保密原则扣1分
合计
附录：
产前筛查样品现场检测要求
一、样品检测份数
现场测定4份样品，要求4份样品检测全部合格。
二、检测样品来源
每种检测指标由省筛查指导中心提供4份不同或相同浓度的质控品进行检测。
三、样品检测判定标准
（一）质控品检测结果误差范围低于2个标准差为符合要求，否则为不合格。
（二）由省筛查指导中心提供2份病人的筛查资料（包括病人的临床信息和实验室检测结果），交被检查单位计算的唐氏综合征风险度，计算结果应与提供的病人信息结果基本一致为合格，否则为不合格。

## 临床技术
海南省产前筛查技术现场评审及校验细则（临床技术：20分）
评估单位： 评审日期： 年 月 日
项目 | 序号 | 评估项目和内容 | 分值 | 评估方法 | 得分
临床技术1(20) | 1 | 有开展产前筛查临床咨询的空间和条件 | 5 | 现场查看与询问工作人员，扣完为止
| 1.1 | 临床咨询门诊至少具备诊室1间，独立候诊室1间，检查室1间 | 5 | 现场查看临床咨询诊断室的空间、设置、布局及相关设施是否能满足产前筛查临床咨询的需要，临床咨询诊断室的空间、设置、布局及相关设施不能满足产前筛查临床咨询需要的扣2－5分
| 2 | 从事产前筛查的临床技术专业人员具备相应的技术水平 | 必备 | 现场查看与询问工作人员
| 2.1 | 从事临床咨询的专业技术人员必须参加省级产前筛查与产前诊断培训并取得合格资质 | 必备 | 1、对所有从事临床咨询的人员现场进行提问考核。2、现场提问并分析和解答各种产前筛查报告。考核80分合格。参加考核的人员至少有2人合格，否则一票否决。其余考核不合格人员必须经过考核合格后才能从事产前筛查技术服务工作。
| 3 | 建立工作制度、标准技术操作规程及岗位职责 | 5 | 现场查看与询问工作人员，扣完为止
| 3.1 | 建立产前筛查相关工作制度、标准技术操作规程及岗位职责 | 5 | 1、查看工作制度。2、查看标准技术操作规程。3、查看岗位职责。未建立临床咨询相关工作制度、标准技术操作规程及岗位职责扣5分。临床咨询相关工作制度、标准技术操作规程及岗位职责不完善扣2分。
| 4 | 建立完善的转诊制度和机制 | 4 | 现场查看与询问工作人员，扣完为止
| 4.1 | 对唐氏筛查及胎儿畸形等产前筛查高风险孕妇应转到有资质的产前诊断机构进行产前诊断并随访RSJJ。 | 4 | 现场查看转诊制度、转诊单、转诊登记本、随访记录等资料。未建立转诊制度扣4分。转诊机制不完善扣2分。无转诊单、转诊登记本样本等资料扣1分。
| 5 | 涉及产前筛查的知情同意过程完善 | 3 | 现场查看与询问工作人员，扣完为止
| 5.1 | 有完善的知情同意过程 | 3 | 1、查看知情同意书样本。 2、查看知情同意过程制度。 3、了解知情同意书的保存规划。无知情同意书样本扣3分。未建立知情同意过程制度扣3分。知情同意书的保存规划不完善扣1分。
| 6 | 临床咨询必须严格资料管理 | 3 | 现场查看与询问工作人员，扣完为止
| 6.1 | 有完善临床资料管理制度和体系 | 3 | 1、查看产前筛查临床资料管理规定和制度。2、查看临床咨询的登记样本。未建立资料管理制度扣3分。遗传咨询的登记样本不完善扣1分。
合计

## 超声
海南省产前筛查技术现场评审及校验细则（超声：20分）
评估单位： 评审日期： 年 月 日
项目 | 序号 | 评估项目和内容 | 分值 | 评估方法 | 得分
临床技术2（20） | 1 | 有开展超声产前筛查的设备、空间条件 | 5 | 现场查看与询问工作人员，扣完为止
| 1.1 | 具有至少1间超声检查室，有开展超声产前筛查设备，独立候诊区 | 5 | 现场查看超声设备、型号，检查室的空间、设置、布局及相关设施是否能满足产前筛查超声检查的需要。超声检查室、候诊区、专用彩色超声诊断仪及工作站不能满足产前筛查需要的每项扣2分，扣完为止，其中专用彩色超声诊断仪不满足一票否决。
| 2 | 从事产前筛查的临床技术专业人员具备相应的技术水平 | 5 | 现场查看与询问工作人员，扣完为止
| 2.1 | 从事产科超声工作5年以上，具有超声主治医师及以上职称 | 5 | 1、抽查至少1人现场操作Ⅲ级产前超声检查。2、抽查3份NT、3份Ⅲ级检查图像。考核80分合格。参加考核的人员至少有1人合格，否则一票否决。抽查图像不合格者，每份扣1分，扣完为止。
| 3 | 建立工作制度、标准技术操作规程及岗位职责 | 4 | 现场查看与询问工作人员，扣完为止
| 3.1 | 建立产前超声筛查相关工作制度、标准技术操作规程及岗位职责 | 4 | 1、查看工作制度。2、查看标准技术操作规程。3、查看岗位职责。未建立相关工作制度、标准技术操作规程及岗位职责扣4分。 2、相关工作制度、标准技术操作规程及岗位职责不完善扣2分。
| 4 | 建立完善的资料管理制度、转诊制度和病例随访制度 | 6 | 现场查看与询问工作人员，扣完为止
| 4.1 | 建立完善的资料管理制度、转诊制度和病例随访制度 | 6 | 1、现场查看产前超声筛查资料管理规定和制度、转诊制度；2、现场查看产前超声筛查登记本、转诊病例登记本;查看超声产前检查阳性病例登记本，查看结构畸形阳性病例随访率及有效随访率。未建立资料管理制度扣2分。未建立转诊制度扣2分。超声筛查登记本不完善扣1分。转诊病例登记本不完善扣1分。结构畸形阳性病例随访率100%，检查过程中每发现一例胎儿畸形无随访记录扣0.5分，扣完为止；有效随访率≥80%，有效随访率每减少5%扣1分。
合计