# 覆盆子配方颗粒

Fupenzi Peifangkeli

【来源】  本品为蔷薇科植物华东覆盆子Rubus chingii Hu的干燥果实经炮制并按标准汤剂的主要质量指标加工制成的配方颗粒。

【制法】  取覆盆子饮片5000g，加水煎煮，滤过，滤液浓缩成清膏（干浸膏出膏率为10%~20%），干燥（或干燥，粉碎），再加入辅料适量，混匀，制粒，制成1000g，分装，即得。

【性状】  本品为黄棕色至深棕色的颗粒；气微，味微酸涩、微苦。

【鉴别】  取本品1g，研细，加70%甲醇20ml，超声处理30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇1ml使溶解，作为供试品溶液。另取覆盆子对照药材3g，加水50ml，煮沸，保持微沸30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加70%甲醇20ml，同法制成对照药材溶液。再取椴树苷对照品，加甲醇制成每1ml含0.1mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典2020年版通则0502）试验，吸取供试品溶液与对照药材溶液各5µl，对照品溶液2µl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以乙酸乙酯-甲醇-水-甲酸（90:4:4:0.5）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以三氯化铝试液，在105℃加热数分钟，在紫外光（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱和对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【特征图谱】  照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（柱长为250mm，内径为4.6mm，粒径为5.0µm）；以乙腈为流动相A，以0.2%磷酸溶液为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；流速为每分钟1ml；柱温为25℃；检测波长为254nm。理论板数按鞣花酸峰计算应不低于5000。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0～20 | 5→15 | 95→85 |
| 20～35 | 15→20 | 85→80 |
| 35～59 | 20→95 | 80→5 |
| 59～60 | 95→5 | 5→95 |

参照物溶液的制备  取覆盆子对照药材1g，置具塞锥形瓶中，加水30ml，加热回流30分钟，放冷，滤过，滤液蒸干，残渣加70%甲醇7ml使溶解，滤过，取续滤液，作为对照药材参照物溶液。另取【含量测定】项下对照品溶液，作为对照品参照物溶液。再取没食子酸对照品适量，加70%甲醇制成每1ml含2µg的溶液，作为对照品参照物溶液。

供试品溶液的制备  取本品适量，研细，取0.1g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入70%甲醇50ml，密塞，称定重量，超声处理（功率250W，频率40kHz）30分钟，放冷，再称定重量，用70%甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取供试品溶液和参照物溶液各1µl，注入液相色谱仪，测定，即得。

供试品色谱中应呈现5个特征峰，并应与对照药材参照物色谱中的5个特征峰的保留时间相对应；其中峰1、峰4的保留时间应分别与没食子酸对照品、鞣花酸对照品参照物峰的保留时间相对应。与鞣花酸对照品参照物峰相应的峰为S峰，计算峰3与S峰的相对保留时间，其相对保留时间应在规定值的±10%范围之内。规定值为：0.94（峰3）。

对照特征图谱

峰1：没食子酸；峰4（S）：鞣花酸

色谱柱：XBridge C18，4.6mm×250mm，5μm

【检查】  应符合颗粒剂项下有关的各项规定（中国药典2020年版通则0104）。

【浸出物】  照醇溶性浸出物测定法（中国药典2020年版通则2201）项下的热浸法测定，用乙醇作溶剂，不得少于12.0%。

【含量测定】  照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（柱长为100mm，内径为2.1mm，粒径为1.8µm）；以乙腈-0.2%磷酸溶液（15:85）为流动相，检测波长为254nm。理论板数按鞣花酸峰计算应不低于3000。

对照品溶液的制备  取鞣花酸对照品适量，精密称定，加甲醇制成每1ml含5μg的溶液，摇匀，即得。

供试品溶液的制备  取本品适量，研细，取约0.02g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入70%甲醇50ml，密塞，称定重量，超声处理（功率250W，频率40kHz）30分钟，放冷，再称定重量，用70%甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各1µl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每1g 鞣花酸（C14H6O8）应为6.0mg~22.0mg。

【规格】  每1g配方颗粒相当于饮片5g。

【贮藏】  密封。