# 马齿苋配方颗粒

Machixian Peifangkeli

【来源】  本品为马齿苋科植物马齿苋Portulaca oleracea L.的干燥地上部分经炮制并按标准汤剂主要质量指标加工制成的颗粒。

【制法】  取马齿苋饮片4000g，加水煎煮，滤过，滤液浓缩成清膏（干浸膏出膏率为14%~25%），加辅料适量，干燥（或干燥，粉碎），再加入辅料适量，混匀，制粒，制成1000g，分装，即得。

【性状】  本品为黄棕色至棕褐色的颗粒；气微，味微酸。

【鉴别】  取本品0.5g，研细，加乙醇20ml，超声处理20分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加乙醇1ml使溶解，作为供试品溶液。另取马齿苋对照药材1g，加水50ml，加热煮沸30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加乙醇20ml，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典2020年版通则0502）试验，吸取上述两种溶液各2μl，分别点于同一聚酰胺薄膜上，以乙酸乙酯－甲醇－甲酸（18︰1︰1）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【特征图谱】  照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  同【含量测定】项下。

参照物溶液的制备  取马齿苋对照药材2g，加水25ml，超声处理30分钟，离心，分取上清液，残渣加水25ml，同法处理1次，合并上清液，用乙酸乙酯振摇提取3次，每次20ml，合并乙酸乙酯液，自然挥干，残渣加甲醇2ml使溶解，滤过，取续滤液作为对照药材参照物溶液。另取【含量测定】项下溶液，作为对照品参照物溶液。

供试品溶液的制备  同【含量测定】项下。

测定法  分别精密吸取参照物溶液与供试品溶液各1µl，注入液相色谱仪，测定，即得。

供试品色谱中应呈现与对照药材参照物色谱相对应的5个特征峰，其中峰5与对照品参照物色谱峰的保留时间相对应；以咖啡酸参照物峰相应的峰为S峰，计算其余各特征峰与S峰的相对保留时间，应在规定值的±10%范围之内，规定值为：0.93（峰1）、1.50（峰3）、1.68（峰4）。

对照特征图谱

峰2（S）：咖啡酸；峰5：阿魏酸

色谱柱：BEH C18，2.1mm×100mm,1.7µm

【检查】  应符合颗粒剂项下有关的各项规定（中国药典2020年版通则0104）。

【浸出物】  照醇溶性浸出物测定法（中国药典2020年版通则2201）项下的热浸法测定，用乙醇作溶剂，不得少于17.0%。

【含量测定】  照高效液相色谱法（中国药典2015年版四部通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（柱长为100mm，内径为2.1mm，粒径为1.7µm）；以乙腈为流动相A，以0.2%磷酸溶液为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；流速为每分钟0.2ml；柱温为35℃，检测波长为323nm。理论板数按咖啡酸峰计算应不低于5000。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0～15 | 8→13 | 92→87 |
| 15～15.1 | 13→90 | 87→10 |
| 15.1～17 | 90 | 10 |

对照品溶液的制备  取咖啡酸和阿魏酸对照品适量，精密称定，加甲醇制成每1ml含咖啡酸4µg、阿魏酸6µg的混合溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品适量，研细，取约0.5g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入水20ml，超声处理（功率250W，频率40kHz）30分钟，放冷，用乙酸乙酯振摇提取3次，每次20ml，合并乙酸乙酯液，自然挥干，残渣加甲醇适量使溶解，转移至10ml量瓶中，加甲醇至刻度，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各1μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每1g含咖啡酸（C9H8O4）和阿魏酸（C10H10O4）的总量应为0.060mg~0.40mg。

【规格】  每1g配方颗粒相当于饮片4g。

【贮藏】  密封。