燀桃仁（山桃）配方颗粒

Chantaoren（Shantao）Peifangkeli

【来源】  本品为蔷薇科植物山桃Prunus davidiana (Carr.) Franch.的干燥成熟种子经炮制并按标准汤剂的主要质量指标加工制成的配方颗粒。

【制法】  取燀桃仁（山桃）饮片4500g，加水煎煮，滤过，滤液浓缩成清膏（干浸膏出膏率为11%～19%），加入辅料适量，干燥（或干燥，粉碎），再加入辅料适量，混匀，制粒，制成1000g，即得。

【性状】  本品为灰白色至灰棕色的颗粒；气微，味苦。

【鉴别】  取本品适量，研细，取约1.2g，加甲醇30ml，超声处理15分钟，滤过，滤过，取滤液，作为供试品溶液。另取桃仁（山桃）对照药材1g，加沸水20ml，煎煮30分钟，滤过，滤液蒸干，加甲醇15ml，同法制成对照药材溶液。再取苦杏仁苷对照品，加甲醇制成每1ml含2mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典2020年版通则0502）试验，吸取供试品溶液与对照品溶液各5~10μl，对照药材溶液10~15μl点于同一硅胶G薄层板上，以三氯甲烷-乙酸乙酯-甲醇-水（15∶40∶22∶10）5～10℃放置12小时的下层溶液为展开剂，展开，取出，立即喷以磷钼酸硫酸溶液（取磷钼酸2g，加水20ml使溶解，再缓缓加入硫酸30ml，混匀），在105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱和对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的主斑点。

【检查】  溶化性  照颗粒剂溶化性检查方法（中国药典2020年版通则0104）检查，加热水200ml，搅拌5分钟（必要时加热煮沸5分钟），立即观察，应全部溶化或轻微浑浊，不得有焦屑。

重金属及有害元素  照铅、镉、砷、汞、铜测定法（中国药典2020年版通则2321原子吸收分光光度法或电感耦合等离子体质谱法）测定，铅不得过5mg/kg；镉不得过1mg/kg；砷不得过2mg/kg；汞不得过0.2mg/kg；铜不得过20mg/kg。

黄曲霉毒素  照真菌毒素测定法（中国药典2020年版四部通则2351）测定。

本品每1000g含黄曲霉毒素B1不得过5μg，含黄曲霉毒素G2、黄曲霉毒素G1、黄曲霉毒素B2和黄曲霉毒素B1的总量不得过10μg。

其他  应符合颗粒剂项下有关的各项规定（中国药典2020年版通则0104）。

【浸出物】  取本品研细，取约2g，精密称定，精密加入乙醇100ml，照醇溶性浸出物测定法（中国药典2020年版通则2201）项下的热浸法测定，不得少于30.0%。

【特征图谱】  照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  同【含量测定】项。

参照物溶液的制备  取桃仁（山桃）对照药材约0.3g，加沸水50ml，加热回流30分钟，取出，放冷，离心，取上清液水浴蒸干，残渣加50%甲醇溶解，转移至50ml容量瓶中，加50%甲醇至刻度，超声处理（功率250W，频率40kHz）30分钟，放冷，滤过，取续滤液，作为对照药材参照物溶液。另取苦杏仁苷对照品、色氨酸对照品适量，精密称定，加70%甲醇制成每1ml含苦杏仁苷80μg、色氨酸10μg的混合溶液，作为对照品参照物溶液。

供试品溶液的制备  同【含量测定】项。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各2μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

供试品色谱中应呈现5个特征峰，并应与对照药材参照物色谱中的5个特征峰保留时间相对应，其中有峰1、峰5应分别与相应的对照品参照物峰保留时间相一致，与苦杏仁苷参照物峰相对应的峰为S峰，计算各特征峰与S峰的相对保留时间，其相对保留时间应在规定值的±10%范围之内，规定值为：0.60（峰2）、0.86（峰3）、0.95（峰4）。

峰1：色氨酸；峰5（S）：苦杏仁苷

对照特征图谱

色谱柱：ACQUITY HSS T3，100mm×2.1mm，1.8μm

【含量测定】  照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（柱长为100mm，内径为2.1mm，粒径为1.8μm）；以乙腈为流动相A，以0.2%磷酸溶液为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；流速为每分钟0.4ml；柱温为30℃；检测波长为210nm。理论板数按苦杏仁苷峰计算应不低于5000。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0~3 | 3 | 97 |
| 3~5 | 3→4 | 97→96 |
| 5~28 | 4 | 96 |
| 28~33 | 4→100 | 96→0 |

对照品溶液的制备  取苦杏仁苷对照品适量，精密称定，加70%甲醇制成每1ml含80μg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品适量，研细，取约0.1g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入70%甲醇50ml，称定重量，超声处理（功率250W，频率40kHz）30分钟，放冷，再称定重量，用70%甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各2μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每1g含苦杏仁苷（C20H27NO11）应为26.0mg~66.0mg。

【规格】  每1g配方颗粒相当于饮片4.5g

【贮藏】  密封。