酒白芍配方颗粒

Jiubaishao Peifangkeli

【来源】  本品为毛茛科植物芍药Paeonia lactiflora Pall. 的干燥根经炮制并按标准汤剂的主要质量指标加工制成的配方颗粒。

【制法】  取酒白芍饮片4500g，加水煎煮，滤过，滤液浓缩成清膏（干浸膏出膏率为14%~22%），加入辅料适量，干燥（或干燥，粉碎），再加入辅料适量，混匀，制粒，制成1000g，即得。

【性状】  本品为灰黄色至棕褐色的颗粒；气微，味微苦、酸。

【鉴别】  取本品0.3g，研细，加乙醇20ml，超声处理5分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加乙醇1ml使溶解，作为供试品溶液。另取白芍对照药材1g，同法制成对照药材溶液。再取芍药苷对照品，加乙醇制成每1ml含1mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典2020年版通则0502）试验，吸取供试品溶液、对照药材溶液和对照品溶液各5µl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以三氯甲烷-乙酸乙酯-甲醇-甲酸（40∶5∶10∶0.2）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以5%香草醛硫酸溶液，加热至斑点显色清晰，在日光下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱和对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】  重金属及有害元素  照铅、镉、砷、汞、铜测定法（中国药典2020年版通则2321原子吸收分光光度法或电感耦合等离子体质谱法）测定，铅不得过5mg/kg；镉不得过1mg/kg；砷不得过2mg/kg；汞不得过0.2mg/kg；铜不得过20mg/kg。

其他  应符合颗粒剂项下有关的各项规定（中国药典2020年版通则0104）。

【浸出物】  取本品研细，取约2g，精密称定，精密加入乙醇100ml，照醇溶性浸出物测定法（中国药典2020年版通则2201）项下的热浸法测定，不得少于20.0%。

【特征图谱】  照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（柱长为250mm，内径为4.6mm，粒径为5μm）；以乙腈为流动相A，以0.1%磷酸溶液为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；流速为每分钟1.0ml；柱温为30℃；检测波长为230nm。理论板数按芍药苷峰计算应不低于2000。

| 时间（分钟） | 流动相A(%) | 流动相B(%) |
| --- | --- | --- |
| 0~25 | 5→15 | 95→85 |
| 25~37 | 15 | 85 |
| 37~38 | 15→20 | 85→80 |
| 38~58 | 20 | 80 |
| 58~70 | 20→50 | 80→50 |
| 70~71 | 50→5 | 50→95 |
| 71~85 | 5 | 95 |

参照物溶液的制备  取白芍对照药材0.4g，置具塞锥形瓶中，加入稀乙醇50ml，超声处理（功率250W，频率40kHz）30分钟，放冷，摇匀，滤过，取续滤液，作为对照药材参照物溶液。另取没食子酸对照品、儿茶素对照品、芍药苷对照品适量，精密称定，加甲醇制成每1ml分别含没食子酸50μg、儿茶素30μg、芍药苷160μg的混合溶液，作为对照品参照物溶液。

供试品溶液的制备  同【含量测定】项。

测定法  分别精密吸取参照物溶液与供试品溶液各5μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

供试品色谱中应呈现6个特征峰，并应与对照药材参照物色谱中的6个特征峰相对应，其中峰1、峰2、峰4应分别与相应对照品参照物峰保留时间相一致。与芍药苷参照物峰相应的峰为S峰，计算峰3与S峰的相对保留时间，其相对保留时间应在规定值的±10％范围之内，规定值为：0.90（峰3）。

峰1：没食子酸；峰2：儿茶素；峰3：芍药内酯苷；峰4（S）：芍药苷

峰5：1,2,3,4,6-O-五没食子酰葡萄糖；峰6：苯甲酰芍药苷

对照特征图谱

色谱柱：Merck RP-18；250mm×4.6mm，5μm

【含量测定】  照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-0.1%磷酸溶液（14∶86）为流动相；检测波长为230nm。理论板数按芍药苷峰计算应不低于2000。

对照品溶液的制备  取芍药苷对照品适量，精密称定，加甲醇制成每1ml含120μg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品适量，研细，取约0.1g，置具塞锥形瓶中，精密加入甲醇50ml，称定重量，超声处理（功率250W，频率40kHz）30分钟，放冷，再称定重量，用甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每1g含芍药苷（C23H28O11）应为70.0mg～135.0mg。

【规格】  每1g配方颗粒相当于饮片4.5g

【注意】  不宜与藜芦同用。

【贮藏】  密封。