木芙蓉叶配方颗粒

Mufurongye Peifangkeli

【来源】  本品为锦葵科植物木芙蓉Hibiscus mutabilis L. 的干燥叶经炮制并按标准汤剂的主要质量指标加工制成的配方颗粒。

【制法】  取木芙蓉叶饮片5000g，加水煎煮，滤过，滤液浓缩成清膏（干浸膏出膏率为11%～20%），加入辅料适量，干燥（或干燥，粉碎），再加入辅料适量，混匀，制粒，制成1000g，即得。

【性状】  本品为棕黄色至深黄棕色的颗粒；气微，味苦。

【鉴别】  取本品1g，研细，加甲醇30ml，加热回流30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加水15ml使溶解，用三氯甲烷20ml振摇提取，弃去三氯甲烷液，水液用水饱和正丁醇25ml振摇提取，取正丁醇液，蒸干，残渣加无水乙醇1ml使溶解，作为供试品溶液。另取木芙蓉叶对照药材0.5g，加水30ml，煮沸并保持微沸20分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加水15ml使溶解，同法制成对照药材溶液。再取芦丁对照品，加无水乙醇制成每1ml含0.5mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典2020年版四部通则0502）试验，吸取供试品溶液及对照品溶液各2µl、对照药材溶液5µl，分别点于同一硅胶G板上，以乙酸乙酯-甲酸-水-丙酮（15∶2∶3∶7）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以10%硫酸乙醇溶液，在105℃加热至斑点显色清晰，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱和对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】  应符合颗粒剂项下有关的各项规定（中国药典2020年版通则0104）。

【浸出物】  取本品研细，取约2g，精密称定，精密加入乙醇100ml，照醇溶性浸出物测定法（中国药典2020年版通则2201）项下的热浸法测定，不得少于12.0%。

【特征图谱】 照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  同椴树苷【含量测定】项。

参照物溶液的制备  取木芙蓉叶对照药材约1g，加水30ml，称定重量，加热回流30分钟，取出，放冷，再称定重量，加水补足减失的重量，滤过，取续滤液5ml，置10ml量瓶中，加乙醇至刻度，摇匀，滤过，取续滤液，作为对照药材参照物溶液。另取咖啡酸对照品、芦丁对照品、椴树苷对照品适量，精密称定，加甲醇制成每1ml含咖啡酸50μg、芦丁20μg、椴树苷20μg的混合溶液，作为对照品参照物溶液。

供试品溶液的制备  同椴树苷【含量测定】项。

测定法  分别精密吸取参照物溶液与供试品溶液各1μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

供试品色谱中应呈现7个特征峰，并应与对照药材参照物色谱中的7个特征峰保留时间相对应；其中3个峰应分别与相应的对照品参照物峰保留时间相对应，与咖啡酸参照物峰相对应的峰为S1峰，计算峰1、峰3与S1峰的相对保留时间，其相对保留时间应在规定值的±10%范围之内，规定值为：0.71（峰1）、1.04（峰3）；与椴树苷参照物峰相应的峰为S2峰，计算峰7与S2峰的相对保留时间，其相对保留时间应在规定值的±10%范围之内，规定值为：1.01（峰7）。

峰2(S1)：咖啡酸；峰5：芦丁；峰6(S2)：椴树苷

对照特征图谱

色谱柱: CORTECS T3 C18；2.1mm×150mm，1.6μm

【含量测定】  椴树苷  照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（柱长150mm，内径2.1mm，粒径1.6μm）；以乙腈为流动相A，以0.1%磷酸溶液为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；流速为每分钟0.30ml；柱温为30℃；检测波长为320nm。理论板数按椴树苷峰计算应不低于8000。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0~5 | 4→6 | 96→94 |
| 5~7 | 6→10 | 94→90 |
| 7~20 | 10→13 | 90→87 |
| 20~22 | 13 | 87 |
| 22~32 | 13→33 | 87→67 |
| 32~35 | 33→35 | 67→65 |
| 35~40 | 35 | 65 |

对照品溶液的制备  取椴树苷对照品适量，精密称定，加甲醇制成每1ml含10μg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品适量，研细，取约0.2g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入稀乙醇25ml，称定重量，超声处理（功率250W，频率40kHz）30分钟，放冷，再称定重量，用稀乙醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各1μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每1g含椴树苷（C30H26O13）应为0.5mg~3.0mg。

芦丁  照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以四氢呋喃-0.3%磷酸溶液(15∶85)为流动相；检测波长为359nm。理论板数按芦丁峰计算应不低于3000。

对照品溶液的制备  取芦丁对照品适量，精密称定，加稀乙醇制成每1ml含16μg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  同椴树苷【含量测定】项。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每1g含无水芦丁（C27H30O16）应为0.6mg~4.8mg。

【规格】  每1g配方颗粒相当于饮片5g

【贮藏】  密封。