蜜远志

Miyuanzhi

POLYGALAE RADIX PRAEPARATA CUM MELLE

本品为远志科植物远志Polygala tenuifolia Willd. 或卵叶远志Polygala sibirica L. 的干燥根的炮制加工品。

【制法】取净远志，照蜜炙法（《中国药典》2020年版四部通则0213）炒至不粘手时取出，晾凉，即得。

每100kg净远志，用炼蜜20kg。

【性状】本品呈圆筒形的段，略弯曲，直径0.2～1cm。表面深黄色至棕色，有较密并深陷的横皱纹、纵皱纹及裂纹，质硬而脆，易折断，断面棕黄色，中空。气微，味甘、微辛，嚼之有刺喉感。

【鉴别】（1）取本品粉末0.5g，加70%甲醇20ml，超声处理30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇1ml使溶解，作为供试品溶液。另取远志𠮿酮Ⅲ对照品，加甲醇制成每1ml含0.5mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2020年版四部通则0502）试验，吸取上述两种溶液各2µl，分别点于同一硅胶G板上，以二氯甲烷-甲醇-水（7:3:1）的下层溶液为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

（2）取细叶远志皂苷〔含量测定〕项下的供试品溶液15ml，蒸干，加甲醇2ml使溶解，作为供试品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2020年版四部通则0502）试验，吸取供试品溶液和〔含量测定〕项下的对照品溶液各10µl,分别点于同一硅胶G薄层板上，以二氯甲烷-甲醇-水（6:3:0.5）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以5%香草醛硫酸乙醇溶液，在105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】 水分 不得过12.0%（《中国药典》2020年版四部通则0832第二法）。

总灰分  不得过6.0%（《中国药典》2020年版四部通则2302）。

【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》2020年版四部通则2201）项下的热浸法测定，用70%乙醇作溶剂，不得少于30.0%。

【含量测定】 细叶远志皂苷   照高效液相色谱法（《中国药典》2020年版四部通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇—0. 05%磷酸溶液（70：30）为流动相；检测波长为210nm。理论板数按细叶远志皂苷峰计算应不低于3000。

对照品溶液的制备  取细叶远志皂苷对照品适量，精密称定，加甲醇制成每lml含lmg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品粉末（过三号筛）约lg，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入70%甲醇50ml，称定重量，超声处理（功率400W，频率40kHz) 1小时，放冷，再称定重量，用70%甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，精密量取续滤 液25ml，置圆底烧瓶中，蒸干，残渣加10%氢氧化钠溶液 50ml，加热回流2小时，放冷，用盐酸调节pH值为4～5，用水饱和的正丁醇振摇提取3次，每次50ml，合并正丁醇液，回收溶剂至干，残渣加甲醇适量使溶解，转移至25ml量瓶中，加甲醇至刻度，摇匀，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10µl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品按干燥品计算，含细叶远志皂苷（C36 H56 O12），不得少于2.0%。

远志𠮿酮Ⅲ和3,6'-二芥子酰基蔗糖  照高效液相色谱法（《中国药典》2020年版四部通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶 为填充剂；以乙腈-0.05%磷酸溶液（18 ：82）为流动相；检测波长为320nm。理论板数按3,6'-二芥子酰基蔗糖峰计算应不低于3000。

对照品溶液的制备  以远志𠮿酮Ⅲ对照品、3，6'-二芥子酰基蔗糖对照品适量，精密称定，加甲醇制成每lml含远志𠮿酮Ⅲ 0. 15mg、含3，6'-二芥子酰基蔗糖0. 2mg的混合溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品粉末（过三号筛）约lg，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入70%甲醇25ml，称定重量，加热回流1.5小时，放冷，再称定重量，用70%甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10µl注入液相色谱仪，测定，即得。

本品按干燥品计算，含远志𠮿酮Ⅲ (C25H28O15）不得少于0.03%，含3, 6'-二芥子酰基蔗糖（C36H46O17）不得少于0.30%。

【性味与归经】甘、辛，温。归心、肾、肺经。

【功能与主治】安神益智，祛痰，消肿。用于心肾不交引起的失眠多梦、健忘惊悸、神志恍惚，咳痰不爽，疮疡肿毒，乳房肿痛。

【用法与用量】3～10g。

【贮藏】置通风干燥处。