姜草果仁配方颗粒

Jiangcaoguoren Peifangkeli

【来源】 本品为姜科植物草果 Amomum tsao-ko Crevost et Lemaire 的干燥成熟果实经炮制并按标准汤剂的主要质量指标加工制成的配方颗粒。

【制法】 取姜草果仁饮片6600g，加水煎煮，滤过，滤液浓缩成清膏（干浸膏出膏率为8%~13%），加入辅料适量，干燥（或干燥，粉碎），加入辅料适量，混匀，制粒，制成1000g，即得。

【性状】本品为黄棕色至暗棕色的颗粒；有特异香气，味辛辣，微苦。

【鉴别】取本品0.5g，加乙酸乙酯20ml，超声处理30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加乙酸乙酯2ml使溶解，作为供试品溶液。另取草果对照药材1g，加水25ml，煮沸30分钟，滤过，滤液用乙酸乙酯萃取两次，每次20ml，合并乙酸乙酯液，蒸干，残渣加乙酸乙酯2ml使溶解，作为对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典2020年版 通则0502）试验，吸取供试品溶液20μl，对照药材溶液10μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以环己烷-乙酸乙酯（1∶1.5）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以5%香草醛硫酸溶液，在105℃加热至斑点显色清晰，置日光下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【特征图谱】照高效液相色谱法（中国药典2020年版 通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以Waters BEH C18（柱长为100mm，柱内径为2.1mm，粒径为1.7μm）为色谱柱；以乙腈为流动相A，以0.1%甲酸溶液为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；检测波长为254nm；柱温为35℃；流速为每分钟0.4ml。理论塔板数按表儿茶素峰计算应不低于3000。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0～8 | 7→15 | 93→85 |
| 8～12 | 15→37 | 85→63 |
| 12～20 | 37→48 | 63→52 |

参照物溶液的制备 取姜草果仁饮片2g，加水50ml，煮沸30分钟，滤过，滤液回收溶剂至干，残渣加70%甲醇25ml，密塞，超声处理（功率250W，频率40kHz）30分钟，取出，放冷，摇匀，滤过，取续滤液，作为饮片参照物溶液。另取[含量测定]项下对照品溶液，作为对照品参照物溶液。

供试品溶液的制备  同[含量测定]项。

测定法  分别精密吸取参照物溶液、对照品与供试品溶液各2l，注入液相色谱仪，测定，即得。

供试品色谱中应呈现6个特征峰，应与饮片参照物色谱中的6个特征峰保留时间相对应，以与表儿茶素参照物峰相对应的峰为S峰，计算特征峰2、峰3、峰4、峰5、峰6的相对保留时间，相对保留时间应在规定值的±10%范围之内。规定值为：1.00（峰1S）、1.44（峰2）、3.46（峰3）、3.51（峰4）、3.73（峰5）、3.93（峰6）。

(S)

对照特征图谱

峰1：表儿茶素

色谱柱：BEH C18（100mm×2.1mm，1.7m）

【检查】 应符合颗粒剂项下有关的各项规定（《中国药典》2020年版 通则0104）。

【浸出物】照醇溶性浸出物测定法（中国药典2020年版 通则2201）项下的热浸法测定，用乙醇作溶剂，不得低于9.0%。

【含量测定】 照高效液相色谱法（中国药典2020年版 通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以Waters BEH C18（柱长为100mm，柱内径为2.1mm，粒径为1.7μm）为色谱柱；以乙腈为流动相A，以0.1%甲酸溶液为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；检测波长为280nm；柱温为35℃；流速为每分钟0.4ml。理论塔板数按表儿茶素峰计算应不低于3000。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0～8 | 7→15 | 93→85 |
| 8～12 | 15→37 | 85→63 |
| 12～20 | 37→48 | 63→52 |

对照品溶液的制备  取表儿茶素对照品适量，精密称定，加70%甲醇制成每1ml含50μg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品适量，研细，取0.5g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加70%甲醇25ml，密塞，称定重量，超声处理（功率250W，频率40kHz）30分钟，取出，放冷，以70%甲醇补足减失重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各2μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每1g含表儿茶素（C15H14O6）的总量应为1.5mg~4.0mg。

【规格】每1g配方颗粒相当于饮片6.6g

【贮藏】密封。