米炒党参（党参）配方颗粒

Michaodangshen (Dangshen) Peifangkeli

【来源】  本品为桔梗科植物党参Codonopsis pilosula（Franch.）Nannf. 的干燥根经炮制并按标准汤剂的主要质量指标加工制成的配方颗粒。

【制法】  取米炒党参（党参）饮片1100g，加水煎煮，滤过，滤液浓缩成清膏（干浸膏出膏率为55%~68%），加入辅料适量，干燥（或干燥，粉碎），再加入辅料适量，混匀，制粒，制成1000g，即得。

【性状】  本品为黄白色至黄棕色的颗粒；气微，味微甘。

【鉴别】  取本品适量，研细，取0.5g，加30%乙醇20ml与硫酸1ml，加热回流2小时，放冷，滤过，滤液用三氯甲烷振摇提取2次，每次20ml，合并三氯甲烷液，用水洗涤2次，每次20ml，用铺有适量无水硫酸钠的滤纸滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇1ml使溶解，作为供试品溶液。另取党参对照药材0.5g，加水50ml，煮沸30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加30%乙醇20ml与硫酸1ml，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2020年版四部 通则0502）试验，吸取供试品溶液5μl、对照药材溶液15μl，分别点于同一硅胶G薄层板上使成条状，以三氯甲烷-乙酸乙酯-甲酸（20∶10∶0.3）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【特征图谱】  照高效液相色谱法（中国药典2020年版 通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（柱长为250mm，内径为4.6mm，粒径为5μm）；以甲醇为流动相A，以0.2%甲酸溶液为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；流速为每分钟0.8ml；柱温为30℃；检测波长为267nm。理论板数按党参炔苷峰计算应不低于3000。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0~11 | 0 | 100 |
| 11~40 | 0→8 | 100→92 |
| 40~60 | 8→38 | 92→62 |
| 60~80 | 38→70 | 62→30 |
| 80~85 | 70→95 | 30→5 |

参照物溶液的制备  取党参对照药材约0.5g，精密称定，置具塞锥形瓶中，加水10ml，称定重量，加热回流30分钟，放冷，再称定重量，用水补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，作为对照药材参照物溶液。取[含量测定]项下对照品溶液，另取5-羟甲基糠醛对照品适量，精密称定，加甲醇制成每1ml含80μg的对照品溶液，作为对照品参照物溶液。

供试品溶液的制备  取本品适量，研细，取约0.3g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入10%甲醇10ml，称定重量，超声处理（功率250W，频率40kHz）30分钟，放冷，再称定重量，用10%甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取参照物溶液与供试品溶液各10μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

供试品色谱中应呈现5个特征峰，应与对照药材参照物色谱中的5个特征峰保留时间相对应，其中峰4、峰5分别与相应对照品参照物峰保留时间相对应。以与5-羟甲基糠醛对照品参照物峰相对应的峰为S1峰，计算峰1、峰2、峰3与S1峰的相对保留时间，其相对保留时间应该在规定值的±10％范围之内，规定值为：0.54（峰1）、0.70（峰2）、0.80（峰3）。

对照特征图谱

峰4：5-羟甲基糠醛；峰5：党参炔苷

参考色谱柱：Xselect HSS T3 C18，4.6mm×250mm，5μm

【检查】  应符合颗粒剂项下有关的各项规定（中国药典2020年版 通则0104）。

【浸出物】  取本品适量，研细，取约2g，精密称定，精密加入乙醇100ml，照醇溶性浸出物测定法项下的热浸法（中国药典2020年版 通则2201）测定，不得少于19.0%。

【含量测定】  照高效液相色谱法（中国药典2020年版 通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（柱长为150mm，内径为4.6mm，粒径为5μm）；以乙腈-水（22：78）为流动相；检测波长为267nm。理论板数按党参炔苷峰计算应不低于3000。

对照品溶液的制备  取党参炔苷对照品适量，精密称定，加甲醇制成每1ml含40μg的对照品溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品适量，研细，取约0.5g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入甲醇25ml，称定重量，超声处理（功率250W，频率40kHz）30分钟，放冷，再称定重量，用甲醇补足减失的重量，离心，取上清液20ml置蒸发皿中蒸干，残渣加甲醇溶解并转移至5ml量瓶中，加甲醇至刻度，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每1g含党参炔苷（C20H28O8）应为0.05mg~0.30mg。

【注意】  不宜与藜芦同用。

【规格】  每1g配方颗粒相当于饮片1.1g

【贮藏】  密封。