地骨皮（枸杞）配方颗粒

Digupi（Gouqi）Peifangkeli

【来源】 本品为茄科植物枸杞Lycium chinense Mill.的干燥根皮经炮制并按标准汤剂的主要质量指标加工制成的配方颗粒。

【制法】 取地骨皮饮片7000g，加水煎煮，滤过，滤液浓缩成清膏（干浸膏出膏率为8%~14%），加入辅料适量，干燥（或干燥，粉碎），再加入辅料适量，混匀，制粒，制成1000g，即得。

【性状】  本品为浅黄棕色至黄棕色的颗粒；气香特异，味微苦。

【鉴别】 取本品1g，研细，加甲醇20ml，超声处理30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇1ml使溶解，作为供试品溶液。另取地骨皮对照药材1g，加水50ml，煮沸30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇20ml，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典2020年版 通则0502）试验，吸取供试品溶液5µl、对照药材溶液10µl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以甲苯-丙酮-甲酸（10∶1∶0.1）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【特征图谱】  照高效液相色谱法（中国药典2020年版 通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（柱长为100mm，内径为2.1mm，粒径为1.7μm）；以甲醇为流动相A，0.15%三氟乙酸溶液为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；流速为每分钟0.25ml；柱温为40℃；检测波长为280nm。理论板数按地骨皮乙素峰计算应不低于5000。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0~5 | 8→14 | 92→86 |
| 5~14 | 14→25 | 86→75 |
| 14~23 | 25→50 | 75→50 |
| 23~26 | 50→90 | 50→10 |
| 26~26.1 | 90→8 | 10→92 |
| 26.1~30 | 8 | 92 |

参照物溶液的制备  取地骨皮对照药材约0.5g，置具塞锥形瓶中，加入50%甲醇-0.5%醋酸（1∶1）的混合溶液25ml，超声处理（功率500W，频率40kHz）30分钟，放冷，摇匀，滤过，取续滤液，作为对照药材参照物溶液。另取[含量测定]项下对照品溶液，作为对照品参照物溶液。

供试品溶液的制备  取本品适量，研细，取约0.1g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入50%甲醇-0.5%醋酸（1∶1）的混合溶液25ml，称定重量，超声处理（功率300W，频率40kHz）30分钟，放冷，再称定重量，用50%甲醇-0.5%醋酸（1∶1）的混合溶液补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取参照物溶液与供试品溶液各1μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

供试品色谱中应呈现7个特征峰，并应与对照药材参照物色谱中的7个特征峰保留时间相对应。其中峰3应与对照品参照物峰保留时间相一致。以与地骨皮乙素参照物峰相对应的峰为S峰，计算其余各特征峰与S峰的相对保留时间，其相对保留时间应在规定值的±10%范围之内，规定值为：0.47(峰1)、0.84(峰2)、1.07(峰4)、1.52(峰5)、1.78(峰6)、2.00(峰7)。

对照特征图谱

峰3(S)：地骨皮乙素；峰4：地骨皮甲素

参考色谱柱：ACQUITY BEH C18；2.1mm×100mm，1.7μm

【检查】  应符合颗粒剂项下有关的各项规定（中国药典2020年版 通则0104）。

【浸出物】  取本品研细，取约2g，精密称定，精密加入乙醇100ml，照醇溶性浸出物测定法项下的热浸法（中国药典2020年版 通则2201）测定，不得少于30.0%。

【含量测定】  照高效液相色谱法（中国药典2020年版 通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（柱长为100mm或150mm，内径为2.1mm，粒径为1.7~1.9μm）；以乙腈-0.3%三氟乙酸溶液（10∶90）为流动相；流速为每分钟0.4ml；柱温为40℃；检测波长为280nm；进样量为1μl。理论板数按地骨皮乙素峰计算应不低于5000。

对照品溶液的制备  取地骨皮乙素对照品适量，精密称定，加甲醇制成每1ml含0.50mg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品适量，研细，取约0.2g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入50%甲醇-0.5%醋酸（1∶1）的混合溶液25ml，称定重量，超声处理（功率300W，频率40kHz）30分钟，放冷，再称定重量，用50%甲醇-0.5%醋酸（1∶1）的混合溶液补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各1μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每1g含地骨皮乙素（C28H42N4O6）应为30.0mg~155.0mg。

【规格】  每1g配方颗粒相当于饮片7g

【贮藏】  密封。