设备主要技术参数

一、CT机

| 序号 | 技术规格及配置要求 |
| --- | --- |
| 1. | 机架系统 |
| 1.1 | 扫描架孔径：≥70cm |
| 1.2 | 扫描架倾角：≥±30° |
| 1.3 | 探测器Z 轴物理排列数：≥32排, |
| 1.4 | 探测器单元 Z 轴最薄物理宽度：≤0.625mm |
| 1.5 | 探测器Z轴总宽度：≥20.0mm |
| 1.6 | 每排探测器物理单元数（不含等效概念）：≥860个 |
| 1.7 | 探测器物理单元总数（不含等效概念）：≥27000个 |
| 1.8 | 探测器采样率：≥4640views/圈 |
| 1.9 | 三维激光定位系统：具备 |
| 1.10 | 机架冷却方式：风冷 |
| 1.11 | 机架具备一键摆位按钮 |
| 2. | 扫描参数 |
| 2.1 | 机架最快旋转扫描时间/360°：≤0.5s， |
| 2.2 | 每圈扫描层数：≥64层 |
| 2.3 | 最薄扫描层厚和最薄图像重建层厚≤0.625mm |
| 2.4 | 扫描视野：≥50cm |
| 2.5 | 图像最大重建矩阵：≥1024×1024 |
| 2.6 | 图像最大显示矩阵：≥1024×1024 |
| 2.7 | 单次螺旋连续最长扫描时间：≥100s |
| 2.8 | 3D 锥形束重建功能：具备 |
| 2.9 | 定位像最大长度: ≥180cm |
| 2.10 | 最大螺距：≥2.0 |
| 2.11 | 最大图像重建视野≥600mm |
| 2.12 | 10 毫安低剂量扫描技术，满足临床诊断标准：具备 |
| 3． | 球管及高压系统 |
| 3.1 | 球管阳极实际热容量（不含等效概念）：≥5.3MHU |
| 3.2 | 球管电压5档可选：70kV,80kV, 100kV, 120kV, 140KV |
| 3.3 | 最小输出管电流：≤10mA |
| 3.4 | 最小管电流步进：≤1mA |
| 3.5 | 球管小焦点尺寸：≤0.5mm×1.0mm |
| 3.6 | 球管大焦点尺寸：≤1.0mm×1.0mm |
| 3.7 | 自动管电流调节功能 ：具备 |
| 3.8 | 高压发生器实际功率（不含等效概念）：≥50kW |
| 4. | 患者扫描床系统 |
| 4.1 | 可扫描范围：≥1800mm |
| 4.2 | 扫描床最大水平移动范围：≥1950mm |
| 4.3 | 扫描床垂直运动范围：≥560mm |
| 4.4 | 扫描床的最低高度：≤425mm |
| 4.5 | 扫描床的最高高度：≥990mm |
| 4.6 | 最大纵向进床速度：≥160mm/s |
| 4.7 | 扫描床最大载重量：≥220kg |
| 5. | 图像质量 |
| 5.1 | X-Y方向空间分辨率（0%MTF）：≥20LP/CM |
| 5.2 | X-Y方向空间分辨率（10%MTF）：≥17LP/CM |
| 5.3 | 密度分辨率：≤3mm@0.3% |
| 5.4 | 低剂量迭代技术：具备 |
| 6. | 主控制台计算机系统 |
| 6.1 | 主频： ≥3.5GHz ×6 核CPU |
| 6.2 | 内存：≥32G |
| 6.3 | 硬盘：≥5T |
| 6.4 | 高分辨率液晶平面显示器≥24寸，显示矩阵：≥1920×1200 |
| 6.5 | 图像重建速度：≥20幅/秒 |
| 6.6 | DICOM 3.0网络接口，双向图像传输功能：具备 |
| 6.7 | 中文操作界面 |
| 6.8 | 自动语音系统及双向语音传输：具备 |
| 6.9 | 主控制台可以独立完成 MPR,SSD,MIP,CTA,VR等三维后处理功能：具备 |
| 6.10 | 曲面重建功能：具备 |
| 7. | 临床应用软件及功能 |
| 7.1 | 线束硬化伪影校正软件：具备 |
| 7.2 | 后颅窝图像优化技术（骨硬化）：具备 |
| 7.3 | 金属去伪影算法：具备 |
| 7.4 | MPR/CPR/ SSD/MIP/VR：具备 |
| 7.5 | 模拟手术刀功能：具备 |
| 7.6 | 最大及最小密度投影(MIP, MinP) ：具备 |
| 7.7 | 三维容积测量功能：具备 |
| 7.8 | 一键式容积重建：具备 |
| 7.9 | CT虚拟内窥镜(CTVE) ：具备 |
| 7.10 | 一键式去骨功能：具备 |
| 7.11 | 造影剂自动跟踪软件：具备 |
| 7.12 | 儿童专用扫描协议：具备 |
| 8 | 原厂后处理工作站（提供与CT厂家一致的软件著作权证和独立的工作站注册证） |
| 8.1 | MPR 多平面重建 |
| 8.2 | AVA 高级血管分析功能 |
| 8.3 | 冠脉分析功能 |
| 8.4 | 脑灌注分析 |
| 8.5 | 肝脏灌注分析 |
| 8.6 | 肿瘤灌注分析 |
| 8.7 | 肺结节对比 |
| 8.8 | 肿瘤分析 |
| 8.9 | 牙齿分析 |
| 8.10 | 肺功能分析 |
| 8.11 | 结肠分析 |
| 8.12 | 肺结节高级分析 |
| 8.13 | 3D打印功能：将DICOM 数据转换为3D打印机使用的格式文件 |
| 8.14 | 心脏钙化积分 |
| 8.15 | 心功能分析 |
| 8.16 | 心脏长短轴视图的浏览功能 |
| 8.17 | 骨密度分析 |
| 9 | 附件 |
| 9.1 | 头托：提供 |
| 9.2 | 质控水模和床垫等：提供 |
| 9.3 | 胸腹束缚绑带：提供 |
| 9.4 | 头臂枕：提供 |
| 9.5 | 膝拖：提供 |
| 10. | 备品、专用工具、资料及其他 |
| 10.1 | 设备维护专用工具（包括测试模体和测试维修软件）：提供 |
| 10.2 | 操作手册等技术资料：提供 |

二、制氧机

1、电源220V 50Hz

2、流量范围：≥5L/min

3、氧气浓度：≥90%

4、工作制：连续运行

5、内置过滤系统

三、全自动血液分析仪

- 检测方法及原理：半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法、流式细胞技术，采用免疫散射比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定。

- 血液模式检测参数：报告参数≥37个参数。

- 单机检测速度：CBC＋DIFF ≥110个样本/小时；CD+CRP≥100样本/小时。

- 支持末梢血批量全自动检测功能

- 具有末梢血检测模式，末梢血预稀释模式也能进行白细胞五分类、有核红细胞和网织红细胞检测，有急诊插入功能。

- 具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能。

- 使用荧光染料和半导体激光检测WBC五分类，并具有有核红细胞检测功能，并能自动进行对白细胞计数的校正。

- 体液模式报告检测参数≥7项，CRP报告参数≥3项。单机体液模式下检测速度≥40T/H。

- 全自动网织红细胞检测，可对网织红细胞按荧光强度进行分类，网织红细胞检测无需机外染色处理。

- 具有检测网织红细胞血红蛋白含量的功能，以帮助判断贫血的类型。

- 血小板检测采用鞘流阻抗法和荧光染色法两种方法。

- 具有低值血小板检测功能，如遇血小板低值时通过自动增加计数颗粒数量来保证血小板检测精度。

- 具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性。

- 进样模式及样本量：CDR+CRP全血进样小于85μl，预稀释模式20μl，微量全血最小用血量小于37ul。

- 可根据医院的发展需求升级组成血液分析流水线。

- 配备工作站、激光打印机

四、生化分析仪

1、工作速度：生化恒速≥800 测试/小时，配ISE模块时，ISE模块速度≥600测试/小时，需提供注册证和检测报告等证明文件。

2、系统功能：24 小时连续开机，急诊优先插入，自动预稀释，自动重测，支持1-4种试剂，双波长和多波长测试

3、测试范围：临床生化、免疫透射比浊，治疗性药物监测等

4、样本类型：血清、血浆等

5、测试方法：一点终点法、两点终点法、动力学法、离子选择电极法等

6、校准方式：两点线性校准、多点线性校准和非线性校准，至少列举≥9种具体方法

7、样本盘：≥140个样本位，独立双圆盘结构（不含任何形式的扩展位）

8、样本量：1.5～35µl，0.1µl递增

9、试剂盘：≥120个试剂位，独立双圆盘结构（不含任何形式的扩展位）

10、试剂量：15～300µl，0.5µl递增

11、试剂冷藏：24小时不间断冷藏,2~8℃

12、反应盘：圆盘式，165个永久石英杯

13、最小反应液体积：100µl

14、恒温系统：固体直热恒温系统，受热均匀，免日常维护保养且温度稳定性达到最佳

15、样本针、试剂针：具备液面感应、随量跟踪、立体防撞保护功能等

16、交叉污染率：≤0.1%

17、光源：卤素灯，自动调节

18、分光方式：光栅后分光

19、波长准确度：≤±2nm

20、波长：12个波长（不含任何形式的扩增或者选配）

21、吸光度线性范围：0～3.4Abs

22、耗水量: 去离子水≤35升/小时

23、配套试剂项目数：可提供与投标仪器同品牌获得SFDA认证的配套生化试剂≥61种（同一试剂名称不同包装规格及不同方法学以一种计算）。

24、试剂溯源系统：可提供与投标仪器同品牌获得SFDA认证的配套复合质控品和校准品≥34种，提供注册证和登记表。

25、配必要的水处理设备

26、工作站：品牌计算机、  ≥19寸液晶显示器、品牌激光打印机。

五、肺功能仪

（一）产品标准及认证：

1、产品注册名称：按照国家医疗器械分类目录标准的指导意见，肺功能仪、肺功能测试仪等；

2、产品注册标准：获得国家医疗器械注册证，符合国家肺功能仪有关技术规范要求和技术标准；

3、产品检测原理（传感器技术）：采用筛网式压差传感器。

（二)产品技术参数

- 检测显示参数包括：用力肺活量测试（FVC）：FVC、FEV1、FEV1/FVC、PEF、FEF25%、FEF50%、FEF75%、MMEF等；每分钟最大通气量（MVV）：MVV、MVV% 等；慢肺活量测试 （SVC）：VC、VC% 等；

- 可进行支气管舒张试验；

3、双向检测：可双向检测及实时显示动态曲线（流量-容积曲线、容积-时间曲线）

4、低流量测试，可实现0.025L/s以下流量的检测；

5、温度传感器：半导体（-5～65℃）；

6、流速测量范围：（0～14）L/s；流量精确范围：±5%或0.2L/s；

7、容量测量范围：（0.5～8）L；容量精确范围：±3%或者±0.05L；

8、传感器可重复多次使用、可拆卸、清洗、消毒，可使用一次性肺功能仪用过滤嘴；

9、报告打印管理：打印A4报告，可导出PDF格式存档，支持云平台远程打印；

10、信息录入：支持键盘录入，患者信息批量导入。

（三） 产品质控功能

1、质量控制：受检者检查过程中，实时数据图像监测呼气时间，呼气末流速等，严格把控检查质量，保证检查结果准确；

2、自动校正：支持2L/3L容量定标、三流速定标及定标验证功能;

3、自动环境参数：具备自动测量环境参数（温度、湿度、大气压）并进行BTPS 自动修正功能;

4、系统软件可根据检测结果进行自动质控评级；

5、智能语音指导提示，指导测试者正确配合完成测试；

（四） 产品数据传输

1、支持无线数据互联功能;

2、手柄具备屏幕和按键，可独立进行数据传输。

（五）客户端软件功能

1、检测模块∶肺通气功能检查（FVC、VC、MVV）、支气管舒张试验等；实时显示流量-容积（F-V）曲线、实时潮气呼吸基线、潮气容量环、时间-容积（V-T）曲线等；

2、质控管理模块：依据ATS/ERS自动计算质控评级A、B、C、D、F；依据ATS/ERS智能推荐可接受度高的测量曲线；用力呼气时长实时监测指导；用力呼气末流量低于0.025L/s停止呼气指导；压差零点校准；

3、报告生成及打印模块：支持多种报告模板，包括肺功能常规通气检查、支气管舒张试验；报告审核功能；

4、数据通讯模块：支持对接医院HIS系统；支持多中心及分级诊疗工作模式，支持肺功能报告解读申请等功能；

5、账号管理及设置模块：账号及密码管理，账户基本信息配置，版本升级、设备管理、预计值选择、数据同步等；药品管理，用于舒张试验用药记录； 添加医院，医生，科室，操作者管理；

（六） 云端数据平台功能

1、云平台数据管理：可构建医生端分级诊疗系统，随访问卷配置等；

2、数据导出功能：支持数据导出，包括检查对象基础信息、肺功能报告数据、随访数据等。

- 数据共享：检查对象的基本信息和肺功能检查、诊断等相关数据和信息可传输共享至第三方平台等。

- 具备可定制扩展功能。

（七）其他配置要求

1、标配一个3L定标筒

2、标配一次性肺功能仪用过滤嘴10个

3、标配一套可移动台车

4、标配一套工作站，内置肺功能信息管理系统

六、血气分析仪

- 适用于社区小样本量产品

- 实测参数：pH、pO2、pCO2 , Na+、K+、Ca2+、Cl-、Lac、Hct等9项实测参数

- 计算参数：Ch+,cHCU3 -(P) , cBase(B) , cBase(Bzox), cBase(tct) , cBase(tct,ox) , cHCO3- (P,st),ctCO2(P), ctCO2(B) , cCa2+(7.40) , Anion Gap (K+) , Anion Gap , ctO2,sO2 , ctHb , pO2(A) , pO2(a/A) , pO2(A-a) , Po2(a)/Fo2I,RI等20项计算参数

- 方法学：电流、电位和电导微电极技术

- 样本体积：全参数检测70微升

- 循环时间（含检测及冲洗时间）：80秒或不带乳酸70秒

- 进样方式：自动吸样，进样针自动清洁

- 规格/测试：多种规格测试卡，根据科室需要自由选择，包括25人份、50人份、100人份、200人份

- 耗材效期：测试卡货架期120天，测试卡上机效期30天和60天（带乳酸30天），试剂包货架期155 天，上机效期长60天

- 定标设置：2点定标每两时执行一次，2点定标可手动设置

- 待机模式设置：分析仪设置为Standby模式进入休眠，减少试剂包消耗费

- 实时操作视频导引：操作步骤实时动画导引,用户只需跟随屏幕动画即可规范完成分析操作

- 自动生成质控图：支持外部质控品,自动记录质控数据,自动生成质控图

- 数据存储：患者检测结果：500，手动质控结果：500 , 2点定标结果：500 ，事件记录：15000，用户ID：无限定，数据U盘下载

- 屏幕、接口与条形码扫描：8.4英寸彩色触摸液晶显示屏、WindowsXP操作系统、以太网端口和3个USB接口，可 外接键盘和外接条形码扫描器及打印机

- 耗材存储：常温2-25度储存（乳酸测试卡2-8°C ）

- 耗材类别与更换：只需更换测试卡与试剂包,更换步骤简单，无须其它维护工作

- 网络连接能力：有单向、双向连接外部Lis软件或网络的能力

七、便携式超声诊断仪

# 主机系统性能

## 便携彩超主机

## ≥15”超薄宽屏高分辨率彩色液晶显示器，显示器可独立于主机调整角度

## 主机重量≤6.2 kg（不含电池）

## 主机内置探头接口2个，大小一致，全激活，互通互用

## 全物理键盘控制面板，轨迹球操作，非触控板，支持≥5个旋钮按键，可独立于主机调节角度

## 数字波束形成器

## 多倍信号并行处理技术

## 数字化全程动态聚焦

## 数字化可变孔径及动态变迹技术，A/D≥12 bit

## 接收方式：发射、接收通道≥1024

## 二维灰阶成像单元

## 谐波成像单元

## M型成像单元

## 彩色多普勒成像单元

## 频谱多普勒成像单元

## 空间复合成像，≥4级可调，最高可支持9线空间复合

## 具有组织特异性成像，能够独立选择实质、普通、脂肪、液性成像模式

## 二维角度独立偏转成像，≥5级可调

## 斑点噪音抑制，多级可调

## 一键自动优化，支持二维、M模式、彩色多普勒、能量多普勒、方向能量多普勒及频谱多普勒成像模式

## 扩展成像，支持线阵、凸阵，支持二维、彩色多普勒模式

## 图像放大功能，支持前端放大、后端放大

## 支持一键全屏放大

## 多语言操作界面：支持中文键盘输入

## 支持穿刺引导功能，具备单线引导和双线引导以及中位线引导，具备点状引导线，标识进针深度

## 图形化预设置：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件，并以脏器图标直观显示（提供图片证明）

# 探头规格

## 超宽频变频探头：基波≥5种，谐波≥5种，彩色多普勒≥3种，PW≥3种，可视可调

## 探头配置：支持凸阵、线阵探头

## 腹部凸阵探头，探头频率：1.5-7.0MHz

## 浅表线阵探头，探头频率：5.0-16.0MHz

# 二维灰阶参数

## 最大显示深度≥38cm

## 发射声束聚焦：聚焦区域多级可调

## 二维增益调节范围≥250 dB

## 动态范围≥290 dB，可视可调

## 物理滑动TGC分段调节≥8段，具有 TGC 曲线显示

## 伪彩≥12种

## 声功率1–100%，可视可调

# 彩色多普勒参数

## 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

## 多普勒增益≥250dB

## 彩色多普勒定量分析软件：彩色血流剖面图、定点测速功能（提供图片证明）

# 频谱多普勒参数

## 方式：脉冲波多普勒（PW）、连续波多普勒（CW）、高脉冲重复频率多普勒（HPRF）

## B/D兼用：线阵：B/PW，凸阵：B/PW，扇扫：B/PW、B/CW

## 取样宽度及位置范围：宽度 0.5–24mm

## 显示控制：反转显示（左/右；上/下）

## 频谱实时包络功能，在实时诊断下，频谱实时包络并显示血流参数

# 系统通用技术规格

## 内置锂电池独立供电，电池独立供电工作时间>1.3小时

## 主机内置USB接口≥2个

## 主机内置HDMI、S-VIDEO等接口

## 专用台车

# 测量和分析

## 常规测量软件包：距离、面积、体积、角度、时间、斜率、心率等

## 腹部测量软件包

## 妇科测量软件包

## 产科测量软件包：具有≥4胞胎对比测量分析，支持胎儿生长曲线显示等

## 心脏测量软件包

## 泌尿测量软件包

## 小器官测量软件包

## 儿科测量软件包

## 血管测量软件包

# 图像存储，回放和浏览

## 同屏一体化智能剪切板

## 支持快速存储和浏览屏幕图像、电影

## 存储动、静态图像，屏幕可显示硬盘容量数据信息

## 主机内置报告系统

# 图文工作站

## 系统可存储病人信息，可查询、检索、调阅历史信息

## 支持动、静态图像文件及病人报告的存储，以及病人图像的快速浏览

## 支持以下存储介质：内部硬盘、USB移动存储设备

## 支持AVI、WMV、JPG、BMP、TIF等格式输出

八、便携式多参数病人监护仪

1.监护参数

1.1一体化多参数监护仪，具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率和体温监测功能，产品具备国家食品药品监督管理局颁发的Ⅲ类医疗器械注册证。

1.2安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP 监测参数抗电击程度为防除颤 CF型

2.显示

2.1屏幕≥10英寸彩色显示屏，支持同屏显示≥12道波形以同时观察丰富的信息。

2.2支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式、插管模式、NFC模式观察模式

3.数据

3.1支持网络流量监控及控制，设定流量限额，以提供更高的网络安全管控，防止恶意软件攻击

3.2支持AES 128位加密和TLS 256 位数据传输加密。

4.性能特点

4.1主机重量＜2.9kg。

4.2在任何滤波模式下均可监测ST值。提供心电ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏不同位置的ST实时片段和参考片段。

4.3在诊断模式下，支持≥94dB的共模抑制比；在监护、手术模式下，支持≥105dB的共模抑制比。

4.4支持0.67Hz的高通滤波，确保波形有更好的稳定性。

4.5支持≥29种心律失常分析，包括房颤分析、肢体低电压，满足心电监护临床应用。

4.6QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

4.7无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~200 mmHg。

4.8无创血压提供手动、自动、连续、序列四种测量模式。自动模式支持自定义设置血压测量间隔，间隔时间支持从1-460分钟内的任意整数数值。

4.9支持NIBP清洁模式，对NIBP气路进行维护，减少气路障碍，有效延长泵使用寿命，提高测量准确性

4.10支持用户自行安装激光打印机驱动。

4.11具备技术报警和生理报警两个独立的报警灯位置，能够分别显示且同时显示两种报警，有利于医护人员远距离辨识报警情况。

4.12具备物理按键板和飞梭旋钮，且位置需处于屏幕下方，按键受力位置低，避免机器左右移动，避免造成机器移动倾倒。

4.13电池舱门需采用螺钉固定，避免误开舱门意外掉电，保障供电稳定性。

4.14监护仪设计使用年限≥8年。

九、便携式心电图机

- ECG输入通道：标准12导联心电信息同步采集

- 导联选择：手动/自动可选（支持Nehb、Cabrera导联体系）

- 频率响应：0.01Hz - 450Hz

- 耐极化电压：±880mV（±5%）

- 内部噪声：≤12.5µVp-p

- 时间常数：≥5s

- 共模抑制比： ≥140dB

- 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能

- A/D转换：24bit

- 采样率：≥45kHz

- 起搏采样率：≥80kHz

- 灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5mm/mV、自动（AGC）±5%

- 抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能等

- 具有自动分析和诊断功能

- ≥7.5英寸彩色高清液晶显示屏，倾斜角设计，支持显示背景网格

- 显示信息：同屏显示12道同步心电波形

- 显示内容：包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、中文患者信息等

- 走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s（±3%）

- 记录纸规格：支持卷纸和折叠纸两种规格，210mm或215mm

- 记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、标记等

- 可直接外接USB打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告

- 可设置打印报告测量信息显示自由配置功能

- 手动、自动、节律、R-R等多种工作模式可供选择

- 具有心律失常延长打印功能

- 可以选配心电向量高级功能

- 具有12导同步自动分析，以及不低于3分钟的RR间期分析功能

- 具有导联脱落指示，具有信号检测功能，对于信号质量不佳的导联做出指示，保证波形采集的质量

- 具备标准网口

- 内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间≥4小时

十、便携式吸引器

- 交直流两用，可连接车载电源使用。

- 内置锂电池，续航可达1小时以上。

- 交直流自动切换，不影响正常使用。

- 无油压缩机，使用寿命长。

- 具有充电溢满指示，充满电溢满时，能自动停止充电。

- 体积小，适用于救护车和野外使用。

- 溢流保护装置，防止液体进入泵体。

- 外壳采用ABS一次成型制作。

- 电源：220V土10%50Hz士2%

- 抽气速率：≥25L/min

- 负压调节范围：0.02MPa-0.085MPa

- 噪声：≤65dB

- 输入功率：70VA

- 吸液瓶：1000ml