河北省药品监督管理局

2023年医用氧生产专项检查工作方案

为进一步加强医用氧生产安全监管，规范医用氧生产经营秩序，提升医用氧生产质量安全保障能力，保证人民群众用氧安全，结合我省工作实际，制定本工作方案。

一、工作目标

认真贯彻落实习近平总书记“四个最严”要求，坚持问题导向、标本兼治的原则，进一步强化生产企业主体责任，督促引导企业健全质量管理体系，规范医用氧生产经营，提高医用氧质量，保证人民群众用氧安全。

二、检查重点

（一）生产工艺是否与注册申报资料一致，是否存在未经批准、备案、报告擅自变更生产工艺的行为。

（二）是否存在生产记录、检验记录造假的行为。

（三）质量管理、生产管理、检验管理等人员资质是否符合要求，是否能够正常履职。

（四）生产过程是否符合《药品生产质量管理规范》要求，各项制度及操作规程是否健全以及是否执行到位。

（五）是否存在工业氧冒充医用氧的行为。

三、工作安排

以下阶段划分为指导性原则，各阶段可交叉进行。

（一）自查自纠阶段（2023年2月-3月）

各医用氧生产企业开展自查，对照检查内容全面深入排查，对发现的问题要及时做好记录并整改，形成自查报告报市局。

（二）监督检查阶段（2023年4月-6月）

市县级药品监管部门按照检查方案组织开展专项检查，突出重点检查内容，视情况开展监督抽样。

（三）总结提升阶段（2023年6月）

各市局在汇总梳理专项检查报告的基础上，分析问题成因，研究解决对策，总结经验做法，完善工作机制和相关管理制度，进一步巩固专项检查成果，建立长效工作机制。

四、工作要求

一要高度重视。各市局要指导辖区内医用氧生产企业认真对照专项检查工作方案中明确的检查重点和目标，精心组织精干力量，有针对性地开展自查工作，做好风险隐患排查和处置整改工作，于2023年3月31日前将自查报告电子版汇总报送省局中药民族药监管处，邮箱hebyjjzyc@163.com。

二要提高检查针对性和实效性。各市局要按照专项检查重点，结合本辖区工作实际，制定个性化检查方案，明确时间安排、检查重点、人员分工，做到检查内容全面，重点突出，检查100%全覆盖，务求发现问题、消除隐患、防范风险，确保检查过程不走过场，对于发现的问题线索追根溯源、一查到底。

三要加大问题企业查处力度。对专项检查中发现的缺陷问题，要督促企业限期整改，逐一对账销号；对检查发现存在影响医用氧质量安全的较低风险隐患的，依法采取告诫、约谈等处置措施，强化企业主体责任意识；对发现企业存在违法违规行为的，依法依规严肃查处。

四要及时报送信息。各市局要按照本通知要求，结合辖区工作实际，稳步推进专项检查工作，要在检查结束3日内将检查笔录（检查报告）上传至河北省药品生产电子监管系统，发现重大问题、重大违法违规行为，或者取得典型经验的，要及时报告省局，并于2023年6月底前向省局报送专项检查工作总结。

五要强化考核评价。各级药品监管部门要全面落实属地监管责任，认真落实专项检查各项任务要求。省局将对部分医用氧生产企业进行抽查，对专项检查开展完成情况进行督导检查，并将考核结果纳入年度考核评价，对工作部署不力、落实不到位的予以通报批评。