新生儿重症监护病房医院感染预防与控制规范

1.范围

本标准规定了新生儿重症监护室医院感染预防与控制管理要求、布局与设施要求、医院感染监测等。

本标准适用于新生儿重症监护室的管理。

2.规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

WS/T312-2009医院感染监测规范

WS/T 313-2019医务人员手卫生规范

WS/T 311-2012医院隔离技术规范

GB15982-2012医院消毒卫生标准

WS/T367-2012医疗机构消毒技术规范

GB51039-2014综合医院建筑设计规范

WS/T508-2016 医院医用织物洗涤消毒技术规范

WS/T509-2016重症监护病房医院感染预防与控制规范

WS/T512-2016医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范

危重新生儿救治中心建设与管理指南，国卫办妇幼发〔2017〕40号

中国新生儿病房分级建设与管理指南建议案

医疗机构感染预防与控制基本制度，国卫办医函〔2019〕480号

广东省医疗机构新生儿科肠道病毒感染防控指引，粤卫办医函〔2019〕

3.医院感染预防与控制的基本要求

3.1新生儿重症监护室应建立由科主任、护士长、兼职感控人员等组成的科室医院感染管理小组并定期召开染管理例会，在科主任领导下开展本科室的医院感染预防和控制工作。

3.2应根据本病区医院感染预防与控制工作的特点，制定并更新医院感染管理相关制度和工作流程，并落实于诊疗和护理工作实践。

3.3开展病区的各项医院感染监测，定期对监测结果及预防措施落实情况进行自查、分析，发现问题及时改进。

3.4建立本科室医院感染的风险评估制度，接受医院对科室的监督与检查，落实医院感染管理相关改进措施，及时评价改进效果，并做好相应记录。

3.5遵循国家相关法规、文件，结合本病区多重耐药菌感染及细菌耐药情况，落实医院抗菌药物管理的相关规定。

3.6遵循WS/T-524—2016要求及时报告，并做好相应记录，每年至少开展1次医院感染暴发演练。

3.7科室的工作人员包括医生、护士、进修、保洁等人员应经岗前培训考核合格后方可上岗，并定期对工作人员开展医院感染管理知识和技能的培训与考核。培训和考核需与本科室实际相结合。

3.8科室应为医务人员提供充足、必要、符合要求的消毒和防护用品，确保消毒、隔离和个人防护等措施落实到位，保障医务人员的职业健康。

4布局与设施

4.1医院应根据《新生儿病房分级建设与管理指南》,遵循医院感染预防的卫生学要求，布局流程合理，洁污分区明确，标识正确清晰,对建筑布局、基本设施和流程等按照国家法律、法规、技术规范要求新建、改建和扩建新生儿重症监护室。

4.2新生儿重症监护室应洁污分区明确，符合区域内环境卫生学要求。通道及出入口应设置门禁，防止无关人员随意进出。各功能流程合理、标识正确、清晰。

4.3病区内应设置独立的治疗准备室、无菌物品存放室、配奶室、沐浴室、设备存储室、仪器设备／器械清洁消毒室污物处理室等功能区。

4.4新生儿病房床位空间应当满足患儿医疗救治的需要，无陪护病室抢救单元每床净使用面积不少于6 m2，间距不小于1 m；其他床位每床净使用面积不少于3 m2，间距不小于0.8 m。有条件的医疗机构可以设立单间或家庭式重症产房。有陪护病室每床净使用面积不低于12 m2。

4.5有条件应设置负压隔离室，隔离患儿的治疗、洗浴均在独立隔离病室内完成。如因条件所限无法设置（过渡）隔离室/区，应严格进行床边隔离。

4.6新生儿重症监护病区各区域应当每日通风不应<2次，每次应≥30分钟，不能通风的采用机械通风，换气次数≥6次/小时，隔离病室机械通风换气次数≥10次/小时；风应该从清洁区流向污染区。使用空气洁净技术的层流病房应符合GB50333的要求，室温应维持在24±2℃，相对湿度应维持在55％-65％。

5人员管理要求

5.1新生儿重症监护室应配备足够数量的医务人员，护患比≥1.5，保洁人员按床位数≥1:10配备。

5.2实习、进修人员进入病区前应对制度和工作流程培训并考核合格后方可进入。

5.3所有进入病区的工作人员，入室前应进行手卫生、更换病区专用衣、室内鞋或套鞋套。

5.4应对病区的工作人员开展免疫接种，及时接种国家规定的各种传染病疫苗。

5.5科室应建立工作人员健康监测制度，患传染性及感染性疾病的医务人员不得进入病区开展工作。

5.6工作人员应在标准预防的基础上，根据操作风险、疾病的传播途径选择相应防护用品。

5.7宜设置探视室或根据病情特点及病原体传播途径采取信息化探视。

6患儿的安置

6.1对于有发热、腹泻、呼吸道感染、皮疹等感染性疾病症状的患儿应安置于（过渡）隔离室/ 区观察治疗。

6.2感染、疑似感染与非感染患儿应分室或分区安置。医务人员在接触患儿前后均应当认真实施手卫生。诊疗和护理操作应当以先早产后足月儿，先非感染性患儿后感染性患儿的原则进行，感染患儿应单独诊疗、护理。接触血液、体液分泌物、排泄物等操作时应当戴手套，操作结束后应当立即脱掉手套并洗手。

6.3发现特殊或不明原因感染患儿，按照传染病管理有关规定实施单间隔离、专人护理，并采取相应消毒措施，所用物品优先选择一次性物品，非一次性物品必须专人专用消毒，不得交叉使用。

7医院感染监测

7.1应开展病区的各项医院感染监测，包括感染病例监测、目标监测、暴发监测环境监测、危险因素监测等内容。

7.2制定科室的环境卫生学监测计划，监测方法与卫生标准执行应符合《医院消毒卫生标准》(GB15982-2012)的要求，对空气、物体及环境表面、医务人员手、奶具、被服织物、消毒试剂、暖箱湿化水等的重点环节开展病原学监测，监测频率≥1次/季度，监测结果有异常时需及时查找原因改进并重新采样直至符合标准要求。

7.3当怀疑医院感染暴发、病室新建或改建以及病室环境的消毒方法改变时，应增加监测频率或随时进行监测。

7.4新建或改建病区后应开展环境卫生学的本底监测。

7.5应按照WS/T313-2019开展手卫生依从性监测。

8 重点部位的预防和控制措施

应遵循《重症监护病房医院感染预防与控制规范》(WS/T509-2016)所规定的中央导管相关血流感染的预防和控制措施、导尿管相关尿路感染的预防和控制措施、呼吸机相关性肺炎的预防和控制措施，做好相应防控工作。

9 医院感染预防与控制具体措施

9.1标准预防措施

9.1.1应根据风险评估在标准预防的基础上，根据暴露风险采取相应的防护。有可能发生血液、体液飞溅到面部时，应戴医用外科口罩、防护眼镜或防护面屏；有可能发生血液、体液飞溅时，应穿戴具有防渗透性能的隔离衣。

9.1.2应对工作人员、实习生、进修人员开展职业暴露的培训并改善操作环境，避免职业暴露的发生，发生职业暴露后应及时处置并报告。

9.1.3接触患儿黏膜或破损的皮肤时应戴无菌手套。

9.2诊疗与卫生用品的清洁与消毒

9.2.1患儿重复使用的诊疗物品应按照《医疗机构消毒技术规范 ( WS/T367) 》的要求，依据物品污染后导致感染的风险高低选择相应的消毒或灭菌方法。一次性无菌诊疗用品应一人一用一抛弃，废弃的一次性无菌诊疗用品应按照医疗废物处置。

9.2.2一般性诊疗器械（如听诊器、体温计、软尺、血压计腕带、手电筒等)应专床专用，使用后消毒，患儿出院后做好终末消毒。

9.2.3普通患儿交叉使用的医疗设备（如黄疸检测仪、超声诊断仪、除颤仪、心电图机、婴儿秤等)非专人专用物品需一人一用一消毒。

9.2.4隔离患儿交叉使用的医疗设备应专区专用，一人一用一消毒。

9.2.5使用中一体式氧气湿化瓶应按照说明书进行更换；雾化吸吸入器、呼吸机湿化器应一人一用，同一病人连续使用应7日更换。

9.2.6患儿使用的眼药水、药膏等必须专人专用。

9.2.7婴儿秤每人用后更换垫巾或消毒。

9.3患儿床单元感染防控

9.3.1使用中的暖箱/蓝光箱的内表面，严禁使用任何消毒剂，应使用清水毛巾湿式擦拭内表面≥1次；高频接触表面消毒≥2次/日。每名患儿使用后必须执行终末消毒。

9.3.2用于转运的婴儿暖箱，每次使用后均应执行终末消毒。

9.3.3长期连续使用的婴儿暖箱及箱罩应每7日进行更换并彻底消毒，遇到污染随时更换。

9.3.4暖箱滤网应按说明书定期更换，感染患儿应一人一用一更换。

9.3.5新生儿使用的被服、衣物、床垫应遵循WS 标准要求WS/T 508—2016进行，宜采用高温灭菌，保持干燥、清洁，每日至少更换1次，污染后及时更换。

9.4手卫生

应严格遵守手卫生原则，并建立常规监测机制

9.4.1 应配备符合WS/T313-2019要求的设施，诊疗区应配置非手触式水龙头。

9.4.2 洗手池距离病床、清洁用品存放处应≥1米。

9.4.3 应在每个床单元及病区入口配备速干手消毒剂，手消毒剂应在有效期内使用。

9.4.4病区入口设置洗手池或速干手消毒剂，进入病区前应进行手卫生。

9.4.5宜配备对灭活亲水病毒有效的速干手消毒。

9.4.6工作人员应熟练掌握洗手方法与手卫生原则，并严格落实手卫生时机，手卫生知晓率和正确率不低于100%，依从性不低于95%

9.4.7 接触患儿血液、体液、分泌物、排泄物等操作时应当进行手卫生，操作结束后应当立即摘除手套并洗手。

9.4.8进入病区参与诊疗的医务人员不得佩戴首饰、手表；不得留长指甲、使用人造指甲、指甲油；保持指甲尖端不超过指腹；手部有伤口时应佩戴一次性医用乳胶手套。

9.5 配奶相关管理

9.5.1配奶工作应由经过专门培训的工作人员负责，严格执行无菌操作、手卫生、配奶流程、奶瓶及奶嘴清洗消毒流程。

9.5.2 患儿喂养用具：奶瓶、奶嘴应一婴一用一消毒或灭菌。

9.5.3配奶水须煮沸，自然冷却至所需温度使用，现配现用，剩余奶液不得再用。

9.5.4奶粉应密闭保存于清洁干燥处，在有效期内使用。开启后需注明启用时间，开启后保存时间根据说明书要求。

9.6病区环境表面清洁与消毒

9.6.1应按照WS/T512-2016.执行病区环境表面的清洁与消毒。

9.6.2地面每天用含有效氯消毒剂消毒1～2次。桌、椅、门把手、电开关、设备带等物表每日2次用含有效氯消毒剂擦拭，台面、电话、电脑键盘等高频物体表面用含有效氯消毒剂擦拭≥2次/日。

9.6.3配奶间、配药室操作台面每次操作前后使用消毒湿巾消毒1次。药柜、无菌物品柜建议每周1次用含有效氯400-700mg/L消毒剂擦拭。

9.6.4沐浴池及沐浴用具使用含有效氯400-700mg/L消毒剂消毒，一人一用一消毒，每人更换，每日使用后应清洁消毒。感染患儿宜使用独立的洗婴池，每次用后彻底终末消毒。

9.6.5清洁工具的数量、复用处理设施应满足病区或科室规模的需要，清洁工具应分区使用，标识明确。

9.6.6安装空气净化系统的出、回风口应每周清洁消毒1～2次，空气净化系统的空气滤网根据说明书定期更换。

9.7无菌物品与药品管理。

9.7.1新生儿所有无菌用品一人一用一抛弃或灭菌，一次性物品一次性使用。

9.7.2配制药液现用现配，抽出的药液和配制好的静脉输注用的无菌液体，放置时间最好不要超过2h。启封抽吸的各种溶媒，不建议超过24h；无菌盘及无菌单有效期不超过4小时。

9.7.3打包装无菌物品一经打开，使用不应超过24小时。

9.7.4各种皮肤消毒剂应遵守使用说明书，开启后注明开启日期和失效日期，并在有效期内使用，＜100ml包装的皮肤消毒剂开启后有效期7天之内使用。

9.7.5新生儿淋浴间应当保持清洁，定期消毒，工作人员应当严格手卫生，并按照新生儿沐浴流程对患儿进行沐浴，沐浴物品专人专用，新生儿沐浴前后应当放置在不同区域。

10 医疗废物管理

10.1医疗废物的管理应遵循《医疗废物管理规定》要求。正确分类与收集、暂存、转运、交接医疗废物，交接记录保存3年。

10.2隔离患儿产生的废物全部按感染性医疗废物进行处理，使用双层医疗废物袋收集打包。

10.3医疗废物袋外贴标签，标签内容包括医疗废物类别、产生部门、产生日期、重量及需要的特别说明等，达到四分之三时进行封口。

11 传染病防控

11.1应设置独立通道和区域收治各类传染病患儿。

11.2 相同的传染病患者可集中隔离治疗。

11.3根据WS/T311-2009要求，在标准预防的基础上，根据疾病的传播途径（接触传播、飞沫传播、空气传播和其它途径的传播)与人员暴露的风险，采取相应的隔离与防护措施，严防传染病的院内传播。