胆南星配方颗粒

Dannanxing Peifangkeli

【来源】 本品为制天南星的细粉与牛、羊或猪胆汁经加工而成，或为生天南星细粉与牛、羊或猪胆汁经发酵加工而成经炮制并按标准汤剂的主要质量指标加工制成的配方颗粒。

【制法】 取胆南星饮片4300g，加水煎煮，滤过，滤液浓缩成清膏（干浸膏出膏率为12~23%），干燥（或干燥，粉碎），加入辅料适量，混匀，制粒，制成1000g，即得。

【性状】 本品为黄色至棕黄色颗粒；气微腥，味苦。

【鉴别】 (1)取本品0.2g，研细，加水5ml，振摇，滤过，取滤液2ml置试管中，加新制的糠醛溶液（1→100）0.5ml，沿管壁加硫酸2ml，两液接界处即显棕红色环。

- 取本品2.0g，研细，加甲醇30ml，超声处理30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇1ml使溶解，作为供试品溶液。另取胆酸对照品，加甲醇制成每1ml含1mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典2020年版通则0502）试验，吸取上述供试品溶液10μl、对照品溶液2μl分别点于同一硅胶G薄层板上，以正己烷-乙酸乙酯-醋酸-甲醇（20︰25︰2︰3）上层溶液为展开剂，展开，取出，晾干，喷以10%磷钼酸乙醇溶液，在105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【特征图谱】 照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验 同【含量测定】项。

参照物溶液的制备 同【含量测定】项下的对照品溶液，作为对照品参照物溶液。

供试品溶液的制备 同【含量测定】项。

测定法 分别精密吸取参照物溶液10l、供试品溶液20l，注入液相色谱仪，测定，即得。

供试品色谱中应呈现8个特征峰，与尿嘧啶对照品参照物峰的保留时间相对应峰为S峰，计算各特征峰与S峰的相对保留时间，其相对保留时间应在规定值的±10%之内。规定值为：0.92（峰1）、1.34（峰3）、1.99（峰4）、2.87（峰5）、3.22（峰6）、3.35（峰7）、4.54（峰8）。

对照特征图谱

峰2（S）：尿嘧啶

色谱柱：Shim-pack GIST C18-AQ，4.6mm×250mm，5μm

【检查】 应符合颗粒剂项下有关的各项规定（中国药典2020年版通则0104）。

【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法（中国药典2020年版通则2201）项下的热浸法测定，用乙醇作溶剂，应不得少于5.0%。

【含量测定】 照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（柱长为250mm，内径为4.6mm，粒径为5μm）；以乙腈为流动相A，以0.1%磷酸溶液为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；流速为每分钟0.9ml；检测波长为0~23分钟，260nm；23~45分钟，284nm。理论板数按尿嘧啶峰计算应均不低于5000。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0～8 | 0 | 100 |
| 8～13 | 0→3 | 100→97 |
| 13～25 | 3→10 | 97→90 |
| 25～40 | 10→25 | 90→75 |
| 40～45 | 25→40 | 75→60 |

对照品溶液的制备 取尿嘧啶对照品适量，精密称定，加10%甲醇制成每1ml含10μg的溶液，即得。

供试品溶液的制备 取本品适量，研细，取约0.1g，置具塞锥形瓶中，精密加入10%甲醇20ml，密塞，称定重量，超声处理（功率250W，频率40kHz）30分钟，取出，放冷，再称定重量，用10%甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液10l、供试品溶液20l，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每1g含尿嘧啶（C4H4N2O2）含量应为0.20mg~1.50mg。

【规格】 每1g配方颗粒相当于饮片4.3g。

【贮藏】 密封。