- 黑龙江省地方计量技术规范

JJF（黑）XX—2023

供水企业诚信计量示范单位

评价规范（试行）

Specification for Evaluation of Integrity Measurement Demonstration Unit in Water Supply Enterprises(for Trial Implementation)

（公示稿）

2023-XX-XX发布                                  2023-XX-XX实施

黑龙江省市场监督管理局  发 布

供水企业诚信计量

示范单位评价规范（试行）

JJF（黑）XX—2023

Specification for Evaluation of Integrity

Measurement Demonstration Unit in Water

Supply Enterprises(for Trial Implementation)

归  口 单 位：黑龙江省市场监督管理局

主要起草单位：七台河市检验检测中心

- 本规范委托七台河市检验检测中心负责解释

本规范主要起草人：

王宏业（七台河市检验检测中心）

朱  岩（七台河市检验检测中心）

张骞举（七台河市检验检测中心）

马君飞（七台河市检验检测中心）

王  燕（七台河市检验检测中心）

闫跃忠（齐齐哈尔市检验检测中心）

马卫林（七台河市检验检测中心）

参加起草人：

孙连智（七台河市检验检测中心）

骆伟华（七台河市检验检测中心）

孙国志（七台河市供排水有限责任公司水表厂）

目    录

引言……………………………………………………………………………………… (Ⅱ)

1  范围 ………………………………………………………………………………… ( 1 )

2  引用文件 …………………………………………………………………………… ( 1 )

3  总则 ………………………………………………………………………………… ( 1 )

4  评价内容 …………………………………………………………………………… ( 1 )

4.1  管理职责 ………………………………………………………………………… ( 1 )

4.2  管理机构 ………………………………………………………………………… ( 1 )

4.3  计量人员 ………………………………………………………………………… ( 1 )

4.4  管理制度 ………………………………………………………………………… ( 2 )

4.5  计量器具配备 …………………………………………………………………… ( 2 )

4.6  计量器具管理 …………………………………………………………………… ( 2 )

4.7  计量检查 ………………………………………………………………………… ( 2 )

4.8  诚信计量承诺制度 ……………………………………………………………… ( 3 )

4.9  投诉管理 ………………………………………………………………………… ( 3 )

5  评价组织与实施 …………………………………………………………………… ( 4 )

5.1  评价组织 ………………………………………………………………………… ( 4 )

5.2  评价实施 ………………………………………………………………………… ( 4 )

6  复评与监督 ………………………………………………………………………… ( 4 )

6.1  复评 ……………………………………………………………………………… ( 4 )

6.2  监督 ……………………………………………………………………………… ( 4 )

附录A  供水企业诚信计量示范单位评价申请书格式 ……………………………… ( 6 )

附录B  供水企业诚信计量示范单位评价报告格式 ………………………………… ( 9 )

- 引   言

JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》共同构成本规范制定工作的基础性系列计量技术规范。

本规范为首次发布。

- 供水企业诚信计量示范单位评价规范（试行）

- 1  范围

本规范适用于黑龙江省行政区域内供水企业的诚信计量示范单位评价。本规范中供水企业含县（市）区供水分公司、泵站和乡镇加压站等。

- 2  引用文件

- 本规范引用了下列文件：

- JJG 162—2019  饮用冷水水表

- GB 17167—2006  用能单位能源计量器具配备和管理通则

《商业、服务业诚信计量行为规范》 （2007年11月8日国家质量监督检验检疫总局公告第162号）

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 3  总则

为贯彻实施《中华人民共和国计量法》《商业、服务业诚信计量行为规范》，加强对供水企业的计量监督管理，规范供水企业的计量行为，营造行业诚信经营、公平竞争与和谐的市场环境，保护客户的权益，特制定《供水企业诚信计量示范单位评价规范（试行）》。

- 4  评价内容

4.1  管理职责

供水企业负责人应了解并遵守有关计量法律法规、规章及相关政策，组织制定并实施各项计量管理及保护客户合法权益的制度。

4.2  管理机构

供水企业应有负责主管计量工作的领导，有承担计量工作的管理部门或专（兼）职计量人员，能统一管理本单位的计量工作。

4.3  计量人员

供水企业应配备负责计量管理工作的专（兼）职人员，应加强计量法律法规、计量业务知识的学习，定期对计量人员开展相关专业技术培训。

4.4  管理制度

供水企业应建立与供水企业经营相适应的计量管理制度，并能有效地贯彻实施，实施结果要有记录。

计量管理制度至少应包括以下内容：

a) 计量人员职责；

b) 计量器具配备、安装、使用、维护管理制度；

c) 计量器具检定管理制度；

d) 日常计量检查制度；

e) 计量人员培训制度；

f) 计量责任追究制度。

4.5  计量器具配备

4.5.1  计量器具配备

供水企业应按照GB 17167—2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》等相关规定、标准、规范的要求配备相应的计量器具。

4.5.2  计量器具使用

4.5.2.1  计量器具应满足国家计量检定规程的要求，并经法定计量检定机构或授权的计量技术机构检定合格后，方可投入使用。

4.5.2.2  无擅自改动、拆装、破坏计量器具等计量作弊行为。

4.6  计量器具管理

4.6.1  档案管理

供水企业应建立计量器具管理档案，将计量器具登记造册，在用计量器具受检率达到100%；禁止使用未经检定、经检定不合格或超过检定周期的计量器具。

4.6.2  检定标识

供水企业应加强计量器具检定证书的管理，保证检定证书与在用计量器具一一对应；计量器具实施标识管理，所有经检定合格的计量器具应加贴检定合格标识，检定合格标识应注明计量器具状态、检定日期、有效日期和检定单位（或检定人员）等信息。

4.7  计量检查

4.7.1  内部检查

供水企业应定期开展内部检查，对发现的问题应及时处理、分析原因、落实责任，制定预防措施。

4.7.2  外部检查

供水企业应积极配合计量行政部门开展的计量监督检查，对提出的整改意见认真落实改进。

4.8  诚信计量承诺制度

4.8.1  建立诚信计量承诺制度

供水企业应建立诚信计量承诺制度，内容符合诚信计量有关规定。

4.8.2  诚信计量自我承诺

供水企业应签署诚信计量自我承诺书，公开做出诚信计量自我承诺，主动接受社会各界监督。

4.8.3  诚信计量承诺明示

供水企业应在经营场所显著位置设置诚信计量公示牌匾，明示承诺内容。内容应包括：

a) 自觉遵守《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国计量法实施细则》《商业、服务业诚信计量行为规范》的有关规定；

b) 健全和落实各项计量管理制度，对使用的计量器具进行日常维护和管理并配备专（兼）职计量管理人员；

c) 不使用非法定计量单位，不使用未经有效溯源的计量器具、检定不合格或者超过检定周期的计量器具，不使用国家禁止使用的其他计量器具，无擅自改动、拆装、破坏计量器具等计量作弊行为。

4.9  投诉管理

4.9.1  投诉受理

供水企业应建立计量投诉受理制度。应设立计量投诉受理部门或人员，由专人负责计量投诉的受理、协调和处理。

4.9.2  投诉渠道

供水企业应建立各类投诉举报渠道，公开投诉举报电话，设立投诉意见箱或网络投诉，方便投诉和举报。

4.9.3  投诉处理

供水企业应及时处理各类投诉，提出合理解决办法。应制定违反诚信计量承诺的补偿规定，并做出相应的补偿。

- 5  评价组织与实施

- 5.1  评价组织

5.1.1  申请、申报

申请诚信计量示范单位评价的供水企业应具备合法经营的资质，无计量、质量责任事故。在自愿基础上，向当地计量行政部门、行业协会申请申报，并提交《供水企业诚信计量示范单位评价申请书》（见附录A）。

5.1.2  推荐、受理

当地计量行政部门对申请、申报诚信计量示范评价单位逐级审核、筛选、推荐，报送相关材料。由省计量行政部门委托的行业协会、申请申报单位的主管部门、地市计量行政部门受理并作为评价单位承担评价工作。

5.1.3  评价职责

评价单位制定评价方案，抽调选派评价人员，组成评价组。报备评价方案及评价组成员名单。

- 5.2  评价实施

5.2.1  现场评价

- 评价组依据本规范附录B进行现场评价，填写《供水企业诚信计量示范单位评价报告》（见附录B）。

5.2.2  联合审评

省计量行政部门委托的行业协会组织相关行业协会、申请申报单位的主管部门、计量专家等对推荐上报和现场评价情况进行联合审核和评价。

5.2.3  评价认定

评价结果达到评价报告规定分值，且“*”号条款得分不为“0”的，从高分值到低分值择优选评拟认定为诚信计量示范单位，并进行不少于5个工作日的公示。公示通过后认定诚信计量示范单位，有效期2年。

- 6  复评与监督

- 6.1  复评

诚信计量示范单位有效期满前60日，供水企业提出复评申请。复评依据本规范进行。

- 6.2  监督

在2年有效期内，辖区内计量行政部门对诚信计量示范单位组织一次监督检查，省计量行政部门抽查监督检查情况，监督检查按照附录B执行。在有效期内有严重违反诚信计量自我承诺行为或被投诉、举报有严重计量违法、违规问题，经查证属实的取消诚信计量示范单位资格。

- 附录A

- 供水企业诚信计量示范单位评价申请书格式

供水企业诚信计量示范单位评价

申请书

申报单位：

申报日期：         年       月       日

| 基 本 情 况 | 单位名称 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地 址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
|  | 营业执照统一社会信用代码 |  |  |  |  | 经济性质 |  |  |
|  | 法定代表人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 联 系 人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 经营范围 |  |  |  |  | 总营业面积（m²） |  |  |
| 计 量 管 理 | 计量分管领导 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
|  | 计量管理部门 |  |  |  | 负责人 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 管理员人数 |  |  |  |
|  | 计量器具总件数（件） |  |  |  | 强检计量器具件数（件） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 依法管理计量器具（件） |  |  |  |
|  | 上年度计量工作基本情况 |  |  | 计量器具配备率 |  |  |  | ％ |
|  |  |  |  | 强检计量器具周期检定率 |  |  |  | ％ |
|  |  |  |  | 强检计量器具检定合格率 |  |  |  | ％ |
|  |  |  |  | 依法管理计量器具周期检定率 |  |  |  | ％ |
|  |  |  |  | 依法管理计量器具检定合格率 |  |  |  | ％ |

| 申请单位意见： 法人代表签字： （公章） 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 推荐单位意见： 负责人签字： （公章） 年 月 日 |  |
| 审批单位意见： 负责人签字： （公章） 年 月 日 |  |
| 备注 | 申请书一式四份，申请单位、推荐单位、评价单位、备案单位各一份。 |

- 附录B

- 供水企业诚信计量示范单位评价报告格式

供水企业诚信计量示范单位

评价报告

申报单位：

推荐单位：

评价单位：

评价组长：                     （签字）

评价日期：          年       月       日

说    明

- 诚信计量示范单位评价分值满分为1000分。分值达到950分（含950分）以上，并符合“*”号条款，可评价为诚信计量示范单位。有一个“*”号条款得0分的，不能被评价为诚信计量示范单位。

- 现场评价时，辖区计量行政部门应派观察员现场观察。诚信计量示范单位评价组不少于3人，评价组成员、观察员、法人代表应在诚信计量示范单位评价报告记录每页中签名确认。

- 评价报告一式四份，申请单位、推荐单位、评价单位、备案单位各一份。

- 供水企业诚信计量示范单位评价记录

评价时间：      年     月     日

| 对应规范条款 | 评价内容 | 评价分值 | 评价结果 |  | 评价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 满分 | 实际得分 |  |
| 4.1 管 理 职 责 | 供水企业负责人应了解并遵守有关计量法律法规、规章及相关政策，组织制定并实施各项计量管理及保护客户合法权益的制度。 | 通过交谈、询问等方式检查供水企业负责人对计量法律法规、规章及相关政策掌握、组织实施的情况，若已经制定并实施，此项得60分，若未实施，此项为0分。 | 60 |  |  |
| *4.2 管 理 机 构 | 供水企业应有负责主管计量工作的领导，有承担计量工作的管理部门或专（兼）职计量人员，能统一管理本单位的计量工作。 | 检查供水企业组织机构图和关于机构职责的文件，并通过对其他要求的检查核查其管理职能的落实情况。全面符合要求的，得60分，基本符合的，得30分，不符合的，此项为0分。 | 60 |  |  |
| 4.3 计 量 人 员 | 供水企业应配备负责计量管理工作的专（兼）职人员，应加强计量法律法规、计量业务知识的学习，定期对计量人员开展相关专业技术培训。 | 检查人员配备的数量是否与经营要求相适应；人员的素质是否经培训满足相应岗位的要求。完全符合要求的，得30分，基本符合要求的，得18分，不符合要求的，此项为0分。查看是否有计量专业技术人员培训记录。若有记录，此项得30分；若无记录，此项为0分。 | 60 |  |  |

评价组长：         组员：                    观察员：            法人代表：

- 供水企业诚信计量示范单位评价记录(续)

评价时间：      年     月     日

| 对应规范条款 |  | 评价内容 | 评价分值 |  | 评价结果 |  | 评价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 满分 | 实际得分 |  |
| 4.4 管 理 制 度 |  | 供水企业应建立与供水企业经营相适应的计量管理制度，并能有效地贯彻实施，实施结果要有记录。 计量管理制度至少应包括以下内容： a) 计量人员职责； b) 计量器具配备、安装、使用、维护管理制度； c) 计量器具检定管理制度； d) 日常计量检查制度； e) 计量人员培训制度； f) 计量责任追究制度。 | 检查计量管理制度的覆盖性和适应性，并根据文件检查实施记录验证实施情况。若完全符合要求，得60分，若基本符合要求，得35分，若完全不符合要求，此项为0分。 | 60 |  |  |  |
| 4.5 计 量 器 具 配 备 | *4.5.1计量器具配备 | 供水企业应按照 GB 17167—2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》等相关规定、标准、规范的要求配备相应的计量器具。 | 查看是否配备符合国家规定并与自身经营业务相适应的计量器具。符合的，得60分；不符合的，此项为0分。 | 60 |  |  |  |
|  | *4.5.2计量器具使用 | 4.5.2.1计量器具应满足国家计量检定规程的要求，并经法定计量检定机构或授权的计量技术机构检定合格后，方可投入使用。 | 根据国家计量检定规程的要求，检查计量器具，确定其是否符合要求。若符合要求，得60分，若不符合要求，此项为0分。 | 60 |  |  |  |

评价组长：         组员：                    观察员：            法人代表：

供水企业诚信计量示范单位评价记录(续)

评价时间：      年     月     日

| 对应规范条款 |  |  |  | 评价内容 |  | 评价分值 |  | 评价结果 |  |  |  | 评价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 满分 |  | 实际得分 |  |  |
| 4.5 计 量 器 具 配 备 | *4.5.2计量器具使用 |  | 4.5.2.2无擅自改动、拆装、破坏计量器具等计量作弊行为。 |  | 检查企业配备的计量器具防作弊设施是否完好。若完好，得60分；若有损毁，此项为0分。 |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 4.6 计 量 器 具 管 理 |  | 4.6.1 档案管理 | 供水企业应建立计量器具管理档案，将计量器具登记造册，在用计量器具受检率均达到100%；禁止使用未经检定、经检定不合格或超过检定周期的计量器具。 |  | 检查供水企业计量器具管理档案，确认计量器具检定率、合格率。合格的，得30分，基本合格的，得18分，不合格的，此项为0分；检查是否使用未经检定或经检定不合格或超过周期未检定的计量器具。若无此情况，得20分，若有此情况，此项为0分；确认是否对不合格的计量器具加贴明显的禁用标识，及时进行更新。若符合要求，得10分，不符合此情况的，此项为0分。 |  | 60 |  |  |  |  |  |

评价组长：         组员：                    观察员：            法人代表：

供水企业诚信计量示范单位评价记录(续)

评价时间：      年     月     日

| 对应规范条款 |  | 评价内容 | 评价分值 | 评价结果 |  | 评价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 满分 | 实际得分 |  |
| 4.6 计 量 器 具 管 理 | *4.6.2 检定标识 | 供水企业应加强计量器具检定证书的管理，保证检定证书与在用计量器具一一对应；计量器具实施标识管理，所有经检定合格的计量器具应加贴检定合格标识，检定合格标识应注明计量器具状态、检定日期、有效日期和检定单位（或检定人员）等信息。 | 检查供水企业计量器具检定证书与在用计量器具是否对应，若对应，得30分，若不对应，此项为0分；检查计量器具是否加贴检定合格标识，若贴检定合格标识，得20分，若无检定合格标识，此项为0分；检查标识是否在有效日期内，若在有效日期内，得10分，若不在有效日期内，此项为0分。 | 60 |  |  |
| 4.7 计 量 检 查 | 4.7.1 内部检查 | 供水企业应定期开展内部检查，对发现的问题应及时处理、分析原因、落实责任，制定预防措施。 | 查看是否具有内部检查记录、预防措施等。全面符合要求的，得60分；基本符合要求的，得30分；不符合要求的，此项为0分。 | 60 |  |  |
|  | 4.7.2 外部检查 | 供水企业应积极配合计量行政部门开展的计量监督检查，对提出的整改意见认真落实改进。 | 检查配合计量行政部门检查的材料，整改材料，若资料清晰完整，得60分，否则，此项为0分。 | 60 |  |  |

评价组长：         组员：                    观察员：            法人代表：

供水企业诚信计量示范单位评价记录(续)

评价时间：      年     月     日

| 对应规范条款 |  | 评价内容 | 评价分值 | 评价结果 |  | 评价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 满分 | 实际得分 |  |
| 4.8 诚 信 计 量 承 诺 制 度 | *4.8.1 建立诚信计量承诺制度 | 供水企业应建立诚信计量承诺制度，内容符合诚信计量有关规定。 | 查看是否建立诚信计量承诺制度，查看内容是否符合诚信计量有关规定。建立诚信计量承诺制度的，得30分。内容符合诚信计量有关规定的，得30分；无制度的，此项为0分。 | 60 |  |  |
|  | *4.8.2 诚信计量自我承诺 | 供水企业应签署诚信计量自我承诺书，公开做出诚信计量自我承诺，主动接受社会各界监督。 | 查看是否签署诚信计量自我承诺书，公开向消费者做出诚信计量自我承诺，主动接受社会各界监督。签署诚信计量自我承诺书的，得60分；未签署诚信计量自我承诺书的，此项为0分。 | 60 |  |  |
|  | *4.8.3 诚信计量承诺明示 | 供水企业应在经营场所显著位置设置诚信计量公示牌匾，明示承诺内容。内容应包括：见本规范4.8.3条款。 | 查看是否在经营场所显著位置设置公示牌匾，明示诚信计量承诺内容。诚信计量承诺应包括内容见本规范4.8.3条款。经营场所显著位置设立包含有诚信计量承诺内容公示牌匾的，得35分。诚信计量承诺内容符合本规范4.8.3条款要求的，得20分；未设置公示牌匾的，此项为0分。 | 55 |  |  |

评价组长：         组员：                    观察员：            法人代表：

供水企业诚信计量示范单位评价记录(续)

评价时间：      年     月     日

| 对应规范条款 |  | 评价内容 | 评价分值 | 评价结果 |  | 评价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 满分 | 实际得分 |  |
| 4.9 投 诉 管 理 | *4.9.1 投诉受理 | 供水企业应建立计量投诉受理制度。应设立计量投诉受理部门或人员，由专人负责计量投诉的受理、协调和处理。 | 查看是否建立计量投诉受理制度。是否设立计量投诉受理部门或人员，由专人负责计量投诉的受理、协调和处理。有计量投诉受理制度的，得25分。设立计量投诉受理部门或人员负责计量投诉的受理、协调和处理的，得15分；无制度的，此项为0分。 | 40 |  |  |
|  | 4.9.2 投诉渠道 | 供水企业应建立各类投诉举报渠道，公开投诉举报电话，设立投诉意见箱或网络投诉，方便投诉和举报。 | 查看是否建立各类投诉举报渠道，公开投诉举报电话，设立投诉意见箱或网络投诉，方便消费者的投诉和举报。公开投诉举报电话的，得25分；设立投诉意见箱或网络投诉的，得25分；未公开设立投诉举报电话、投诉意见箱或网络投诉的，此项为0分。 | 50 |  |  |
|  | *4.9.3 投诉处理 | 供水企业应及时处理各类投诉，提出合理解决办法。应制定违反诚信计量承诺的补偿规定，并做出相应的补偿。 | 查看是否及时处理各类投诉，提出合理解决办法。是否制定违反诚信计量承诺的补偿规定，并做出相应的补偿。及时处理各类投诉的，得45分；制定违反诚信计量承诺的补偿规定并做出相应补偿的，得30分；未及时处理和补偿的，此项为0分。 | 75 |  |  |

评价组长：         组员：                    观察员：            法人代表：

评价条款对应得分统计表

评价时间：     年     月     日

| 条款号 | 满分 | 实际得分 |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | 60 |  |
| 4.2 | 60 |  |
| 4.3 | 60 |  |
| 4.4 | 60 |  |
| 4.5 | 180 |  |
| 4.6 | 120 |  |
| 4.7 | 120 |  |
| 4.8 | 175 |  |
| 4.9 | 165 |  |
| 合计 | 1000 |  |

评价组长：            组员：                        观察员：           法人代表：

评价结论： 评价组长： 年 月 日

审批意见： （公章） 年 月 日

诚信计量示范单位备案编号：

备案材料明细：

JJF(黑)XX—2023