《细胞制备中心建设与管理规范》

(征求意见稿)编制说明

一、工作概况

（一）任务来源

2022年3月15日，由陕西九州细胞基因工程有限公司申请地方标准的立项，根据陕西省市场监督管理局《关于下达2022年地方标准计划的通知》（陕市监函[ 2022 ] 380号）文件，批准《细胞制备中心建设与管理规范》列入2022年陕西省地方标准制定项目计划，计划编号：SDBXM262-2022。

（二）目的意义

近年来，国际上抢占细胞生物技术和细胞生物产业的制高点已经成为各国提高国际竞争力、掌握发展主动权的重大战略。细胞产业作为全球新一轮生物技术变革的重要领域，被当作重点支持发展的方向。随着基础研究的突破和临床应用的快速推进，细胞基因产业催生巨大的市场空间，2026年全球细胞与基因治疗市场预计达到350亿美元。国内在国家产业政策引导支持下，我国已形成“长三角”、“珠三角”和“环渤海”干细胞产业集中区，发展态势如火如荼。当前，不同类型细胞制备工艺的复杂程度、体内生物学特性存在显著差异，在临床应用中的安全性风险也有明显不同。同种异体使用、外源基因片段的导入、体外诱导分化、全身性作用、高分化潜能等因素均可能影响细胞应用的生物学特性。此外，复杂的体外操作、培养过程使用的多种外源因子或试剂等均可能增加细胞质量控制的难度，进而提高临床应用的安全性风险。目前我国细胞产品质量控制与评价技术仍不能适应产业发展需求，细胞产品质量标准处于空白，不同来源细胞产品没有统一的国家标准，行业标准仅有试行草案，缺乏约束力，市场监管缺乏必要的技术支撑平台，对国家生物安全带来隐患，也使细胞应用和产业转化受到影响。

近些年来，美国、欧盟、日本等国家和地区都基于自身的研究基础和发展理念,制定了相应的监管政策以促进细胞产业的发展，各国的监管政策在不同程度上推动了细胞产业发展。但国内监管政策多集中在细胞制剂本身和临床应用方向，对于细胞制剂的生产制备场所，尚缺少统一的监管政策，故国内多地开始探索制定相应标准以加强行业监管，促进行业发展。即通过建立细胞制备中心建设与管理地方标准，解决监管技术手段空缺问题，为我国细胞产业健康有序发展提供支撑手段。陕西作为科技强省在细胞治疗领域发展较早，也取得了一定的成果，但与沿海发达地区相比，仍有较大差距，近两年来虽然行业发展迅速，但缺少公认的标准进行指导，故修订相应规范以建立高效且安全的细胞制备及管理体系，不仅可以缓解因低水平的重复投资建设所造成的监管之痛，规范陕西地区细胞行业的发展，而且可为细胞治疗行业标准的制定提供有益借鉴。

（三）主导单位、参与单位

主导单位：陕西九州细胞基因工程有限公司

参与单位：陕西省干细胞学会

陕西九州生物医药科技集团有限公司

（四）主要工作过程

本标准征求意见稿起草工作包括前期调研准备、梳理标准草案内容、讨论修改形成征求意见稿等环节，主要起草过程如下：

2022年5月，召开本标准编写启动会，会议组建了标准编写的起草工作组，明确了标准编制的基本思路和计划进度安排。

2022年6月，起草工作组召开会议，会议对本标准的编制大纲进行了讨论。本次会议进一步明确本标准编写的相关单位和责任人，对大纲讨论的同时提出各章节编制时的注意事项，要求各单位在起草各自章节前，需要完成详尽的调研，充分参考国内外干细胞相关法规规定和标准，并结合陕西省实际情况，进一步补充完善，形成标准框架。

2022年8月-2023年6月，起草组分别召开了5次专题会，对各章节内容进行详细讨论、修改并完善，形成了标准讨论稿。

2023年7月-2023年12月，召开本标准征求意见稿研讨会。会议对本标准中的关键问题进行了充分讨论，根据研讨会上专家提出的建议及修改方案，对工作组讨论稿逐条进行梳理和修改，形成标准征求意见稿。

（五）标准起草工作组成员及任务分工

| 姓名 | 单位 | 任务分工 |
| --- | --- | --- |
| 吴 昊 | 陕西九州生物医药科技集团有限公司 | 项目负责人,全面负责标准起草工作 |
| 朱艳丽 | 陕西九州细胞基因工程有限公司 | 标准起草与修订 |
| 董 辉 | 陕西九州生物医药科技集团有限公司 | 标准起草与修订 |
| 齐晓艳 | 陕西九州生物医药科技集团有限公司 | 标准起草与修订 |
| 胡云立 | 陕西九州细胞基因工程有限公司 | 标准起草与修订 |
| 张存柱 | 陕西省干细胞学会 | 意见征求 |
| 任 林 | 陕西九州细胞基因工程有限公司 | 标准起草与修订 |
| 陈静 | 陕西九州细胞基因工程有限公司 | 标准起草与修订 |
| 宋少锐 | 陕西九州细胞基因工程有限公司 | 标准起草与修订 |
| 王建超 | 陕西九州细胞基因工程有限公司 | 标准起草与修订 |
| 白利明 | 陕西九州细胞基因工程有限公司 | 标准起草与修订 |

二、标准编制原则和标准

（一）编制原则

该标准的编制主要遵循了统一性、协调性、普适性和实用性原则。

1.统一性

该规范是基于GB/T 42398 《细胞培养洁净室设计技术规范》的指标要求，制定的适用于陕西省细胞制备中心设计及管理的规范，因而，该规范与GB/T 42398 中的术语保持了一致。

2.协调性

为达到标准整体协调的目的，该规范在涉及结果和各要素的起草、标准化术语等方面遵守现行的GB/T 1.1《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》、GB/T 20000.1《标准化工作指南 第1部分：标准化和相关活动的通用术语》的有关条款。

3.普适性

本标准适用于临床及商业化生产阶段细胞制备中心的设计、建设和管理。制定本规范的目的在于规范从样本采集、细胞制备、细胞存储、临床应用及商业化生产的规模化、标准化平台在设计和管理上应该遵守的基本准则和标准要求，保障所制备细胞的安全、有效和可追溯。

4.实用性

本规范的编制参阅了大量的指南、规范和标准，在充分借鉴已有经验的基础上，依据相关要素的起草要求和表述规则，做出了规范，为标准的实施者提供参照和指导。

（二）标准的依据来源和主要内容

1.依据来源

本标准编制过程汇总，主要参考了GB/T 1.1《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》、GB/T 42398 《细胞培养洁净室设计技术规范》以及现行有效的国家、行业标准和有关政策文件。

2.主要内容

本标准规定了临床及商业化生产阶段细胞制备中心的基本要求、机构人员以及全过程质量管理要求，明确了环境保障、人员资质、设备性能、样本采集运输、细胞产品检测、物料管理等要求。

1)总体原则

因本标准主要对临床及商业化生产阶段细胞制备中心的建设和管理作出了规范，对于标准中的规范性引用文件、术语、定义等要素，还应当符合GB/T 42398中的有关规定。中心的建设和管理应做到技术先进、经济适用、安全可靠、确保质量，满足节约能源和环境保护的要求。

另，对于早期研究及临床前研究阶段的细胞采集、制备、存储等系列活动有关的平台建设及管理要求应当与工艺需求相匹配。

2)整体结构

标准的要素包括：封面、前言、标准名称、范围、规范性引用文件、术语和定义以及其他规范性技术要素。

三、实证研究

本标准起草过程中依据国家药监局发布的《细胞治疗产品生产质量管理指南》和GB/T42398  《细胞培养洁净室设计技术规范》等相关标准和规定中，关于细胞制备过程中人员、厂房和设施设备等内容，结合细胞制备实际工艺，系统总结了细胞制备中心功能分区、环境和设施要求、机构和人员、设备、物料、质量控制和安全管理等制备中心技术要点。本规范的内容已与国内已运行的细胞制备机构情况进行对比研究，多方征询行业内技术专家意见建议，并且在其他省地方标准基础上进行了进一步升级和细化，包括细胞制备中心功能分区、环境洁净度级别等方面。

1、细胞制备中心功能分区、环境

按照《药品生产质量管理规范》中要求，环境及运输等不应当对产品的生产造成污染；本标准中对洁净区与冻存库用、辅助区和缓冲区的总体布局应当合理，不得互相妨碍；制备中心内的人、物流走向应当合理。

本标准中规定样本储存区、样本接收区围绕细胞培养区布局，分区设计，采用双向传递窗分别进行样本、细胞传递，有效保证样本与细胞不出现混淆和交叉污染。同时规定气体储存区与洁净区保持相对安全距离。为满足部分设备高度要求，如生物安全柜、隔离器（高度约2.3m）等设备，本标准中规定洁净室层高应大于2.5m。

2、设施要求

根据《细胞治疗产品生产质量管理指南》（以下简称“指南”）中规定，宜采用密闭系统或设备进行细胞产品的生产操作；密闭系统或设备放置环境的洁净度级别可适当降低，应当定期检查密闭系统或设备的完整性。

本标准中除研究实验生产制备（所制备细胞不用于人体，仅用于体外研究和动物体内研究实验，故标准可适当降低）外，规定开放操作应采用B+A洁净级别进行生产，非开放操作采用C+密闭系统，均高于指南规定。

3、物料管理

本标准基于风险评估和控制的原则，充分考虑物料使用的必要性、安全性、合理性及供应的保障性，对物料的选择（规格、级别、效期、质量标准等）、供应商管理、采购程序、物流管控、出入库管理、偏差分析及年度回顾等进行一

系列流程化和标准化的管控措施。同时规定应配置充足的资源用以保障物料管控工作有序且高效地实施，如人员合理配置、物料保障体系、软硬件系统保障等。

4、质量管理

GB/T42398、GB/T16292、GB/T16294和GB/T16293等标准对洁净室（间）环境控制指标的监测标准及方法做出了详细的规定，本标准引用上述国家标准中部分内容作为细胞制备中心质量环境控制的要求。如要求人员培训上岗、设备验证/确认、物料符合国家标准或行业标准且经检验合格后使用等。

标准起草单位建立了完善的质量管理体系，包括但不限于程序性文件、管理性文件、操作规程及质量记录等，体系结构合理、覆盖中心运行全过程，同时落实质量监督及持续改进措施，保证质量管理体系运行的有效性和先进性，运行多年未出现质量安全事故。

5、安全管理

细胞制备中心产生的污物主要为医疗废物，《医疗废物管理条例》对医疗废物的管理进行了明确规定，在已有法规的要求下，经总结实践建立了一套安全管理制度，配备有经过专业培训的专职人员、原位灭活设备、专业的防护装备，制定了有效的风险防范及应急处理预案，杜绝致病性生物因子泄露风险。

四、知识产权说明

无。

五、采标情况

目前，国内针对细胞制备中心建设与管理领域缺少统一的国家标准，仅有部分地区发布了地方标准。如：深圳市市场监督管理局于2016年06月14日发布的《细胞制备中心建设与管理规范》（SZDB/Z188-2016）；河北省市场监督管理局于2020年发布《细胞制备中心建设与管理规范》（DB12/T 5162-2020）。

以上两份标准，其主要起草单位均为北科生物（深圳市北科生物科技有限公司和河北北科生物科技有限公司），故主要技术指标并无明显差异，包括关键人员要求、建设基本要求、洁净区空气洁净度等级等，仅有个别项目有细微差别，如洁净区面积，深圳市地方标准为“洁净区使用面积宜不小于500㎡”，河北省地方标准为“洁净区建筑面积应不小于300㎡”等。这些差异应为各地方标准为适应当地实际情况所产生的。

本标准主要通过对国内相关政策变化情况以及该行业发展现实需求、发展趋势等方面的前瞻性分析研究，广泛参考2022年10月发布的《细胞治疗产品生产质量管理指南（试行）》中对洁净区空气洁净度等级等方面新要求新规定，结合实际，进行了升级和进一步细分，能够较好支撑我省地方细胞治疗行业整体发展需求。

六、重大意见分歧的处理

无。

七、其他应说明的事项

无。