| ICS | 03.100.01 |
| --- | --- |
| CCS | A00 |

37

山东省地方标准

DBXX/TXXXX—XXXX

药械化企业日常检查管理规范

第3部分 日常检查

Daily inspection and management standards of drug, medical device and cosmetics enterprise- part 3 : Daily inspection

征求意见稿

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

山东省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

引言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 检查范围	1

5 日常检查工作流程	1

6 检查前准备	1

6.1 制定检查方案	1

6.2 组建检查组	1

7 现场检查	2

7.1 检查前沟通	2

7.2 首次会议	2

7.3 实施检查	2

7.4 末次会议	2

8 跟踪检查与处置	3

8.1 整改复查	3

8.2 综合评定	3

8.3 后处置	3

9 信息公开	3

10 材料归档	4

附录A  （规范性）日常检查工作流程	5

附录B  （规范性）药品生产检查方法及要点	6

附录C  （规范性）药品经营检查方法及要点	11

附录D  （规范性）医疗器械检查方法及要点	17

附录E  （规范性）化妆品检查方法及要点	20

参考文献	23

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由山东省药品监督管理局提出、归口，并组织实施。

- 引言

日常监督检查是由药品监督管理部门按照规定的频次和要求开展的常规监督检查，是新形势下探索提升药品安全治理能力现代化的新路径，发挥省级药品监督管理局派出检查机构新监管体制的重要实践。《药械化企业日常检查管理规范》拟由五个部分组成。

——第1部分：总则。目的在于为药械化企业日常检查工作提供总体要求。

——第2部分：术语与定义。目的在于在社会面建立对日常检查的共识。

——第3部分：日常检查。目的在于为日常检验工作开展提供规范。

——第4部分：抽样。目的在于为日常检查抽样提供规范。

——第5部分：数据管理。目的在于为日常检查的数据管理提供规范。

本文件在监督检查通用检查程序的基础上，结合日常检查的目的提出日常检查工作程序，并提供了药械化企业日常检查要点，有利于及时问题和隐患并采取措施进行纠正与改进。

药械化企业日常检查管理规范

第3部分 日常检查

# 范围

本文件规定了药械化企业日常检查的检查范围、检查流程、检查实施过程以及检查后续工作等方面的要求。

本文件适用于对药械化企业的日常检查管理。

# 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

# 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

# 检查范围

药品生产检查范围包括原料药生产、药品制剂生产、医疗机构制剂配制、医用氧气生产、中药饮片生产、药用辅料生产、药包材生产、中药提取物生产等。

药品经营检查范围包括药品批发、药品零售连锁总部、药品网络交易第三方平台。

医疗器械检查范围包括第二类和第三类医疗器械生产、医疗器械网络交易第三方平台。

化妆品检查范围包括化妆品生产、化妆品网络交易第三方平台。

# 日常检查工作流程

- 应结合年度日常检查计划及以往的日常检查工作情况，系统安排日常检查工作，相关流程见附录A。

# 检查前准备

制定检查方案

应参考被检查单位的生产经营情况、前次对该企业的检查情况、产品抽检及行政处罚等情况，针对每家企业制定日常检查方案。

日常检查方案内容包括但不限于：被检查单位、检查时间、检查地点、检查范围、检查重点、检查组成员及分工。必要时还应包括抽检计划。

组建检查组

检查组应由两名以上检查员组成，必要时可以选派相关领域专家参加检查工作，实行组长负责制。

检查人员应提前了解被检查单位相关信息和有关法规、规范、标准等内容。

检查组应备齐现场检查通知、日常检查工作方案、行政执法纪律监督卡、检查记录表格等现场检查所需资料。

必要时，检查组应备齐检查所需的测量、取证用设备设施及用品。

# 现场检查

检查前沟通

向被检查单位出示执法证明文件或授权开展检查的证明文件。

检查人员应向被检查单位提供行政执法纪律监督卡和邮寄专用信封，并告知填写与邮寄要求。

首次会议

检查组组长主持召开首次会议，向被检查单位介绍检查组成员，说明检查目的及范围，确定检查分工和时间安排，宣布检查纪律及廉政要求，告知被检查单位享有陈述申辩的权利和应履行的义务。

被检查单位应按检查组的工作安排配备检查陪同人员，安排生产经营现场及日常检查所需的相关资料。

当被检查单位存在特殊情况无法按检查方案接受检查时，需在首次会上说明情况。检查组可根据现场情况，适当调整检查方案。

实施检查

检查组应按照检查方案开展现场检查，药品生产检查方法及要点见附录B，药用辅料、药包材检查参照原料药，中药提取物检查参照药品制剂；药品经营检查方法及要点见附录C；医疗器械检查方法及要点见附录D；化妆品检查方法及要点见附录E。

日常检查不仅应关注已识别的检查要点，还应关注规范符合性，当发现检查要点以外的重要问题时也应作为缺陷项进行记录。

检查组在进行检查和调查活动中有权收集重要证据，并应如实记录现场检查情况，必要时可采取拍照、摄像、录音、复印等方式进行取证。

被检查单位应该配合检查组现场取证，不得阻挠检查或提供虚假材料。

检查中发现被检查单位可能存在质量安全风险的，需要现场临时性启动针对性抽样时，执行本系列标准《药械化企业日常检查管理规范 第4部分 抽样》。

现场检查过程中，检查组可根据实际情况调整检查方案，并与被检查单位沟通。

应重点关注被检查单位前次检查时存在的问题及相关整改措施的有效性。

检查中重大风险、需立即采取紧急控制措施的，检查组应及时向派出检查单位报告。

检查期间发现被检查单位存在检查任务以外问题的，应当结合该问题对整体质量安全风险情况进行综合评估。

如发现影响产品质量的潜在问题或存在违法违规生产经营行为的，应当固定相关证据，启动依法处置程序。

检查中涉及案件事实、案件定性、行政处罚裁量等问题时，未经法定程序，不得擅自发表结论性意见。

现场检查记录应准确、客观、真实反映被检查单位检查情况。

现场检查结束后，检查组应当对现场检查情况进行分析汇总，客观、公平、公正地对检查中发现的缺陷进行分级，形成现场检查结论，并将现场检查结论和处理建议列入现场检查报告。

末次会议

检查组组长代表检查组反馈检查情况及检查结论，并告知后续配合要求。被检查单位如对检查结果有异议，可陈述申辩并提交有关证明资料，必要时检查组应进一步核实有关情况，并做好相关记录。被检查单位对检查结果无异议，检查人员和被检查单位负责人（或者质量负责人）在检查报告、缺陷项目表上签字确认，缺陷项目表双方各留存一份。企业拒不签字的，检查组人员应在检查报告上签字并形成情况说明，反馈至派出检查机构。

末次会议后，被检查单位应在检查结束后如实填写行政执法纪律监督卡，企业负责人签字/签章，加盖公章，并于5个工作日内寄回，或采用电子邮件的方式提交执法纪律监督卡扫描件。检查人员不得自行带回行政执法纪律监督卡。

# 跟踪检查与处置

整改复查

企业整改

现场检查结论为“待整改后评定”的，或检查结论为“符合要求”但存在缺陷项的被检查单位，应按要求及规定的时限对现场检查发现的缺陷项进行整改，并报送整改报告。无法按期完成整改的，应当制定整改计划，并于整改完成后，及时将整改情况形成补充整改报告报送至派出检查单位。

被检查单位在整改期间应当针对发现的缺陷项及潜在风险，主动采取必要的风险控制措施，必要时进行停产停业整改。

## 复查

检查派出机构应当在收到被检查单位的整改报告后开展复查。

通过审核被检查单位的整改报告，可判定缺陷项已得到整改时，可实施书面复查；无法确定缺陷项已得到整改或现场检查问题风险较大时，应实施现场复查。

经派出检查单位确认整改合格、风险消除或可控的，应按程序发布公告解除暂停生产销售风险控制措施；确认整改不合格的，应监督被检查单位继续整改或采取后处置措施。

综合评定

派出检查单位应基于风险研判和风险管控原则，对现场检查报告、企业整改情况、复查报告等形成综合评定结论。

现场检查结论为“符合要求”或“不符合要求”的，派出检查单位应在结论认定后直接进行综合评定，综合评定结论相应的为“符合要求”或“不符合要求”。

现场检查结论审核后为“待整改后评定”的，派出检查单位应当在收到整改报告后，根据整改情况形成综合评定结论，必要时可进行现场复核或者要求被检查单位补充提交整改材料。整改后风险可控的，综合评定结论为“符合要求”，反之为“不符合要求”。

派出检查单位应及时将综合评定结论告知被检查单位。

    - 后处置

      - 派出检查单位应根据现场检查或企业整改情况，评判质量安全风险，确定是否采取限期整改、告诫、约谈、暂停生产销售、依法查处等风险控制措施。

      - 必要时，派出检查单位组织检查人员、相关领域专家或法律顾问进行专题会商，以确定具体的后处置措施。

  - 信息上传与反馈

    - 省药品监督管理部门负责按照有关规定公开日常检查结果及重大问题处理决定等。

    - 日常检查完毕后，7个工作日内将检查记录上传至省局日常检查系统。上传内容包括但不限于现场检查问题描述、检查结论、后处置要求。

  - 材料归档

    - 检查组应在全部材料齐全后，及时将检查相关材料归入监督检查管理档案，并定期存档。

    - 日常检查档案包括但不限于：检查计划、检查方案、现场检查相关材料、企业整改材料、产品抽样相关文书、整改复查报告、后处置材料。

（规范性）

日常检查工作流程

图 A.1 给出了日常检查工作的主要流程。

制定检查方案

检查前准备

召开首次会议

实施现场检查

不符合要求

符合要求

召开gsuq会议

形成现场检查结论

召开末次会议

待整改后评定

整改复查

召开gsuq会议

综合评定

符合要求，但存在缺陷项

不符合要求

符合要求，且无缺陷项项

不合格

后处置

复查

整改复查

合格

信息上传

结果反馈

材料归档

图A.1 日常检查工作主要流程

（规范性）
药品生产检查方法及要点

表B.1 给出了原料药生产企业日常检查要点。

表B.2 给出了药品制剂生产企业日常检查要点。

表B.3 给出了医疗机构制剂配制日常检查要点。

表B.4 给出了医用氧气生产企业日常检查要点。

表B.5 给出了中药饮片生产企业日常检查要点。

- 表B.1 原料药生产企业日常检查要点

| 序号 | 检查事项 | 检查方法 | 检查内容及要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产许可资质 | 核查药品生产许可证正副本信息 | 是否取得药品生产许可证；所检查品种是否与许可证载明的生产范围相适应 |
| 2 | 生产地址与生产范围 | 核查药品生产许可证正副本信息 | 所检查品种实际生产地址与生产范围是否与生产许可证载明的地址信息一致；若生产地址或生产范围发生变化，进一步核查是否经过批准 |
| 3 | 许可有效期 | 核查药品生产许可证正副本信息 | 药品生产许可证书是否在有效期内；是否在许可有效期内组织生产 |
| 4 | 登记事项变更 | 核查药品生产许可证正副本信息 | 企业名称、住所（经营场所）、法定代表人等信息是否发生变更；若变更，进一步核查是否按规定办理登记事项变更 |
| 5 | 主要人员变更 | 核查药品生产许可证正副本信息 | 企业负责人、生产负责人、质量负责人、质量受权人是否发生变更；若变更，进一步核查是否自发生变更之日起三十日内，完成登记手续 |
| 6 | 质量负责人 | 查阅质量负责人任命文件 | 是否配备专门的质量负责人；质量负责人是否经正式任命并履行职责 |
| 7 | 产品放行规程 | 查阅产品放行管理规程 | 是否制定产品放行管理规程；是否由质量受权人独立履行其职责 |
| 8 | 放行管理 | 查阅质量受权人任命文件、放行审批单 | 是否配备专门的质量受权人；质量受权人是否经正式任命并履行所检查品种药品上市放行职责 |
| 9 | 原料药品的批准与审批 | 核查原料药的批准证明文件 | 所检查的原料药是否经过批准或关联审评审批 |
| 10 | 全项检验 | 查阅检验原始记录、检验报告书 | 抽查所检查品种批次检验原始记录和检验报告书，核查是否按照质量标准开展全项检验 |
| 11 | 生产工艺处方一致性 | 核查批生产记录、工艺规程、产品工艺信息表 | 查阅所检查产品的批生产记录、工艺规程与注册或备案产品的工艺、处方是否一致 |
| 12 | 批生产记录 | 抽查批生产记录 | 抽查所检查品种批记录，核查是否能够提供所检查品种的批记录，包括批生产记录、批包装记录、批检验记录和药品放行审核记录等与本批产品有关的记录 |
| 13 | 变更管理 | 查阅变更管理文件 | 是否制定变更管理规程；查阅变更档案，抽查变更记录，核查是否按规程进行变更控制 |
| 14 | 人员健康管理 | 查阅企业人员花名册及健康管理档案 | 抽查企业人员，核查是否按照规定对直接接触药品的工作人员每年进行健康检查并建立健康档案 |
| 15 | 储存管理 | 现场查看储存条件 | 现场查看仓库条件是否符合所检查产品储存要求 |
| 16 | 供应商管理 | 查阅合格供应商名录及供应商档案 | 抽查物料供应商，核查是否对检查品种所需的原料、辅料、包装材料进行供应商审核并建立档案 |
| 17 | 偏差管理 | 查阅企业偏差处理管理文件及偏差报告 | 查阅偏差处理管理规程和偏差档案，抽查偏差记录，核查是否能够提供所检查品种涉及的生产线和品种的偏差报告 |
| 18 | 质量回顾管理 | 查阅企业质量回顾管理文件及年度质量回顾报告 | 是否制定质量回顾管理规程；是否对所检查品种进行质量回顾分析并形成分析报告 |

- 表B.2 药品制剂生产企业日常检查要点

| 序号 | 检查事项 | 检查方法 | 检查内容及要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产许可资质 | 核查药品生产许可证正副本信息 | 是否取得药品生产许可证；所检查品种是否与许可证载明的生产范围相适应 |
| 2 | 生产地址与生产范围 | 核查药品生产许可证正副本信息 | 所检查品种实际生产地址与生产范围是否与生产许可证载明的地址信息一致；若生产地址或生产范围发生变化，进一步核查是否经过批准 |
| 3 | 许可有效期 | 核查药品生产许可证正副本信息 | 药品生产许可证书是否在有效期内；是否在许可有效期内组织生产 |
| 4 | 登记事项变更 | 核查药品生产许可证正副本信息 | 企业名称、住所（经营场所）、法定代表人等信息是否发生变更；若变更，进一步核查是否按规定办理登记事项变更 |
| 5 | 主要人员变更 | 核查药品生产许可证正副本信息 | 企业负责人、生产负责人、质量负责人、质量受权人是否发生变更；若变更，进一步核查是否自发生变更之日起三十日内，完成登记手续 |
| 6 | 质量负责人 | 查阅质量负责人任命文件 | 是否配备专门的质量负责人；质量负责人是否经正式任命并履行职责 |
| 7 | 产品放行规程 | 查阅产品放行管理规程 | 是否制定产品放行管理规程；是否由质量受权人独立履行其职责 |
| 8 | 放行管理 | 查阅质量受权人任命文件、放行审批单 | 是否配备专门的质量受权人；质量受权人是否经正式任命并履行所检查品种药品上市放行职责 |
| 9 | 药品的批准与审批 | 核查药品的批准文号 | 所检查品种是否取得药品注册批准证明文件 |
| 10 | 全项检验 | 查阅检验原始记录、检验报告书 | 抽查所检查品种批次检验原始记录和检验报告书，核查是否按照质量标准开展全项检验 |
| 11 | 生产工艺处方一致性 | 核查批生产记录、工艺规程、产品工艺信息表 | 查阅所检查产品的批生产记录、工艺规程与注册或备案产品的工艺、处方是否一致 |
| 12 | 批生产记录 | 抽查批生产记录 | 抽查所检查品种批记录，核查是否能够提供所检查品种的批记录，包括批生产记录、批包装记录、批检验记录和药品放行审核记录等与本批产品有关的记录 |
| 13 | 变更管理 | 查阅变更管理文件 | 是否制定变更管理规程；查阅变更档案，抽查变更记录，核查是否按规程进行变更控制 |
| 14 | 供应商管理 | 查阅合格供应商名录及供应商档案 | 抽查物料供应商，核查是否对检查品种所需的原料、辅料、包装材料进行供应商审核并建立档案 |
| 15 | 年度报告管理 | 查阅年度报告 | 是否按照规定撰写年度报告 |
| 16 | 人员健康管理 | 查阅企业人员花名册及健康管理档案 | 抽查企业人员，核查是否按照规定对直接接触药品的工作人员每年进行健康检查并建立健康档案 |
| 17 | 委托生产 | 查看委托生产协议和管理档案 | 是否存在委托生产，是否签订委托协议和质量协议；药品上市许可持有人是否配备专人对受托产品进行质量管理并建立管理档案 |
| 18 | 储存管理 | 现场查看储存条件 | 现场查看仓库条件是否符合所检查产品储存要求 |
| 19 | 偏差管理 | 查阅企业偏差处理管理文件及偏差报告 | 查阅企业偏差处理管理规程和偏差档案，抽查偏差记录，核查是否能够提供所检查品种涉及的生产线和品种的偏差报告 |
| 20 | 上市后管理 | 查阅企业质量上市后风险管理工作 | 查阅企业质量上市后风险管理规程，核查是否能够提供所检查品种的上市后风险管理计划，是否主动开展药品上市后研究，对药品的安全性、有效性和质量可控性进行进一步确证，加强对已上市药品的持续管理 |

- 表B.3 医疗机构制剂配制日常检查要点

| 序号 | 检查事项 | 检查方法 | 检查内容及要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 许可资质 | 核查医疗机构制剂许可证正副本信息 | 是否取得医疗机构制剂许可证；所检查品种是否与配制范围相适应 |
| 2 | 许可有效期 | 核查医疗机构制剂许可证正副本信息 | 生产许可证书是否在有效期内 |
| 3 | 医疗机构制剂的批准与审批 | 核查医疗机构制剂的批准文件 | 所检查品种是否具备医疗机构制剂注册批件（再注册批件） |
| 4 | 质量标准 | 查看医疗机构制剂的质量标准 | 所检查品种、批次是否按照标准开展质量检验 |
| 5 | 全项检验 | 查阅检验原始记录、检验报告书 | 抽查所检查品种批次检验原始记录和检验报告书，核查是否按照质量标准开展全项检验 |
| 6 | 生产工艺处方一致性 | 核查批生产记录、工艺规程、产品注册或备案信息 | 查阅所检查产品的批生产记录、工艺规程与产品注册或备案信息是否一致 |
| 7 | 批生产记录 | 抽查批生产记录 | 抽查所检查品种批次配制记录，核查是否能够提供所检查品种的配制记录 |
| 8 | 供应商管理 | 查阅合格供应商名录及供应商档案 | 是否对检查品种所需的原料药、辅料、直接接触药品的包装材料进行供应商审核并建立档案 |
| 9 | 储存管理 | 现场查看储存条件 | 现场查看仓库条件是否符合所检查产品储存要求 |

- 表B.4 医用氧气生产日常检查要点

| 序号 | 检查事项 | 检查方法 | 检查内容及要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产许可资质 | 核查药品生产许可证正副本信息 | 是否取得药品生产许可证；所检查品种是否与许可证载明的生产范围相适应 |
| 2 | 生产地址与生产范围 | 核查药品生产许可证正副本信息 | 所检查品种实际生产地址与生产范围是否与生产许可证载明的地址信息一致；若生产地址或生产范围发生变化，进一步核查是否经过批准 |
| 3 | 许可有效期 | 核查药品生产许可证正副本信息 | 生产许可证书是否在有效期内 |
| 4 | 登记事项变更 | 核查药品生产许可证正副本信息 | 企业名称、住所（经营场所）、法定代表人等信息是否发生变更；若变更，进一步核查是否按规定办理登记事项变更 |
| 5 | 主要人员变更 | 核查药品生产许可证正副本信息 | 企业负责人、生产负责人、质量负责人、质量受权人是否发生变更；若变更，进一步核查是否自发生变更之日起三十日内，完成登记手续 |
| 6 | 质量负责人 | 查阅质量负责人任命文件 | 是否配备专门的质量负责人；质量负责人是否经正式任命并履行职责 |
| 7 | 产品放行规程 | 查阅产品放行管理规程 | 是否制定产品放行管理规程；是否由质量受权人独立履行其职责 |
| 8 | 放行管理 | 查阅质量受权人任命文件、放行审批单 | 是否配备专门的质量受权人；质量受权人是否经正式任命并履行所检查品种药品上市放行职责 |
| 9 | 药品的批准与审批 | 查阅医用氧的批准证明文件 | 所检查的医用氧是否取得药品注册批准证明文件 |
| 10 | 全项检验 | 查阅检验原始记录、检验报告书 | 抽查所检查品种批次检验原始记录和检验报告书，核查是否按照质量标准开展全项检验 |
| 11 | 生产工艺处方一致性 | 核查批生产记录、工艺规程、产品注册或备案信息 | 查阅所检查产品的批生产记录、工艺规程与产品注册或备案信息是否一致 |
| 12 | 批生产记录 | 抽查批生产记录 | 抽查所检查品种批生产记录，核查是否能够提供所检查品种的批生产记录 |
| 13 | 变更管理 | 查阅变更管理文件 | 是否制定变更管理规程；查阅变更档案，抽查变更记录，核查是否按规程进行变更控制 |
| 14 | 供应商管理 | 查阅合格供应商名录及供应商档案 | 是否对所检查品种原料（液氧）进行供应商审核 |
| 15 | 年度报告管理 | 查阅年度报告 | 是否按照规定撰写年度报告 |
| 16 | 人员健康管理 | 查阅企业人员花名册及健康管理档案 | 抽查企业人员，核查是否按照规定对直接接触药品的工作人员每年进行健康检查并建立健康档案 |
| 17 | 原料管理 | 查阅原料液氧的批准情况 | 所检查品种所用液氧是否具备批准证明文件 |
| 18 | 质量回顾管理 | 查阅企业质量回顾管理文件及年度质量回顾报告 | 是否制定质量回顾管理相关规程；是否对所检查品种进行质量回顾分析并形成分析报告 |

- 表B.5 中药饮片生产企业日常检查要点

| 序号 | 检查事项 | 检查方法 | 检查内容及要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产许可资质 | 核查药品生产许可证正副本信息 | 是否取得药品生产许可证；所检查品种是否与许可证载明的生产范围相适应 |
| 2 | 生产地址与生产范围 | 核查药品生产许可证正副本信息 | 所检查品种实际生产地址与生产范围是否与生产许可证载明的地址信息一致；若生产地址或生产范围发生变化，进一步核查是否经过批准 |
| 3 | 许可有效期 | 核查药品生产许可证正副本信息 | 生产许可证书是否在有效期内 |
| 4 | 登记事项变更 | 核查药品生产许可证正副本信息 | 企业名称、住所（经营场所）、法定代表人等信息是否发生变更；若变更，进一步核查是否按规定办理登记事项变更 |
| 5 | 主要人员变更 | 核查药品生产许可证正副本信息 | 企业负责人、生产负责人、质量负责人、质量受权人是否发生变更；若变更，进一步核查是否自发生变更之日起三十日内，完成登记手续。 |
| 6 | 质量负责人 | 查阅质量负责人任命文件 | 是否配备专门的质量负责人；质量负责人是否经正式任命并履行职责 |
| 7 | 产品放行规程 | 查阅产品放行管理规程 | 是否制定产品放行管理规程；是否由质量受权人独立履行其职责 |
| 8 | 放行管理 | 查阅质量受权人任命文件、放行审批单 | 是否配备专门的质量受权人；质量受权人是否经正式任命并履行所检查品种药品上市放行职责 |
| 9 | 全项检验 | 查阅检验原始记录、检验报告书 | 抽查所检查品种批次检验原始记录和检验报告书，核查是否按照质量标准开展全项检验 |
| 10 | 生产工艺处方一致性 | 核查批生产记录、工艺规程、中国药典、炮制规范 | 查阅所检查产品的批生产记录、工艺规程与中国药典、炮制规范是否一致 |
| 11 | 批生产记录 | 抽查批生产记录 | 抽查所检查品种批记录，核查是否能够提供所检查品种的批记录，包括批生产记录、批包装记录、批检验记录和药品放行审核记录等与本批产品有关的记录 |
| 12 | 变更管理 | 查阅变更管理文件 | 是否制定变更管理规程；查阅变更档案，抽查变更记录，核查是否按规程进行变更控制 |
| 13 | 人员健康管理 | 查阅企业人员花名册及健康管理档案 | 抽查企业人员，核查是否按照规定对直接接触药品的工作人员每年进行健康检查并建立健康档案 |
| 14 | 炮制加工 | 检查炮制加工过程 | 所检查品种是否按照国家标准、省炮制规范要求开展炮制 |
| 15 | 储存管理 | 现场查看储存条件 | 现场查看仓库条件是否符合所检查产品储存要求 |
| 16 | 供应商管理 | 查阅合格供应商名录及供应商档案 | 是否对所检查品种涉及的物料合格供应商进行评估并建立了供应商档案；是否对直接供应中药材的农户进行身份证明的收集 |
| 17 | 偏差管理 | 查阅企业偏差处理管理文件及偏差报告 | 查阅企业偏差处理管理规程和偏差档案，抽查偏差记录，核查是否能够提供所检查品种涉及的生产线和品种的偏差报告 |
| 18 | 质量回顾管理 | 查阅企业质量回顾管理文件及年度质量回顾报告 | 是否制定质量回顾管理相关规程；是否对所检查品种进行质量回顾分析并形成分析报告 |

- （规范性）
药品经营检查方法及要点

表C.1 给出了药品批发企业日常检查要点。

表C.2 给出了药品零售连锁企业总部日常检查要点。

表C.3 给出了特殊药品经营企业日常检查要点。

表C.4 给出了疫苗配送企业日常检查要点。

表C.5 给出了药品网络交易第三方平台日常检查要点。

- 表C.1 药品批发企业日常检查要点

| 序号 | 检查事项 | 检查方法 | 检查内容及要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经营许可资质 | 查阅药品经营许可证正副本原件信息 | 是否取得药品经营许可证；经营许可证书是否在有效期内 |
| 2 | 许可/登记事项 | 查阅药品经营许可证正副本原件信息、药品购销数据；核查经营仓储现场 | 药品经营许可证载明事项是否与企业实际情况一致；是否存在擅自变更许可事项的情形，重点关注是否存在超出许可的经营方式、经营地址以及超经营范围经营药品的情形；在登记事项发生变化后是否于规定时限内办理变更登记 |
| 3 | 人员资质 | 查阅企业人员名单、关键岗位人员资质和任命文件、培训档案 | 抽查关键岗位人员学历、专业、职称、执业资格等证书，抽查培训档案，核查是否符合要求 注：关键岗位人员包括但不限于企业负责人、质量负责人、质量管理部门负责人、验收及养护人员。 |
| 4 | 质量管理体系内部审核 | 查阅质量管理体系内审制度文件及内审记录 | 是否按策划定期开展管理体系内部审核；当管理体系关键要素发生重大变化时，是否开展专项内部审核 |
| 5 | 供货单位资质 | 查阅供货单位以及供货单位销售人员资质档案和审核记录 | 抽查经营药品的供货资质审核档案，核查是否查验并留存供货单位和供货单位销售人员资质；核查是否从合法的药品上市许可持有人或者具有药品生产、经营资格的企业购进药品 |
| 6 | 药品资质 | 查阅药品的资质审核档案和审核记录 | 抽查经营药品的资质审核档案，核查是否查验并留存药品生产或者进口批准证明；核查是否存在涉嫌销售假药、劣药或其他不符合规定的情形 |
| 7 | 购货单位资质 | 查阅购货单位以及购货单位采购、收货（提货）人员资质审核档案和审核记录 | 抽查经营药品的购货单位资质审核档案，核查是否查验并留存查验购货单位、购货单位采购人员及收货（提货）人员资质；核查是否存在涉嫌将药品销售给个人或者不具备相应资质的单位，导致药品流入非法渠道或去向不明的情形 |
| 8 | 购销管理 | 查阅药品的购销存数据、票据、财务账目 | 抽查经营药品的购销药品记录、凭证，核查药品经营企业购销药品记录是否真实完整；抽查购销发票，核查票据、账目、货款信息是否一致 |
| 9 | 仓储管理 | 现场巡视查看储存条件；查阅仓储管理制度及相关记录 | 是否建立仓储管理制度；是否按照经营药品储存要求配备必要的温度调控和监测设施；查阅出入库记录，核查是否对药品入库和出库进行检查 |
| 10 | 运输管理 | 查阅相关记录 | 抽查经营药品，核查销售、运输等记录与销售回执信息是否一致；核查记录中收货地址是否是购货单位经许可核准的仓库地址，收货（提货）人是否为备案人员 |
| 11 | 委托储存运输 | 查阅委托储存运输协议及相关记录 | 委托双方是否签订储存运输协议，委托储存时还需核查委托双方计算机系统是否有效对接；核查药品销售凭证、运输记录、药品销售回执等信息是否一致 注：必要时可开展延伸检查或协查工作。 |
| 12 | 网络销售 | 核查网络销售页面；查阅药品网络销售记录 | 网络销售页面公示的证照信息与实际情况是否一致；抽查网络销售药品记录，核查是否按经批准的经营方式和经营范围从事经营；核查是否存在销售国家实行特殊管理的药品的情形 注；国家实行特殊管理的药品包括但不限于疫苗、血液制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、药品类易制毒化学品。 |
| 13 | 追溯系统 | 查阅企业追溯管理制度及相关记录 | 是否制定药品追溯管理制度；是否按照相关要求对药品出入库进行扫码并上传信息 |
| 14 | 药品召回 | 查阅企业召回管理制度及相关记录 | 是否制定召回管理制度；抽查召回记录，核查是否能按要求实施召回 |
| 15 | 不良反应监测 | 查阅不良反应监测制度、监测档案资料 | 是否制定不良反应监测制度；抽查不良反应监测记录，核查是否按规定报告疑似药品不良反应 |

- 表C.2 药品零售连锁企业总部日常检查要点

| 序号 | 检查事项 | 检查方法 | 检查内容及要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经营许可资质 | 查阅药品经营许可证正副本原件信息 | 是否取得药品经营许可证；经营许可证书是否在有效期内 |
| 2 | 许可/登记事项 | 查阅药品经营许可证正副本原件信息、药品购销数据；核查经营仓储现场 | 药品经营许可证载明事项是否与企业实际情况一致；是否存在擅自变更许可事项的情形，重点关注是否存在超出许可的经营方式、经营地址以及超经营范围经营药品的情形；在登记事项发生变化后是否于规定时限内办理变更登记 |
| 3 | 人员资质 | 查阅企业人员名单、关键岗位人员资质和任命文件 | 抽查企业关键岗位人员学历、专业、职称、执业资格等证书，核查是否符合要求 注：关键岗位人员包括但不限于企业负责人、质量负责人、质量管理部门负责人、验收、养护人员、信息管理员。 |
| 4 | 质量管理体系内部审核 | 查阅质量管理体系内审制度文件及内审记录 | 是否按策划定期开展管理体系内部审核；当管理体系关键要素发生重大变化时，是否开展专项内部审核 |
| 5 | 供货单位资质 | 查阅供货单位以及供货单位销售人员资质档案和审核记录 | 抽查经营药品的供货资质审核档案，核查是否查验并留存供货单位和供货单位销售人员资质；核查是否从合法的药品上市许可持有人或者具有药品生产、经营资格的企业购进药品 |
| 6 | 药品资质 | 查阅药品的资质审核档案和审核记录 | 抽查经营药品的资质审核档案，核查是否查验并留存药品生产或者进口批准证明；核查是否存在涉嫌销售假药、劣药或其他不符合规定的情形 |
| 7 | 统一采购管理 | 查阅企业的统一采购制度及采购记录、票据和财务账目 | 抽查经营药品的采购记录、凭证，核查企业采购药品记录是否真实完整；核查企业采购药品时是否向供货单位索取发票，并核查票据、账目、货款信息是否一致 注：如发现门店涉嫌擅自采购药品，可对门店延伸检查或协查。 |
| 8 | 统一配送管理 | 查阅统一配送制度及相关记录 | 抽查经营药品的配送记录，核查是否按照制度规定对所属门店统一配送药品，并如实开具配送单 |
| 9 | 仓储管理 | 现场巡视查看储存条件；查阅仓储管理制度及相关记录 | 是否制定仓储管理制度；是否按照经营药品储存要求配备必要的温度调控和监测设施；查阅出入库记录，核查是否对药品入库和出库进行检查 |
| 10 | 运输管理 | 查阅相关记录 | 抽查经营药品，核查配送单、运输等记录是否一致；核查记录中收货地址是否是购货单位经许可核准的仓库地址，收货（提货）人是否为备案人员 |
| 11 | 委托储存运输 | 查阅委托储存运输协议及相关记录 | 委托双方是否签订储存运输协议，委托储存时还需核查委托双方计算机系统是否有效对接；核查药品销售凭证、运输记录、药品销售回执等信息是否一致 注：必要时可开展延伸检查或协查工作。 |
| 12 | 网络销售 | 核查网络销售页面；查阅药品网络销售记录 | 网络销售页面公示的证照信息与实际情况是否一致；抽查网络销售药品记录，核查是否按经批准的经营方式和经营范围从事经营，是否存在销售国家禁止网络零售药品的情形 |
| 13 | 追溯系统 | 查阅企业追溯管理制度及相关记录 | 是否制定药品追溯管理制度；是否按照相关要求对药品出入库进行扫码并上传信息，相关信息是否可追溯 |
| 14 | 药品召回 | 查阅企业召回管理制度及相关记录 | 是否制定召回管理制度；抽查召回记录，核查是否能按要求实施召回 |
| 15 | 不良反应监测 | 查阅不良反应监测制度、监测档案资料 | 是否制定不良反应监测制度；查阅不良反应监测记录，核查是否按规定报告疑似药品不良反应 |
| 16 | 总部对所属门店的管理 | 查阅对所属零售门店的管理制度及相关记录 | 是否建立七统一的管理制度，并对运行记录进行管理 注1：可采用延伸检查或协查的方式抽查门店。 注2：管理制度包括但不限于企业标识、规章制度、计算机系统、人员培训、采购配送、票据管理、药学服务标准规范。 |

- 表C.3 特殊药品经营企业日常检查要点

| 序号 | 检查事项 | 检查方式 | 检查内容及要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经营许可资质 | 查阅药品经营许可证正副本原件信息 | 是否取得药品经营许可证；经营的特殊药品、麻醉药品原料药和第一类精神药品原料药是否与许可证载明的经营范围相适应；经营许可证书是否在有效期内 |
| 2 | 供货单位资质 | 查阅供货单位以及供货单位销售人员资质档案和审核记录 | 抽查经营药品的供货资质审核档案，核查是否查验并留存供货单位和供货单位销售人员资质；核查是否从合法的药品上市许可持有人或者具有药品生产、经营资格的企业购进药品 |
| 3 | 药品资质 | 查阅药品的资质审核档案和审核记录 | 抽查经营药品的资质审核档案，核查是否查验并留存药品生产或者进口批准证明；核查是否存在涉嫌销售假药、劣药或其他不符合规定的情形 |
| 4 | 购货单位资质 | 查阅购货单位以及购货单位采购、收货（提货）人员资质审核档案和审核记录 | 抽查经营药品的购货单位资质审核档案，核查是否查验并留存查验购货单位、购货单位采购人员及收货（提货）人员资质；核查是否存在涉嫌将药品销售给个人或者不具备相应资质的单位、导致药品流入非法渠道以及去向不明的情形。 |
| ５ | 购销管理 | 查阅购销记录 | 抽查药品供货单位和购货单位资质，核查票、账、货、款信息是否一致，是否存在麻醉药品和精神药品流入非法渠道的风险；抽查经营药品，核查是否依照规定购进麻醉药品和第一类精神药品，并承担相关供药责任 注：对可疑数据可采用延伸检查或协查的方式进行核实。 |
| 6 | 付款情况 | 查阅往来资金账目 | 抽查药品是否使用现金进行麻醉药品和精神药品交易 |
| 7 | 仓储管理 | 现场巡视查看储存条件及安防措施；查阅仓储管理制度及相关记录 | 是否结合经营药品储存要求配备必要的温控设施；储存麻醉药品和第一类精神药品是否符合相关规定，包括设置专库，安装专用防盗门，实行双人双锁管理，具有监控设施和与公安机关报警系统联网的报警装置；是否设立专库或专柜储存第二类精神药品；查阅出入库记录，核查是否对药品入库和出库进行检查 |
| 8 | 专人专账管理 | 查阅人员配置及专账管理情况 | 是否配备专人负责管理工作，并建立专用账册；麻醉药品和第一类精神药品是否双人验收、双人复核；核查专用账册的保存期限是否自药品有效期期满之日起不少于5年 |
| 9 | 运输管理 | 查阅相关记录 | 抽查经营药品，核查销售、运输等记录与销售回执信息是否一致；核查记录中收货地址是否是购货单位经许可核准的仓库地址；收货人是否为备案人员；托运或者自行运输麻醉药品和第一类精神药品的，是否申领运输证明，并核查运输证明是否符合要求 |
| 10 | 不合格药品管理 | 查阅不合格药品记录 | 过期、损坏的麻醉药品和精神药品是否按规定登记造册；销毁特殊药品是否向药品监督管理部门提出监督销毁申请 |
| 11 | 数据上传情况 | 查看上传数据 | 抽查经营特殊药品购销记录，核查是否与国家平台数据信息一致；核查是否依照规定向国家局平台报告麻醉药品和精神药品的进货、销售、库存数量以及流向 |
| 12 | 调剂管理 | 查阅调剂记录及凭证 | 抽查麻醉药品和第一类精神药品调剂记录，如有调剂情况，核查调剂后是否依照规定备案 |

- 表C.4疫苗配送企业日常检查要点

| 序号 | 检查事项 | 检查方式 | 检查内容及要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 备案情况 | 查阅委托配送备案公告 | 是否按照要求将委托配送情况报省药品监督管理局进行备案并公告 |
| 2 | 委托范围 | 查阅委托配送合同及配送记录 | 委托配送范围与备案信息是否一致；是否严格按照疫苗生产企业委托储存配送合同规定的疫苗品种和配送区域开展配送业务 |
| 3 | 人员管理 | 查阅人员的任命文件、培训档案 | 核查疫苗质量管理及验收工作人员配置情况，确认是否配备2名以上专业技术人员负责；核查疫苗配送相关工作人员能力，包括是否接受相关法律法规、专业知识、管理制度和标准操作规程的培训，并经考核合格后上岗 注：疫苗配送相关工作人员包括从事疫苗收货、验收、储存、养护、出库、运输等岗位工作的人员。 |
| 4 | 收货管理 | 查阅收货相关记录 | 抽查配送疫苗，核查随货同行单、收货交接单、收货记录、在途温湿度数据与药品销售回执数据信息是否一致；确认收货时是否查验并留存运输过程的温度监测记录 |
| 5 | 仓储管理 | 核查冷库设置及运行情况 | 疫苗储存条件是否符合要求，包括配备两个以上独立冷库以及温度自动监测、显示、记录、调控、报警的设备 |
| 6 | 养护管理 | 查阅养护相关记录 | 是否按规定定期对储存的疫苗进行检查并记录；是否对超过有效期或储存温度不符合要求的疫苗采取隔离存放、暂停发货等措施；是否按规定处理过期、失效等不合格疫苗 |
| 7 | 运输管理 | 核查冷链运输设备运行情况 | 抽查冷藏车、保温箱或冷藏箱，核查是否具有自动调控温度、显示温度、存储和读取温度监测数据的功能，并核查保温箱是否配备蓄冷剂以及与药品隔离的装置；抽查配送疫苗运输温度数据，核查疫苗在途温度是否符合要求 |
| 8 | 设备验证 | 查阅冷藏设施设备验证档案 | 是否建立冷藏设施设备验证档案，核查是否对冷库、冷藏车、冷藏箱、保温箱以及温度自动监测系统进行验证 |
| 9 | 追溯系统 | 查阅企业追溯管理制度及相关记录 | 是否制定药品追溯管理制度；是否按照相关要求对药品出入库进行扫码并上传信息，相关信息是否可追溯 |
| 10 | 应急处置 | 查阅应急预案及相关记录 | 是否制定冷藏、冷冻疫苗储存运输应急预案；进一步核查应急预案是否包含运输途中可能发生的设备故障、异常天气影响、交通拥堵等突发事件应采取的应对措施 |

- 表C.5药品网络交易第三方平台日常检查要点

| 序号 | 检查事项 | 检查方式 | 检查内容及要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 备案情况 | 查看平台备案信息公示和企业实际情况 | 核查是否向所在地省级局备案，备案信息与实际情况是否一致 |
| 2 | 资质审查与登记 | 查阅平台对入驻商家资质的审核流程和登记档案 | 核查平台是否按规定流程对入驻商家的资质以及质量安全保证能力进行审核并登记；是否安规定核验更新；抽查入驻商家是否具有合法资质 |
| 3 | 签订协议 | 查阅与入驻商家签订的协议 | 抽查平台与入驻商家签订的协议，查看协议中药品质量安全责任相关条款是否明确质量安全责任主体、质量安全保障机制等内容 |
| 4 | 机构建设 | 查阅药品质量安全管理机构设置文件与职责 | 查看平台药品质量安全管理机构组织架构图及设置文件。核查企业是否设置药品质量安全管理机构＼部门并明确了相关职责 |
| 5 | 人员与培训 | 查看平台人员花名册及培训档案 | 核查了是否配备药学技术人员，查看岗位职责文件是否明确药品质质量安全管理工作职责，查看相关培训计划 、记录和档案 |

- （规范性）
医疗器械检查方法及要点

表D.1 给出了医疗器械生产企业日常检查要点。

表D.2 给出了医疗器械第三方平台日常检查要点。

- 表D.1医疗器械生产企业日常检查要点

| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 检查内容及要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产许可 | 查阅生产许可证正副本信息 | 是否取得医疗器械生产许可证；生产许可证书是否在有效期内；所检查产品是否与医疗器械许可证载明的生产范围相适应 |
| 2 | 产品注册 | 查阅产品注册证信息，抽查产品销售记录或产品生产记录 | 所检查产品是否取得合法有效的产品注册证；所检查产品注册证是否在有效期内 |
| 3 | 登记事项 | 查阅生产许可证正副本信息、查阅企业人员花名册 | 企业名称、住所（经营场所）、法定代表人、企业负责人等信息是否发生变更；若变更，进一步核查是否按规定办理登记事项变更 |
| 4 | 生产场地 | 查阅生产许可证正副本信息、核查厂房车间、仓库布局 | 所检查品种实际生产场地是否与生产许可证载明的地址信息一致 |
| 5 | 产品品种 | 查阅产品注册证信息，查阅产品销售记录，核查增加生产产品品种报告 | 生产产品品种是否与产品注册证载明的产品品种一致；若生产产品品种发生变化，进一步核查是否经过批准；是否存在连续停产一年以上且无同类产品在产的情况 |
| 6 | 生产条件 | 查阅厂房车间布局图，现场检查厂房车间场所，询问生产条件变化情况，核查车间或生产线许可变更手续 | 是否因车间或生产线改造导致生产条件发生变化；是否因增加生产产品品种涉及生产条件发生变化。若生产条件变化，核查是否按规定分别采取整改、停止生产、报告、办理相关许可变更等措施 |
| 7 | 生产工艺 | 抽查批生产记录，查阅产品技术要求、工艺流程图、作业指导书 | 所检查产品的批生产记录、工艺流程与经注册的产品技术要求是否一致 |
| 8 | 质量管理体系运行 | 查阅程序文件、质量手册及技术文件；查阅年度质量管理体系自查报告；查阅变更控制材料；查阅内部审核和管理评审材料 | 是否建立质量管理体系并保持有效运行；若未建立质量管理体系并保持有效运行，核查是否影响医疗器械产品安全、有效 |
| 9 | 说明书与标签 | 查阅经注册的产品说明书以及标签样稿，抽查所检查产品的产品说明书、标签 | 所检查产品说明书、标签的内容是否与经注册的产品说明书以及标签样稿相关内容一致。 |
| 10 | 不良事件监测 | 查阅不良事件监测和再评价制度，查阅不良事件相应机构和人员；查阅不良事件监测信息系统注册登录使用情况 | 是否按照规定建立医疗器械不良事件监测和再评价工作制度；是否配备与其产品相适应的机构和人员从事医疗器械不良事件监测相关工作；是否注册为医疗器械不良事件监测信息系统用户 |
| 11 | 产品追溯 | 查阅产品追溯制度；抽查所检查产品的原材料验收记录、产品生产记录、检验记录、放行记录 | 是否建立产品追溯制度；核查所检查产品在生产过程中是否执行产品追溯制度 |
| 12 | 医疗器械唯一标识 | 抽查所检查产品包装赋码情况，查阅唯一标识的赋码、数据上传和维护更新情况 | 所检查产品是否按照国家实施医疗器械唯一标识的有关要求组织开展赋码、数据上传和维护更新 |

表D.2医疗器械第三方平台日常检查要点

| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 检查内容及要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台备案 | 查阅平台备案凭证资料，在网站首页核查是否公示平台备案凭证的编号 | 是否按要求展示医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证的编号 |
| 2 | 管理制度 | 查阅平台管理制度文件，核查相关制度的实际执行情况 | 是否建立对入驻平台的企业核实登记、质量安全监测、交易安全保障、网络销售违法行为制止及报告、严重违法行为平台服务停止、安全投诉举报处理、消费者权益保护、质量安全信息公告等管理制度并有效执行 |
| 3 | 入驻企业资质 | 查阅对入驻企业的许可资质核实的相关文件及相关记录 | 是否对入驻企业的许可资质进行核实 |
| 4 | 入驻企业档案 | 查阅入驻的企业档案，查阅入驻企业的更新情况 | 是否建立入驻企业档案，并及时更新企业信息 |
| 5 | 过程监控 | 查阅网络销售过程监控程序、相关制度，核查管理机构或人员监测及违规处置规定，查阅识别和处置违法行为记录材料 | 是否建立网络销售过程监控程序、制度，相关程序、制度是否明确相应管理机构或人员对入驻企业进行监测以及入驻企业违规行为处置等内容，保障入驻企业违法行为能及时识别并有效处置 |
| 6 | 入驻企业许可合法性 | 查阅、询问对未经许可的企业入驻处置情况及相关记录 | 入驻平台的企业是否存在无证销售医疗器械等违法违规行为 |
| 7 | 入驻企业经营合法性 | 查阅对入驻企业经营行为违法违规情况材料及相关记录 | 入驻平台的企业是否存在销售未经注册（备案）医疗器械、超范围经营、发布虚假信息等违法违规行为 |
| 8 | 违法违规处置 | 查阅对入驻企业的违法行为处置情况材料及相关记录 | 对上述违法违规行为是否及时发现并按规定处置 |

- （规范性）
化妆品检查方法及要点

表E.1 给出了化妆品生产企业日常检查要点。

表E.2 给出了化妆品注册人/备案人日常检查要点。

- 表E.1 化妆品生产企业日常检查要点

| 序号 | 检查事项 | 检查方法 | 检查内容及要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产许可资质 | 查阅化妆品生产许可证信息、现场检查生产车间 | 是否取得化妆品生产许可证；化妆品生产许可证是否在有效期内；被检查产品是否与许可证载明的生产范围相适应；被检查产品实际生产地址是否与生产许可证载明的地址信息一致；若生产地址发生变化，进一步核查是否经过批准 |
| 2 | 质量安全负责人 | 查阅质量安全负责人任命文件以及专业教育或培训背景资料、工作履历、履职记录等相关材料 | 是否配备专门的质量安全负责人；质量安全负责人是否具备化妆品质量安全相关专业知识，并具有5年以上化妆品生产或者质量安全管理经验；质量安全负责人、预留的联系方式是否变更，若变更，进一步核查是否按规定向原发证的药品监督管理部门报告 |
| 3 | 人员健康管理 | 查阅从业人员健康管理制度及健康档案、抽查从业人员健康证明 | 是否建立并执行从业人员健康管理制度；是否建立从业人员健康档案；被抽查人员是否具备合法有效的健康证明 |
| 4 | 进货查验 | 查阅物料进货查验记录制度，抽查相关记录、票证 | 是否建立并执行物料进货查验记录制度；抽查相关物料的进货查验记录，核查是否按要求进行进货查验 |
| 5 | 产品销售 | 查阅产品销售记录制度、产品销售记录 | 是否建立并执行产品销售记录制度；抽查被检查产品的销售记录，核查销售记录信息是否完整 |
| 6 | 自查管理 | 查阅自查制度、自查报告 | 是否建立并执行质量管理体系自查制度；是否存在连续停产1年以上或化妆品抽样检验结果不合格时的情形；若有，进一步核查是否在重新生产前开展全面自查整改，并按规定时限上报自查和整改情况 |
| 7 | 本次抽查的注册/备案产品 | 查阅被检查产品的注册备案信息 | 被检查的特殊化妆品生产前是否注册、普通化妆品上市销售前是否备案；被检查的特殊化妆品注册证是否在有效期内 |
| 8 | 生产工艺处方一致性 | 核查批生产记录、工艺规程、产品注册或备案信息 | 查阅所检查产品的批生产记录、工艺规程与产品注册或备案信息是否一致 |
| 9 | 批生产记录 | 现场检查生产车间、查阅被检查产品的生产工艺规程、批生产记录 | 是否能够提供被检查产品的生产工艺规程和批生产记录；被检查产品的生产工艺规程是否明确生产工艺参数及工艺过程的关键控制点；被检查批次产品的批生产记录是否符合生产工艺规程要求 |
| 10 | 批检验记录 | 现场检查实验室、查阅被检查产品的批检验记录 | 是否能够提供被检查批次产品的批检验记录；被检查批次产品的批检验记录中检验项目、检验方法和检验频次是否与化妆品注册、备案资料载明的技术要求一致 |
| 11 | 批放行记录 | 查阅产品放行制度、被检查产品的批放行记录 | 是否建立并执行产品放行制度；是否能够提供被检查批次产品的批放行记录 |
| 12 | 产品贮存及标签 | 现场检查成品仓库及产品标签 | 被检查产品是否符合贮存要求、被检查产品的标签是否符合《化妆品监督管理条例》规定 |

- 表E.2 化妆品注册人/备案人日常检查要点

| 序号 | 检查事项 | 检查方法 | 检查内容及要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 受托生产企业生产许可资质 | 查阅受托生产企业的化妆品生产许可证信息 | 受托生产企业是否取得化妆品生产许可证；受托企业生产许可证书是否在有效期内；受托生产产品是否与受托生产企业许可证载明的生产范围相适应 |
| 2 | 委托生产协议 | 查阅查看委托生产注册人备案人与受托生产企业签订的委托生产协议 | 委托双方是否对所检查产品签订委托生产协议；委托生产协议或相关文件是否约定委托事项、委托期限、双方的质量安全责任等内容 |
| 3 | 质量安全负责人 | 查阅质量安全负责人任命文件以及专业教育或培训背景资料、工作履历、履职记录等相关材料 | 委托方是否配备专门的质量安全负责人；质量安全负责人是否具备化妆品质量安全相关专业知识，并具有5年以上化妆品生产或者质量安全管理经验；质量安全负责人预留的联系方式是否变更，若变更，进一步核查是否按规定向原发证的药品监督管理部门报告 |
| 4 | 进货查验 | 查阅进货查验记录管理制度及相关记录、票证 | 委托方是否向受托生产企业提供物料；若提供，进一步核查是否建立并执行物料进货查验记录制度，抽查物料的进货查验记录，核查是否按要求进行进货查验 |
| 5 | 产品销售 | 查阅产品销售记录制度、产品销售记录 | 委托方是否建立并执行产品销售记录制度；抽查被检查产品的销售记录，核查销售记录信息是否完整 |
| 6 | 委托生产产品 | 查阅被检查的委托生产产品的注册/备案信息 | 被检查的特殊化妆品在委托生产前是否注册、普通化妆品上市销售前是否备案；被检查的特殊化妆品注册证是否在有效期内 |
| 7 | 上市放行 | 查阅产品放行管理制度、被检查产品的上市放行记录 | 委托方是否建立并执行产品放行管理制度；是否能够提供被检查批次产品的上市放行记录 |

参考文献

[1]《中华人民共和国药品管理法》（中华人民共和国主席令第31号）

[2]《中华人民共和国疫苗管理法》（中华人民共和国主席令第30号）

[3]《中华人民共和国中医药法》（中华人民共和国主席令第59号）

[4]《药品生产监督管理办法》（国家药品监督管理局令第37号）

[5]《药品检查管理办法（试行）》（国药监药管〔2023〕26号）

[6]《医疗器械监督管理条例》（国务院令第276号）

[7]《医疗器械生产监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第53号）

[8]《医疗器械经营监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第54号）

[9]《化妆品监督管理条例》（国务院令第727号）

[10]《化妆品生产经营监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第46号）

[11]《化妆品生产质量管理规范检查要点及判定原则》（国家药监局〔2022〕90号）

[12]《山东省药品监督管理局药品经营监督检查后处置工作程序》（鲁药监规〔2023〕5号）