| ICS | 03.100.01 |
| --- | --- |
| CCS | A00 |

37

山东省地方标准

DBXX/TXXXX—XXXX

药械化企业日常检查管理规范

第4部分 抽样

Daily inspection and management standards of drug, medical device and cosmetics enterprise- part 4 : Sample

征求意见稿

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

山东省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

引言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 抽检工作流程	1

5 现场抽样	1

5.1 取样前准备	1

5.2 抽样现场检查	1

5.3 取样封样	2

6 样品交接	2

7 针对性抽样	3

8 信息发布	3

附录A  （规范性）日常检查抽检工作流程	4

参考文献	5

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由山东省药品监督管理局提出、归口，并组织实施。

- 引言

日常监督检查是由药品监督管理部门按照规定的频次和要求开展的常规监督检查，是新形势下探索提升药品安全治理能力现代化的新路径，发挥省级药品监督管理局派出检查机构新监管体制的重要实践。《药械化企业日常检查管理规范》拟由五个部分组成。

——第1部分：总则。目的在于为药械化企业日常检查工作提供总体要求。

——第2部分：术语与定义。目的在于在社会面建立对日常检查的共识。

——第3部分：日常检查。目的在于为日常检验工作开展提供规范。

——第4部分：抽样。目的在于为日常检查抽样提供规范。

——第5部分：数据管理。目的在于为日常检查的数据管理提供规范。

本文件在一般抽检工作流程的基础上，细化了日常检查相关的抽样程序、方法及特殊要求，有利于协同推进检查与抽样工作，提高工作效能。

药械化企业日常检查管理规范

第4部分 抽样

  - 范围

本文件规定了药械化企业日常检查相关的抽样要求。

本文件适用于药械化企业日常检查抽样管理。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

  - 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

  - 抽检工作流程

- 应结合日常检查工作安排，系统地策划抽样工作，相关流程见附录A。

  - 现场抽样

    - 取样前准备

      - 组建不少于2人的抽样工作组，并根据当次抽样工作的目的要求核对抽样用文书、样品（物证）密封袋等必要的文书与凭证。必要时，在抽样前接受与抽样任务相关的专题培训。

      - 向被抽样单位告知任务来源、抽样计划、抽样产品品种及数量等事项。

      - 抽样人员在开展现场检查前应向被抽样单位出示抽样工作证明文件和抽样人员身份证明，告知抽样有关要求，查验被抽样单位的资质及产品来源。

      - 被抽样产品涉及特殊取样和储运要求时，应与被抽样单位充分沟通，明确抽样方法及应急措施，并准备抽样相关的工器具、用品等，必要时明确被抽样单位的配合事项。

    - 抽样现场检查

      - 日常检查计划包含抽样任务时，应同步关注日常检查与抽样现场检查的侧重点，统筹安排检查事项，综合研判风险事项。

      - 抽样现场检查重点关注内容包括但不限于：

- 确认被抽样产品是否已上市放行；

- 现场查看产品贮藏场所环境是否满足产品的存储要求；

- 查验产品包装标签标识信息的完整性与准确性；

- 产品包装外观是否存在破损、受潮、受污染或假冒迹象；

- 确认现场抽样产品数量是否满足抽样与检验要求。

      - 现场检查发现因订单式生产、阶段性生产等原因导致产品数量不足或因其他事项无法按计划实施抽样时，被抽样单位应说明原因并提供证明材料。确认无法进行抽样后，应将相关情况反馈至日常检查派出单位。

    - 取样封样

      - 抽样人员实施取样时，应有被抽样单位的人员在场。

      - 应按各类产品的抽样规定确定现场抽样方法、抽样单元、取样方法等，日常检查抽样通常采用随机抽样的方法。

      - 抽样产品涉及特殊卫生要求或包装形式时，可由被抽样单位的人员辅助取样。

      - 抽样人员应使用专用封签现场签封样品，按要求填写抽样记录及凭证，并分别由抽样人员和被抽样单位相关人员签字，加盖抽样单位和被抽样单位有效印章。

      - 应使用符合要求的抽样袋、包装箱分别包装每份样品并封口，签封应达到保证无法调换样品的目的。

      - 必要时，添加样品防护用材料，确保样品在抽取和寄送过程中样品质量不受影响。

      - 样品封签后，抽样人员和被检查单位均不得擅自拆封或者更换样品。

      - 被抽样单位拒绝签字和盖章时，抽样人员应在样品抽样记录及凭证上注明并签字。

  - 样品交接

    - 应于抽样之日起5个工作日内将样品中寄（送）到承检机构，宜由抽样人员寄（送）样品。

    - 抽样人员应该关注送样前的暂存期间的储存环境温度以及运输过程中产品的完好性及原始性，对需特殊储运的样品进行预处理措施。

    - 抽样人员无法自行寄（送）或样品有特殊贮藏运输要求时，可以委托具备相应资质与条件的单位协助运输，现场应核实资质并保留证明。必要时签订运输保障服务协议，协议内容包括但不限于：

- 委托双方基本信息；

- 样品信息；

- 运输时限；

- 贮藏运输要求；

- 样品防护措施；

- 应急处置措施；

- 样品签收标准；

- 违约责任。

    - 承检机构收到样品后，对样品包装外观、状态、封签完整性、运输条件符合性等可能影响检验结果的情况，以及抽样记录和凭证、封签签字和盖章等签署信息进行核对。确认无误后签收样品，发现不符合接收条件时，可拒收样品，并退回抽样单位。

  - 信息发布

    - 省药品监督管理部门负责按照有关规定发布产品质量抽查检验结果。

    - 信息公开内容包括但不限于：抽查检验产品的品名、检品来源、标示生产企业、生产批号、产品规格、检验机构、检验依据、检验结果、不符合规定项目。

    - 抽查检验结果原则上每季度发布1次，特殊或者重大信息及时发布。

  - 针对性抽样

    - 日常检查计划不包含监督抽样任务，但现场检查发现可能存在影响产品质量的重大问题或者其他违法违规行为时，可进行针对性抽样。启动针对性抽样的情形包括但不限于：

- 有证据表明被检查产品涉嫌非法添加；

- 生产地址发生变化；

- 长期停产恢复生产，视情况需进行质量确认；

- 生产工艺、工艺参数等生产条件的变化可能导致产品出现重大质量问题；

- 未按照产品标准、产品技术要求进行生产、储存；

- 药品流通环节中，未提供产品合法购进票据；

- 检查过程中发现涉嫌假药劣药的产品，且需通过检验方可认定时。

    - 检查组充分评估认为确需启动针对性抽样时，应向日常检查派出单位汇报现场检查问题，经批准后方可实施抽样，并向被检查单位说明情况。

    - 针对性抽样采用非随机抽样的方式，应将所抽样品从随机抽样的总体中划出，单独列为针对性抽样批。

    - 现场抽样与样品交接要求执行本文件第5、6章。

附录A

- （规范性）

日常检查抽检工作流程

图A.1给出了日常检查相关的抽检工作流程。

制定抽检计划

抽样现场检查

现场取样

样品分装

填写抽样凭证、制作封签

结算

包装封口

包装封口

送样

样品检测

信息发布

注：针对性抽样流程始于“抽样现场检查”环节。

图A.1 日常检查抽检工作流程

# 参考文献

[1]《国家药监局关于印发药品质量抽查检验管理办法的通知》（国药监药管〔2019〕34号）

[2]《国家药监局综合司关于印发药品抽样原则及程序等文件的通知》（药监综药管〔2019〕108号）

[3]《国家药监局关于印发医疗器械质量抽查检验管理办法的通知》（国药监械管〔2020〕9号）

[4]《国家药监局综合司关于印发国家医疗器械质量抽查检验工作程序的通知》（药监综械管〔2021〕46号）

[5]《山东省药品监督管理局关于印发山东省药品质量抽查检验管理办法的通知》（鲁药监规〔2021〕4号）

[6]《总局办公厅关于印发化妆品监督抽检工作规范的通知》（食药监办药化监〔2017〕103号）号）