自治区医疗机构间检验结果互认标准(试行)

在保证医疗质量和医疗安全的前提下，结合实际状况，开展医疗机构间检验结果互认。

一、互认的基本原则和要求

（一）参加国家级或自治区级室间质量评价并合格。

（二）按照行业规范要求开展临床检验室内质量控制。定量检验项目的精密度(CV%)需满足规定的允许精密度要求；定性项目的阴性控制品和阳性控制品符合率需满足规定要求。

（三）实验方法学相同或互认检验项目具有共同的参考区间或临床决定限（注1：检验报告单须注明检验仪器名称或实验方法，注2：检验项目的参考区间或临床决定限应根据仪器设备的变化随时更新）。

（四）按照临床检验专业15项质量控制指标进行监测，且需满足质量指标的性能规范要求。

二、互认的时限规定

**检验结果未经医学干预的时限要求如下：**

（一）尿液化学分析、临床生物化学检测：未经医学干预，12小时内互认；

（二）临床免疫学、分子生物学：未经医学干预，1周之内互认；

（三）临床微生物检测：未经医学干预，3天之内互认；

（四）血细胞分析：未经医学干预，6小时之内互认；

（五）检验结果在互认的基础上，应结合临床表现，根据病情变化随时复查以动态监测。

三、具体医学检验互认项目清单

1、血细胞分析：全血细胞计数+五分类（至少含白细胞(WBC) 计数、红细胞(RBC) 计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、平均红细胞体积(MCV)5项）

2、尿液化学分析-仪器法(至少含比重、pH、蛋白质、葡萄糖、胆红素、酮体、红细胞、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞)

3、临床生物化学：天冬氨酸氨基转移酶(AST)测定、丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定、γ-谷氨酰转肽酶(GGT) 测定、碱性磷酸酶(ALP) 测定、乳酸脱氢酶(LDH) 测定、肌酸激酶(CK) 测定、淀粉酶(AMS) 测定、α-羟丁酸脱氢酶(a-HBDH) 测定、总蛋白(TP)测定、白蛋白(ALB)测定、尿素(Urea)测定、肌酐 (Cr) 测定、尿酸(UA)测定、葡萄糖(Glu)测定、总胆固醇(TC)测定、甘油三酯(TG)测定、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定、总胆红素(T-Bil)测定、直接胆红素(D-Bi)测定、钾(K)测定、钠(Na) 测定、氯(CI)测定、钙(Ca)测定、无机磷(P)测定。

4、临床免疫学：乙型肝炎表面抗原(HBsAg)测定、、乙型肝炎表面抗体(Anti-HBs)测定、乙型肝炎e抗原(HBeAg)测定、丙型肝炎抗体(Anti-HCV)测定（肝功能异常和术前除外）、人免疫缺陷病毒抗体(Anti-HIV)测定、梅毒螺旋体特异抗体测定、甲胎蛋白(AFP)测定、癌胚抗原(CEA)测定、总前列腺特异性抗原(TPSA)测定、游离前列腺特异性抗原(FPSA)测定。

5、临床微生物学：一般细菌培养及鉴定、常规药敏定性试验(常见需氧菌)

6、分子生物学：乙型肝炎DNA测定（定性，实时荧光聚合酶链反应）。

四、有下列情形之一者可不列入互认范围或不受互认限制

（一）因病情变化，已有的检验、检查结果难以提供参考价值的（如与疾病诊断不符合等）；

（二）检查检验结果与疾病发展关联程度高、变化幅度大的项目；

（三）检查检验项目对治疗措施选择意义重大的(如手术等重大医疗措施前)；

（四）检验、检查结果与病情明显不符；

（五）在急诊、急救等抢救生命的紧急状态下；

（六）患者或其亲属要求做进一步检查；

（七）其他符合诊疗需要的不可预测情形。

（八）涉及到司法、伤残、病退及医疗纠纷的项目。

附件：自治区临床检验结果互认项目清单

附件

自治区临床检验结果互认项目清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **自治区互认编码** | **项目规范中文名称** | **未经医学干预的时限** | **套餐组合内包含项目****及备注** |
| 1 | XJHRJY-250101011c | 全血细胞计数＋五分类 | 6小时内 | 至少含白细胞(WBC) 计数、红细胞(RBC) 计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、平均红细胞体积(MCV)(5项) |
| 2 | XJHRJY-250102027 | 尿液化学分析 | 12小时内 | 仪器法，至少含pH、比重、胆红素、酮体、蛋白质、亚硝酸盐、葡萄糖、白细胞、尿胆原、红细胞(10项) |
| 3 | XJHRJY-250304001 | 钾(K)测定 | 12小时内 |  |
| 4 | XJHRJY-250304002 | 钠(Na)测定 | 12小时内 |  |
| 5 | XJHRJY-250304003 | 氯(CI）测定 | 12小时内 |  |
| 6 | XJHRJY-250304004 | 钙(Ca)测定 | 12小时内 |  |
| 7 | XJHRJY-250304005 | 无机磷(P)测定 | 12小时内 |  |
| 8 | XJHRJY-250302001 | 葡萄糖(Glu)测定 | 12小时内 |  |
| 9 | XJHRJY-250307001 | 尿素(Urea)测定 | 12小时内 |  |
| 10 | XJHRJY-250307005 | 尿酸(UA)测定 | 12小时内 |  |
| 11 | XJHRJY-250307002 | 肌酐(Cr)测定 | 12小时内 |  |
| 12 | XJHRJY-250301002 | 白蛋白(ALB)测定 | 12小时内 |  |
| 13 | XJHRJY-250301001 | 总蛋白(TP)测定 | 12小时内 |  |
| 14 | XJHRJY-250303001 | 总胆固醇(TC)测定 | 12小时内 |  |
| 15 | XJHRJY-250303002 | 甘油三酯(TG)测定 | 12小时内 |  |
| 16 | XJHRJY-250305007 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定 | 12小时内 |  |
| 17 | XJHRJY-250305008 | 天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定 | 12小时内 |  |
| 18 | XJHRJY-250305001 | 总胆红素(T-Bil)测定 | 12小时内 |  |
| 19 | XJHRJY-250305011 | 碱性磷酸酶(ALP)测定 | 12小时内 |  |
| 20 | XJHRJY-250308004 | 淀粉酶(AMS) 测定  | 12小时内 |  |
| 21 | XJHRJY-250306001 | 肌酸激酶(CK)测定 | 12小时内 |  |
| 22 | XJHRJY-250306005 | 乳酸脱氢酶(LDH)测定 | 12小时内 |  |
| 23 | XJHRJY-250305002 | 直接胆红素(D-Bil)测定 | 12小时内 |  |
| 24 | XJHRJY-250305009 | γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定 | 12小时内 |  |
| 25 | XJHRJY-250306007 | α-羟丁酸脱氢酶(α-HBDH)测定 | 12小时内 |  |
| 26 | XJHRJY-250303004 | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定 | 12小时内 |  |
| 27 | XJHRJY-250303005 | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定 | 12小时内 |  |
| 28 | XJHRJY-250404002 | 甲胎蛋白(AFP)测定 | 1周之内 |  |
| 29 | XJHRJY-250404001 | 癌胚抗原(CEA)测定 | 1周之内 |  |
| 30 | XJHRJY-250404005 | 总前列腺特异性抗原(TPSA)测定 | 1周之内 |  |
| 31 | XJHRJY-250404006 | 游离前列腺特异性抗原(FPSA)测定 | 1周之内 |  |
| 32 | XJHRJY-250403004 | 乙型肝炎表面抗原(HBsAg)测定 | 1周之内 |  |
| 33 | XJHRJY-250403005 | 乙型肝炎表面抗体(Anti-HBs)测定 | 1周之内 |  |
| 34 | XJHRJY-250403006 | 乙型肝炎e抗原(HBeAg)测定 | 1周之内 |  |
| 35 | XJHRJY-250403014 | 丙型肝炎抗体(Anti-HCV)测定 | 1周之内 | 肝功能异常和术前除外 |
| 36 | XJHRJY-250403019 | 人免疫缺陷病毒抗体(Anti-HIV)测定 | 1周之内 |  |
| 37 | XJHRJY-250403043 | 梅毒螺旋体特异抗体测定 | 1周之内 |  |
| 38 | XJHRJY-250403003 | 乙型肝炎DNA测定 | 1周之内 | 定性，实时荧光聚合酶链反应 |
| 39 | XJHRJY-250501011 | 一般细菌培养及鉴定 | 3天之内 | 常见需氧菌 |
| 40 | XJHRJY-250502001 | 常规药敏定性试验 | 3天之内 | 常见需氧菌 |