| ICS | 03.080.01 |
| --- | --- |
| CCS | A 20 |

34

安徽省地方标准

DB 34/T XXXX—XXXX

护理型养老床位建设指南

Guidelines for the construction of nursing care beds for the elderly

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

安徽省市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由合肥市第一人民医院提出。

本文件由安徽省民政厅归口。

本文件起草单位：合肥市第一人民医院、安徽省质量和标准化研究院、亳州市人民医院。

本文件主要起草人：

护理型养老床位建设指南

范围

本文件规定了养老机构养老床位建设的基本要求、床位建设、机构管理、改进与评价等。

本文件适用于养老机构护理型养老床位的建设。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 38600 养老机构服务安全基本规范

GB/T 35796 养老机构服务质量基本规范

GB/T 37276 养老机构等级划分与评定

JGJ 450 老年人照料设施建筑设计标准

DB34/T 3526 医养结合型养老基本术语

DB34/T 4355 养老机构适老化改造指南

术语和定义

DB34/T 3526 界定的术语和定义适用于本文件。

基本要求

应取得相应执业许可资质，正常运营且完成机构备案。

建筑设计与设施要求应符合JGJ450的规定，并取得相应管理部门备案或批准。

应配备满足养老床位需求的服务人员，包括但不限于养老护理员、医生、护士、心理咨询师、康复治疗师、社会工作者、评估人员等，相关人员资质应符合行业要求。

应具备开展服务所需的办公软硬件设施、设备和工具。

床位建设

机构准入

应依法登记并具备相应服务资质，未纳入社会失信名单、未发生重大安全事故或群体信访事件。

应具有与业务范围相适应的固定服务场所，宜选在老年人口相对集中的社区。

应设置相应的管理部门并明确养老床位工作的专（兼）职负责人。

规模与环境区域

护理型床位宜相对集中设置，所在区域相对独立。

根据老年人的健康状况、自理能力和医疗服务需求等实际情况，合理划分护理单元，每个护理单元床位数不宜超过40张。

失智老年人的护理单元应单独设置，每个护理单元床位数不宜超过20张。

配备提供医疗护理、生活等服务所需的设施设备。

床位配置

室内照明设施光线柔和，居室及通道设有夜灯。

宜配置暖气、空调、空气加湿器等取暖、降温的设施设备。

应根据服务对象需求，配置或安装照护服务所需设施设备包括但不限于辅助器具、紧急呼叫设备、生命体征监测设备等。

宜根据服务对象的需要安装智能信息系统设备包括但不限于路由器、智能电视机、语音或视频通话设备、自动感应灯具、智能床垫、智能手环等。

根据失能、失智老年人的照护等级和养老机构的实际情况，宜配备可穿戴式应急呼叫装备。

各类用房及配置

居室

室内地面平整防滑，有自然通风和采光。

每床净使用面积应不少于6㎡，设置单人间时，净使用面积应不少于10㎡。

相邻床位的间距应不少于0.8m，靠通道的床位与墙面间距应不少于1m。

每室居住老年人应不超过5人，配置具备移动、防滑、辅助起坐等基础护理功能的护理床。

配置满足养老护理服务需要的设施设备，包括但不限于：

——轮椅、助行器、坐便器等基础服务设备；

——血压计、血糖仪、体温计、雾化器、吸氧装置、吸痰装置、等参数的医疗服务设备。

床与床之间应设有保护个人隐私的隔帘。

卫生间、淋浴间

卫生间、淋浴间应设置在居室内，门宽应允许轮椅、助浴设施出入。

室内地面平整防滑，便于轮椅进出，应留有助洁、助厕、助浴等操作空间。

便器为坐式，安装冲淋设备，应配备安全扶手、呼叫装置。

公用淋浴间宜与居室就近设置，并设在同一楼层，便于轮椅进出，应留有助浴空间。

应配备符合防滑要求助浴器具。

护士站

位置应明显易找且适当居中，宜利于护理人员的视线通达至老年人活动场所。

宜配备连接紧急呼叫设备的终端。

应设置满足护理工作需求的文件柜。

医务室

应与医疗机构签订合作协议的，设置诊疗室。

应按照医疗机构相关国家、行业等标准要求设置医务用房。

基本医疗设备的配备应符合国家卫健委规定及相关配置要求。

污物处理间应有消毒设施设备。

洗衣房

洗衣房应洁污分区，并满足洗衣、消毒、叠衣、存放等需求。

宜设置晾晒场地。

康复治疗室

宜配备与康复需求相适应的运动、物理和作业等治疗设备。

康复室地面平整，表面材料应具有防护性。

提供养老服务

应为入住老年人提供生活照护服务、清洁卫生服务、洗涤服务、膳食服务、文化娱乐服务等，服务要求应按照GB/T 35796的规定执行。

应提供基本医疗、护理、康复、安宁疗护服务等。服务要求应按照 GB/T 35796的规定执行。

应提供防走失、坠床、跌倒、烫伤、误吸（食）、噎食、压力性损伤、感染、他伤和自伤、文娱活动意外等安全照护服务。服务要求应按照 GB 38600的规定执行。

养老机构宜制订护理型床位服务规范，并做好服务质量改进。

机构管理

制度建设

应建立服务、财务、人事、档案管理制度和信息公示制度。

      - 6.2  安全风险防控管理

      - 6.2.1  床位建设数量应与机构管理服务能力相匹配。

      - 6.2.2  应制定医疗护理风险管理方案，并为老年人制定风险预案。

      - 6.2.3  服务前做好服务安全预案与事项告知。

        - 6.2.4  应制定突发事件应急预案，并定期组织演练。

        - 6.2.5  应制定突发公共卫生事件防控方案，通过公告、电话、微信等多种方式向老年人及家属开展科普宣教。

        - 6.2.6  发生公共卫生事件时，应依据公共卫生事件等级动态调整养老照护床位服务要求，并及时报告卫生防疫及业务主管部门。

改进与评价

建立质量评价标准

定期落实质量评价，发现问题及时改进。

      - 7.3  建立跟踪与投诉渠道，开通咨询电话，设立意见本，广泛收集反馈信息。