| ICS | 29.240.20 |
| --- | --- |
| CCS | K 01 |

34

安徽省地方标准

DB 34/T XXXX—XXXX

农村配电线路及台区改造标准图集

Standard drawing collection of renovation for distribution line and transformer supply zone in rural areas

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

安徽省市场监督管理局  发布

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省能源局提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

农村配电线路及台区改造标准图集

范围

本文件规定了农村配电线路及台区改造标准图集的要求与说明、图集的主要内容。

本文件适用于农村10kV、400V、380V配电高低压线路、配电台区、低压杆线、接户线、进户线、计量表箱等供用电设施的改造。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

配电线路  distribution line

作为配电用的线路。

[来源：GB/T 2900.51—1998,2.1.14]

配电台区  distribution transformer supply zone

配电变压器台（室）的供电区域。

[来源：DL/T 1439—2015,3.4]

基本要求

农村配电线路和台区改造应符合规划要求，应具有必备的容量裕度、适当的负荷转移能力、一定的自愈能力和应急处理能力，应构建安全可靠的电网结构、采用成熟可靠的配电设施，增强负荷转移互济能力。

农村配电线路和台区改造宜根据不同类型的村执行差异化建设改造原则：

集聚提升类村庄：按照常规标准建设改造；

城郊融合类村庄：按照城镇供电设施标准预留配电网建设裕度；

特色保护类村庄：配电设施的建设与改造应与环境相协调；

搬迁撤并类和一般保留类村庄：宜控制配电网新建规模，宜以改造为主。

农村配电线路和台区改造应根据区域发展基础和实际需要，合理进行负荷预测，并考虑各类分布式电源及储能设施、电动汽车充换电设施等新型负荷接入对预测结果的影响。

农村配电线路和台区改造应考虑远景负荷需求，导线截面宜一次选定、廊道预留宜一次到位，二次系统宜与一次配电系统同步设计、同步建设、同步投运。

农村配电线路和台区改造应满足标准化建设要求，采用先进的施工技术和检验手段，合理安排施工周期。配电网工程应严格按照标准验收，所采用的施工工艺应便于验收检验，隐蔽工程应在工程实施各阶段予以介入管控并落实相应技术要求。

农村配电线路和台区改造改造应采用技术成熟、少(免)维护、节能环保、具备可扩展功能、抗震性能好的设备。

农村配电线路和台区改造应与环境相协调，可结合地区环境整治、景观需求，因地制宜采用适宜建设型式。

农村配电线路和台区改造应适应智能化发展趋势，宜同步推进配电自动化、智能配电台区、乡村用电信息采集建设，并满足分布式电源以及电动汽车、储能装置等新型负荷的接入需求。

农村配电线路和台区改造应满足综合防灾抗灾需求。

农村配电线路和台区改造的施工、验收和维护应满足国家和行业现行的有关技术规范和标准。

图集内容

配电线路图集

锯齿状房型布局的墙排方式见图1。

锯齿状房型布局的墙排方式

直线房型布局的墙排方式见图2。

直线房型布局的墙排方式

十字路口电缆出线转墙排方式见图3。

十字路口电缆出线转墙排方式

墙排90°转弯连接方式见图4。

墙排90°转弯连接方式

墙排下火至表箱标准接线见图5。

墙排下火至表箱标准接线

有限空间内墙排架设方式见图6。

有限空间内墙排架设方式

电杆集束导线下火转墙排方式见图7。

电杆集束导线下火转墙排方式

墙排分支接线方式见图8。

墙排分支接线方式

墙排大档距跨越、过路使用方式见图9。

墙排大档距跨越、过路使用方式

分线箱与墙排的应用见图10。

分线箱与墙排的应用

街码的应用见图11。

街码的应用

配电台区图集

正装配电台区安装见图12。

装配电台区安装示意图

低压综合配电箱电气图见图13。

低压综合配电箱电气图

水泥护基示意图见图14。

水泥护基示意图

接地装置加工图见图15。

接地装置加工图