安徽省地方标准编制说明

| 标准名称 |  |  | 农村配电线路及台区改造标准图集 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务来源 （项目计划号） |  |  | 《安徽省市场监督管理局关于下达2024年第四批安徽省地方标准制修订计划的通知》（皖市监函〔2024〕524号）（2024-4-118） |  |  |
| 第一起草单位 （盖章） |  |  | 网安徽省电力有限公司 |  |  |
| 单位地址 |  |  | 合肥市包河区黄山路9号 |  |  |
| 参与起草单位 |  |  | 国网安徽省电力有限公司蚌埠供电公司、蚌埠电力规划设计院有限公司、安徽省质量和标准化研究院 |  |  |
| 标准起草人 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 单位 |  | 职务/职称 | 电话 |
|  | 略 |  |  |  |  |
| 编制情况 |  |  |  |  |  |
| 1．编制过程简介 |  |  |  |  |  |
| 2024年12月，《安徽省市场监督管理局关于下达2024年第四批安徽省地方标准制修订计划的通知》（皖市监函〔2024〕524号）后，成立了标准起草组，组织开展标准的编制工作。 标准起草过程：一是标准预研究：通过查阅文献资料，了解行业现状，并与行业内专家多次交流，根据我省的政策和标准现状确定标准具体内容，完成标准框架的初步设计；二是编制标准草案：标准起草组通过实地调研、查阅相关的政策文件，编制标准初稿；三是召开标准研讨会：组织相关专家，对标准内容进行研讨。根据调研和研讨会的意见对标准框架及文本内容进行修改完善，形成标准征求意见稿。 征求意见情况：略。 审查情况：略。 报批情况：略。 |  |  |  |  |  |
| 2．制定标准的必要性和意义 |  |  |  |  |  |
| 2022年，省市场监管局联合相关单位印发《安徽省农村人居环境标准体系建设规划（2021—2025年）》（皖市监函〔2022〕197号），在农村村容村貌领域设置专栏，要求加紧编制农村电路杆线整治规范等标准。2023年7月，农业农村部联合相关部门印发《乡村振兴标准化行动方案》（农质发〔2023〕5号），提出健全农村电网、燃气和清洁能源及民用炉具标准体系。目前，农村电网普遍存在线路私接乱挂、户表分配不均、到户低电压、设备老旧、供电可靠性不高等突出问题，存在重大安全隐患。 为改善乡村人居环境、创建高品质美好农网台区，通过制定本标准，统一应用典型设计、标准物料，坚持差异化原则，统筹推进配电台区、低压杆线“靠边、靠后”，产权分界点“靠前、靠近”，接户线、进户线由“斜拉”改为“直拉”，计量表箱由“多表位”改为“少表位”等措施，有效解决上述隐患：一是紧紧围绕“问题导向”，加快农村电网改造升级。以“十四五”配电网规划为引领，深入分析迎峰度夏、度冬电网运行情况，以问题为导向安排项目投资计划，不断加快农村电网改造升级。二是紧紧围绕“民生安全”，夯实农村安全用电基础。通过标准实施，及时帮助更换老化线路以及治理私拉乱接、随意悬挂的电线，确保消除安全隐患，把“安全”送到每家每户，增强村民安全用电意识，筑起农村安全用电“长城”。三是紧紧围绕“人居环境”，深化农村电网标准化建设。按照标准要求，共同推进农村电网标准化建设，要求统一应用典型设计、标准物料，坚持差异化原则，结合现场实际情况，在设计施工阶段，融入标准化建改理念，全面提升农村人居环境建设。 目前，该技术成熟，可推广性强。随着美好乡村建设，政府及国家电网资金不断投入，此类工程发展前景十分广阔。乡村供电设施改造开展以来，从农村电网运行问题、民生用电安全、人居用电环境三个方面开展工作，全力推进安全可靠、经济高效、合理美观的农村配电网建设，持续改善农村人居环境，让农村更美丽、更宜居，目前，高质量推进了怀远常坟镇张沟村等4个示范工程建设，目前均已竣工。建成的台区高低压线路全部实现了绝缘化，解决了线路私接乱挂、户表分配不均等问题，有效提高了乡村电压质量及供电可靠性，助力改善了农村人居环境，取得了良好的效益：一是由小到大，专业引领升级为民生保障。按照标准实施，能充分考虑地理环境，从人文角度对设计方案进行再思考、在优化，力争打造符合实际的工程样板，更加充分的考虑“用户体验”，以更大的力度协调物资、计划以及施工队伍，工程落地更加高效，人民群众满意度显著提高，获得感显著增强。二是由大到小，单点供电升级为多点供电。随着电网的升级，乡镇居民的用电需求得以充分释放，部分“大台区”的末端低电压以及高峰期的供需矛盾逐渐显现了出来，结合不同区域的用电负荷更精准的设计改造方案，合理旧物利用，在控制预算的同时，最大限度发挥改造效能，确保全台区全时段均能提供优质的电力供应。供电网格更小，也意味着更强的故障隔离能力，在特殊情况下也将有效的减小停电面积，供电更为可靠。三是由近到远，可靠美观更要看着安心。受乡村文化和生活习惯影响，村镇居民对房前屋后的电杆电线比较排斥。按照标准要求，利用改造契机将电杆和架空线路避开房前屋后，真正将改造工程与为民办实事结合起来，尽可能让配台和10千伏线路远离村民房屋，不占用自留地，在每个环节多想一步，多做一点。四是由远到近，充足供电更要用户省钱。通过标准实施，从下火点设计入手，结合低压延伸方案，从而基本达成了一户一表箱的设计预想。在此过程中，形成了一套具有地方特色的典型设计方案，把表箱装到家门口，进一步减少客户表后线的长度，真正做到了公司多花钱，用户少花钱，为后期更多乡村台区的推广应用，奠定了良好基础。 标准针对多种场景编制设计方案，能满足乡村不同房屋布局形式的高、低压线路走线需要，减少农网低正线路中电杆的密集使用，美化人居环境，提升农网建设品质，为乡村振兴添砖加瓦。 |  |  |  |  |  |
| 3．制定标准的原则和依据，与现行法律法规、标准的关系 |  |  |  |  |  |
| 本标准按照GB/T 1.1—2020给出的规则进行编写。技术参考《国家电网有限公司220/380V配电网工程：典型设计（2018年版）》的规定进行设计。本标准与DB34/T 4575-2023《乡村配电设施建设改造技术规程》协调配套，填补设计上的空白。 |  |  |  |  |  |
| 4．主要条款的说明，主要技术指标、参数、试验验证的论述（详细说明） |  |  |  |  |  |
| 1.范围：乡村10kV、400V、380V配电高低压线路、配电台区、低压杆线、接户线、进户线、计量表箱等供用电设施的改造。 2.主要技术内容：主要内容为线路和台区的标准图集，包括：锯齿状房型布局的墙排方式、直线房型布局的墙排方式、十字路口电缆出线转墙排方式、墙排90°转弯连接方式、墙排下火至表箱标准接线、有限空间内墙排架设方式、电杆集束导线下火转墙排方式、墙排分支接线方式、墙排大档距跨越、过路使用方法、分线箱与墙排的巧妙应用、街码应用等11中改造设计的图集，为不同应用场景、不同实际现状的农村配电线路改造提供参考和依据。 主要依据为《国家电网有限公司220/380V配电网工程：典型设计（2018年版）》，可供电力系统各设计单位，以及从事电力建设工程规划、管理、施工、安装、生产运行等专业人员使用和参考。 |  |  |  |  |  |
| 5．标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明 |  |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |  |
| 6．采用国际标准或国外先进标准的，说明采标程度，以及国内外同类标准水平的对比情况 |  |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |  |
| 7．重大分歧意见的处理经过和依据 |  |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |  |
| 8．贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等） |  |  |  |  |  |
| 本标准是由安徽省能源局提出并归口，建议在安徽省能源局的大力支持和指导下，联合有关起草单位在全省电力系统开展宣贯，加强宣传，营造氛围，统筹规划，扎实推进，认真开展该标准的实施应用工作。对在标准实施过程中发现的问题及提出的意见，将进行深入探讨和研究，做好标准的修订和完善工作，确保以标准化促进农村电网建设健康发展取得成效。 （1）由行业相关主管部门或行业协会牵头组织，第一起草单位负责标准宣贯； （2）结合标准实施单位标准化建设，推动标准的培训工作； （3）举办标准宣贯会议，结合标准化试点创建等工作，推动标准的实施。 |  |  |  |  |  |
| 9．废止现行相关标准的建议 |  |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |  |
| 10．其它应予说明的事项 |  |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |  |

注：没有的请填写“无”。