（资料性）

安徽省地方标准编制说明

| 标准名称 |  | 虚拟电厂建设运营管理技术规范 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务来源 （项目计划号） |  | 2023-2-208 |  |  |  |
| 第一起草单位 （盖章） |  | 国网安徽省电力有限公司 |  |  |  |
| 单位地址 |  | 安徽省合肥市黄山路9号 |  |  |  |
| 参与起草单位 |  |  |  |  |  |
| 标准起草人 （全部起草人，应与标准文本前言中起草人排序一致） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务 | 职称 | 电话 |
| 编制情况 |  |  |  |  |  |
| 1、编制过程简介 |  |  |  |  |  |
| 近年来，由于安徽省经济社会发展迅速，电力负荷和新能源接入规模不断增长，负荷的峰谷差逐步加大，2021年冬季和2022年夏季供需矛盾突出，根据预测2025年，夏季电力供应可能存在850—1150万千瓦左右的缺口，新能源装机将达到6000万千瓦左右。为缓解电力供需矛盾、提升电力系统调节能力，各类市场主体积极推动虚拟电厂建设，对削减尖峰负荷、保障电网安全稳定运行起到了积极作用。但由于我省缺少统一的虚拟电厂建设和接入标准，各类设备及运营商的通信协议不统一，数据交互壁垒高、传递不顺畅，增加了市场主体建设难度和成本。为规范虚拟电厂建设，2023年初，安徽省能源局根据国家发展改革委相关文件要求，征求省电力公司、发电企业、研究院所、部分虚拟电厂运营商及电力用户等相关单位意见和建议，拟启动本标准编制工作。 标准起草过程：2023年5月，国网安徽省电力有限公司联合科研院所、虚拟电厂运营商、电力用户等相关单位，成立《虚拟电厂建设运营管理技术规范》编制工作组，启动了标准制定工作，并按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》要求，初步确定了制定计划、草案框架，并提交至安徽省市场监督管理局申请立项。2023年9月12日，《虚拟电厂建设运营管理技术规范》被批准立项。2023年9月—2024年12月，编制工作组成员开展了广泛调研和文献资料收集，对所收集的资料进行全面分析、比较，并根据调查研究结果，确定了标准的具体内容，拟定标准初稿，并召开多次研讨会议，对标准内容开展了多轮次的讨论与修改，形成征求意见稿。 |  |  |  |  |  |
| 2、制定标准的必要性和意义 |  |  |  |  |  |
| （1）必要性： 2022年以来，我省夏季最大降温负荷占用电负荷比重、最大峰谷差率均在47%左右，电网调峰压力较大。虚拟电厂旨在依托负荷聚合商、售电公司等经营主体，通过新一代信息通信、系统集成等技术，将需求侧可调节资源进行聚合、协调、优化，形成响应电网运行的调节能力。建设发展虚拟电厂，可以充分挖掘需求侧各类可调节资源，有利于缓解电力供需矛盾、提高新能源消纳水平、引导用户精细化实施电能管理。但由于我省缺少统一的虚拟电厂建设和接入标准，各类设备及运营商的通信协议不统一，数据交互壁垒高、传递不顺畅，增加了市场主体建设难度和成本。因此，制定本标准可解决虚拟电厂在项目建设、设备接入、数据交互中的壁垒，夯实虚拟电厂广泛参与各类电力市场的技术基础。 （2）意义： 制定本标准旨在统一虚拟电厂的定义内涵，规范虚拟电厂运营商开发设计应具备的基本要求，明确运营商聚合资源配置、技术系统功能、数据交互和安全防护、终端设备性能等要求，统一各类设备、系统等接入标准，有利于引领运营商以规范标准建设虚拟电厂，部署监测和控制装置，主动提升技术水平和服务能力；有利于引导运营商规范聚合优质资源，提升虚拟电厂灵活调节能力，保障能源安全供应、促进新能源消纳；有助于运营商降低建设和接入成本，提高虚拟电厂参与各类电力市场的效率，拓展其经济效益，促进虚拟电厂可持续发展。 |  |  |  |  |  |
| 3、制定标准的原则和依据，与现行法律法规、标准的关系 |  |  |  |  |  |
| 规范性原则：本标准以国家颁发的《中华人民共和国标准法》、《中华人民共和国标准化实施条例》等有关法规为准则。编写过程中，严格按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写规则》，组织标准的起草工作。标准文本的编排采用中国标准编写模板TCS 2010版进行编排，确保标准起草编排的规范性。 先进性原则：标准制定既满足实际工作需要，又融入当前先进的、科学的操作手段，理论与实际结合。 科学实用原则：标准理论与实践结合，在尊重科学、广泛征求意见及调查研究的基础上，紧贴虚拟电厂系统运行特点，因此具有较强的可操作性和实用性。 编制依据：按照《中华人民共和国标准化法》《安徽省地方标准管理办法》等有关法律、法规制定，参考《虚拟电厂管理规范》《虚拟电厂资源配置与评估技术规范》等相关国家标准、行业标准编制，遵循现行法律法规以及相关国家标准、行业标准的规定。 |  |  |  |  |  |
| 4、主要条款的说明，验收管理标准验收阶段以及验收内容的论述（详细说明） |  |  |  |  |  |
| 主要条款： 本标准的章节由：范围、规范性引用文件、术语和定义、总体要求、建设内容、虚拟电厂接入及相关附件组成，具体包括聚合资源、技术支持系统、终端设备、数据交互和运行、安全防护、接入系统流程、能力检测及市场注册等要求。 总体要求： 虚拟电厂建设应坚持安全可靠、绿色低碳、经济高效、供需协同、灵活智能的原则。包括虚拟电厂建设主体资格、具备调节响应能力、接受检测和调度、建立运营管理制度和风险预警机制等要求。 建设内容： 包括聚合资源、技术支持系统、终端设备、交互数据和运行、安全防护等五个部分。 |  |  |  |  |  |
| 5、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明 |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |
| 6、采用国际标准或国外先进标准的，说明采标程度，以及国内外同类标准水平的对比情况 |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |
| 7、重大分歧意见的处理经过和依据 |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |
| 8、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等） |  |  |  |  |  |
| 建议该标准发布后即实施，便于管理部门、供电企业、建设单位等参照使用。 |  |  |  |  |  |
| 9、废止现行相关标准的建议 |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |
| 10、其它应予说明的事项 |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |

没有的请填写 “无”。