附件2

河北省临床检验项目互认工作指引（2025版）

一、互认项目

经组织有关专家认真研究论证，我委根据临床检验项目特点及其稳定性等，结合临床工作实践，制定了《河北省临床检验项目互认清单》（见附表），供各地参考使用。

二、质量要求

（一）医疗机构应建立健全质量管理体系，做好日常监督并持续改进其有效性，定期对直接或间接影响检验结果的仪器设备进行检定、校准、稳定性测量和保养等。

（二）医疗机构应当按规定开展互认项目室内质控及室间质评。工作人员应熟练掌握质量控制控相关知识，及时有效分析项目失控原因，并采取相应的纠正措施。

（三）医疗机构应加强相关人员培训及考核。

（四）医疗机构应当按要求接受卫生健康行政部门及其委托的质控组织开展质量评价和质量抽查。

三、互认方式

（一）互认规则

1. 检验结果互认工作坚持“以保障质量安全为底线，以质控合格为前提，以便利患者为导向，以满足诊疗需求为根本，以接诊医师判断为标准”的原则，在不影响疾病诊疗的情况下进行。

2.医师要充分考虑疾病变化发展情况，注意互认项目生物参考区间差别，仔细分析患者的检验结果能否满足患者诊疗需要后， 在不影响疾病诊疗预期结果的前提下，对符合条件的临床检验结果予以互认。

3.互认主要适用于非急诊患者的诊疗过程，对于符合不互认情形的，接诊医师可根据实际诊疗需要，对相关项目进行重新检查，并充分告知患者或其家属检查目的及必要性。

4.鼓励各地各医疗机构运用信息化手段，为互认工作提供技术支持，推动简化互认流程，提高诊疗效率。各地城市医疗集团、县域医共体要积极行动、制定细则、率先探索、取得成效。

（二）互认标识

符合质量要求的医疗机构按照《医疗机构检查检验结果互认管理办法》规定，标注互认标识，出具的医学检验报告单在互认项目前标注“☆”符号（已纳入京津冀检验结果互认的项目，在互认项目前加“★”）。

省临床检验质控中心及其委托的质控组织质量抽查不合格的项目，取消互认资格，及时在出具的检查结果中取消标注，待整改再次合格后，方可再次标注。

附表：河北省医疗机构临床检验结果互认项目清单

附表

河北省医疗机构临床检验结果互认项目清单

| 序号 | 互认项目名称 |
| --- | --- |
| 1 | 钾（K） |
| 2 | 钠（Na） |
| 3 | 氯（Cl） |
| 4 | 钙(Ca) |
| 5 | 无机磷（P） |
| 6 | 葡萄糖（Glu） |
| 7 | 尿素（Urea） |
| 8 | 尿酸（UA） |
| 9 | 肌酐（Cre） |
| 10 | 白蛋白（Alb） |
| 11 | 总蛋白（TP） |
| 12 | 总胆固醇（TC） |
| 13 | 甘油三酯（TG） |
| 14 | 丙氨酸氨基转移酶（ALT） |
| 15 | 天门冬氨酸氨基转移酶（AST） |
| 16 | 总胆红素（TBil） |
| 17 | 碱性磷酸酶（ALP） |
| 18 | 淀粉酶（AMY） |
| 19 | 肌酸激酶（CK） |
| 20 | 乳酸脱氢酶（LDH） |
| 21 | 直接胆红素（D-Bil） |
| 22 | 铁（Fe） |
| 23 | 镁（Mg） |
| 24 | γ-谷氨酰基转移酶（GGT） |
| 25 | 血清α羟基丁酸脱氢酶 |
| 26 | 胆碱酯酶(ChE) |
| 27 | 脂肪酶（LPS） |
| 28 | 游离脂肪酸（FFA） |
| 29 | 高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C） |
| 30 | 低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C） |
| 31 | 载脂蛋白AⅠ |
| 32 | 载脂蛋白B（Apo-B） |
| 33 | 总胆汁酸 |
| 34 | 肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB) |
| 35 | 肌酸激酶-MB同工酶质量(CK-MBmass) |
| 36 | 肌红蛋白（Myo） |
| 37 | 肌钙蛋白I（TnI） |
| 38 | 肌钙蛋白T（TnT） |
| 39 | 同型半胱氨酸（Hcy） |
| 40 | B型钠尿肽(BNP) |
| 41 | B型钠尿肽前体（PRO-BNP） |
| 42 | 糖化白蛋白（GA） |
| 43 | α-L-岩藻糖苷酶（AFU） |
| 44 | 糖化血红蛋白（HbA1c） |
| 45 | β-羟基丁酸 |
| 46 | 转铁蛋白(TRF) |
| 47 | 前白蛋白(PA) |
| 48 | 钾(K)（尿液） |
| 49 | 钠(Na)（尿液） |
| 50 | 氯(Cl)（尿液） |
| 51 | 钙(Ca)（尿液） |
| 52 | 镁(Mg)（尿液） |
| 53 | 无机磷(P)（尿液） |
| 54 | 葡萄糖(Glu)（尿液） |
| 55 | 尿素(Urea)（尿液） |
| 56 | 尿酸(UA)（尿液） |
| 57 | 肌酐(Cr)（尿液） |
| 58 | 淀粉酶(AMY)（尿液） |
| 59 | 脑脊液总蛋白测定 |
| 60 | 脑脊液白蛋白测定 |
| 61 | 葡萄糖(Glu)（脑脊液） |
| 62 | 氯(Cl)（脑脊液） |
| 63-72 | 尿液分析项目 |
| 63 | 酸碱度 |
| 64 | 比重 |
| 65 | 胆红素 |
| 66 | 酮体 |
| 67 | 蛋白质 |
| 68 | 亚硝酸盐 |
| 69 | 葡萄糖 |
| 70 | 白细胞 |
| 71 | 尿胆原 |
| 72 | 潜血 |
| 73 | 尿妊娠试验 |
| 74 | 隐血试验（粪便） |
| 75-82 | 全血细胞分析项目 |
| 75 | 白细胞计数（WBC） |
| 76 | 红细胞计数（RBC） |
| 77 | 红细胞比积(HCT) |
| 78 | 平均红细胞体积（MCV） |
| 79 | 平均红细胞血红蛋白含量（MCH） |
| 80 | 平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC） |
| 81 | 血红蛋白（Hgb） |
| 82 | 血小板（PLT） |
| 83 | 红细胞沉降率（ESR） |
| 84 | 凝血酶原时间（PT） |
| 85 | 部分活化凝血活酶时间（aPTT） |
| 86 | 纤维蛋白原（Fbg） |
| 87 | 凝血酶时间（TT） |
| 88 | 血浆D-二聚体（D-Dimer） |
| 89 | 纤维蛋白（原）降解产物（FDP） |
| 90 | ABO血型(正定型) |
| 91 | ABO血型(反定型) |
| 92 | RhD血型 |
| 93-99 | 血气和酸碱分析项目 |
| 93 | pH |
| 94 | PO2 |
| 95 | PCO2 |
| 96 | K+ |
| 97 | Na+ |
| 98 | Cl- |
| 99 | Ca2+ |
| 100 | 免疫球蛋白A(IgA) |
| 101 | 免疫球蛋白G(IgG) |
| 102 | 免疫球蛋白M(IgM) |
| 103 | 免疫球蛋白E(IgE) |
| 104 | 补体3(C3) |
| 105 | 补体4(C4) |
| 106 | C-反应蛋白（CRP） |
| 107 | 类风湿因子(RF) |
| 108 | 抗链球菌溶血素O(ASO) |
| 109 | 乙型肝炎表面抗原（HBsAg） |
| 110 | 乙型肝炎表面抗体（HBsAb） |
| 111 | 乙型肝炎核心抗体（HBcAb） |
| 112 | 乙型肝炎e抗原（HBeAg） |
| 113 | 乙型肝炎e抗体（HBeAb） |
| 114 | 丙型肝炎抗体(抗HCV) |
| 115 | 甲型肝炎IgM抗体（抗-HAV IgM） |
| 116 | 乙型肝炎核心IgM抗体（Anti-HBc IgM） |
| 117 | 戊型肝炎IgM抗体（抗-HEV IgM） |
| 118 | 人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV) |
| 119 | 梅毒螺旋体抗体(抗TP) |
| 120 | 巨细胞病毒IgM抗体(CMV-IgM) |
| 121 | 巨细胞病毒IgG抗体(CMV-IgG) |
| 122 | Ⅰ型单纯疱疹病毒IgM抗体(HSV-Ⅰ-IgM) |
| 123 | Ⅰ型单纯疱疹病毒IgG抗体(HSV-Ⅰ-IgG) |
| 124 | Ⅱ型单纯疱疹病毒IgM抗体(HSV-Ⅱ-IgM) |
| 125 | Ⅱ型单纯疱疹病毒IgG抗体(HSV-Ⅱ-IgG) |
| 126 | 弓形虫IgM抗体(TOX-IgM) |
| 127 | 弓形虫IgG抗体(TOX-IgG) |
| 128 | 风疹病毒IgM抗体(RV-IgM) |
| 129 | 风疹病毒IgG抗体(RV-IgG) |
| 130 | 抗SS-A抗体检测 |
| 131 | 抗SS-B抗体检测 |
| 132 | 抗Jo-1抗体检测 |
| 133 | 抗Sm抗体检测 |
| 134 | 抗ScL-70检测 |
| 135 | 抗nRNP抗体检测 |
| 136 | 抗环瓜氨酸肽抗体（抗-CCP） |
| 137 | 抗核抗体 |
| 138 | 抗双链DNA抗体 |
| 139 | 抗中性粒细胞胞浆抗体检测 |
| 140 | 血清胃蛋白酶原I测定(PGI) |
| 141 | 血清胃蛋白酶原II测定(PGII) |
| 142 | 甲胎蛋白(AFP) |
| 143 | 癌胚抗原（CEA） |
| 144 | 糖类抗原125(CA125) |
| 145 | 糖类抗原15-3(CA15-3) |
| 146 | 糖类抗原19-9(CA19-9) |
| 147 | 糖类抗原72-4(CA72-4) |
| 148 | 细胞角蛋白19片段（CYFRA21-1） |
| 149 | 神经元特异性烯醇化酶(NSE) |
| 150 | 鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC)抗原 |
| 151 | 铁蛋白(Fer) |
| 152 | 血清人绒毛膜促性腺激素测定 |
| 153 | 特异β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定 |
| 154 | β2-微球蛋白(β2-MG) |
| 155 | 总前列腺特异性抗原测定(TPSA) |
| 156 | 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA) |
| 157 | 血清降钙素原(PCT) |
| 158 | 三碘甲状腺原氨酸(T3) |
| 159 | 游离三碘甲状腺原氨酸(FT3) |
| 160 | 甲状腺素(T4) |
| 161 | 游离甲状腺素(FT4) |
| 162 | 促甲状腺素(TSH) |
| 163 | 皮质醇(Cor) |
| 164 | 血清促卵泡刺激素测定 |
| 165 | 血清促黄体生成素测定 |
| 166 | 孕酮（P） |
| 167 | 血清泌乳素测定（PRL） |
| 168 | 睾酮（T） |
| 169 | 雌二醇（E2） |
| 170 | C-肽（C-P） |
| 171 | 叶酸（Fol） |
| 172 | 胰岛素(Ins) |
| 173 | 维生素B12(VitB12) |
| 174 | 25-羟维生素D(25-OH-VD) |
| 175 | 甲状旁腺激素(PTH） |
| 176 | 抗缪勒管激素(AMH) |
| 177 | 人附睾分泌蛋白(HE4)测定 |
| 178 | 血清甲状腺结合球蛋白测定 |
| 179 | 促肾上腺皮质激素 |
| 180 | 白细胞介素-6(IL-6) |
| 181 | 透明质酸（HA） |
| 182 | 层黏连蛋白（LN） |
| 183 | Ⅳ型胶原（CⅣ） |
| 184 | 血浆肾素活性测定 |
| 185 | 醛固酮 |
| 186 | 人乳头瘤病毒-16、-18分型（HPV-16、-18DNA） |
| 187 | 人乳头瘤病毒-16（HPV-16） |
| 188 | 人乳头瘤病毒-18（HPV-18DNA） |
| 189 | 结核杆菌核酸测定（TB DNA） |
| 190 | 沙眼衣原体核酸测定（CT RNA） |
| 191 | 淋球菌核酸测定（NG DNA） |
| 192 | 乙型肝炎病毒核酸(HBV DNA)定性检测 |
| 193 | 乙型肝炎病毒核酸(HBV DNA)定量检测 |
| 194 | 丙型肝炎病毒核酸(HCV RNA)定性检测 |
| 195 | 丙型肝炎病毒核酸(HCV RNA)定量检测 |
| 196 | 华法林药物代谢基因（CYP2C9和VKORC1）多态性 |
| 197 | 氯吡格雷药物代谢基因（CYP2C19）多态性 |
| 198 | 涂片抗酸染色检测分枝杆菌 |
| 199 | 常见需氧菌鉴定 |
| 200 | 常见需氧菌药敏 |