附件2

2025年医疗器械生产质量安全风险隐患自查表

产品名称：（信息包括名称、型号规格、注册证号）

联 系 人：                                     联系方式：                          填报日期：

| 序号 | 自查要点 | 自查情况简述 | 原因分析 | 整改措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量管理体系定期（年度）自查及整改工作是否落实到位，自查报告及各项相关记录是否真实、完整、可追溯并及时报送。 |  |  |  |
| 2 | 企业法定代表人、主要负责人、管理者代表、质量负责人等关键岗位人员是否熟悉医疗器械法律法规及质量管理体系相关要求，是否组织、参加相关法规培训； |  |  |  |
| 3 | 管理者代表的任命、变更是否符合岗位任职要求，是否及时向监管部门备案；管理者代表是否有职权负责建立、实施质量管理体系并保持有效运行。 |  |  |  |
| 4 | 是否组织了医疗器械法律法规、质量管理体系、风险管理、产品知识相关的培训；企业与质量相关的人员是否具备与岗位相适应的知识、技能和经验。 |  |  |  |
| 5 | 是否对采购的原材料、外包过程及供应商进行了有效管理和控制；原材料采购记录是否完整，满足可追溯要求；是否按要求对原材料进行检验。 |  |  |  |
| 6 | 风险管理输出的各项风险控制措施是否得到有效落实。 |  |  |  |
| 7 | 关键工序/特殊过程是否与验证/确认的相一致，并得到有效控制。 |  |  |  |
| 8 | 生产、检验等各项设施设备是否运转正常，是否与所生产产品的特性相适应，是否能够满足企业生产和质量管理的实际需要，发生异常情况是否能够得到及时处理和有效控制。 |  |  |  |
| 9 | 是否按照国家实施医疗器械唯一标识（UDI）有关要求，组织开展赋码、数据上传和维护更新等工作。 |  |  |  |
| 10 | 变更是否按照变更控制体系管理，是否符合医疗器械法律法规的要求，体系和产品发生的各项变更是否得到有效验证和控制。 |  |  |  |
| 11 | 产品技术要求是否执行适用的现行国行标准，引用国行标内容完整、正确；技术指标应不低于国行标且试验方法完整可操作；有源医疗器械是否执行新版GB9706系列强制性标准，是否按照强标过渡期实施变更注册或变更备案。 |  |  |  |
| 12 | 各项检验规程是否涵盖强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求的性能指标；放行程序是否清晰合理、符合实际，能够确保放行的产品符合强制性标准以及产品技术要求 |  |  |  |
| 13 | 委托生产企业是否按照签订的质量协议开展委托生产及相关管理活动，是否擅自变更生产工艺，是否按要求开展上市放行。 |  |  |  |
| 14 | 委托灭菌的，是否对灭菌方和灭菌过程进行了有效管控。 |  |  |  |
| 15 | 对接收到的顾客投诉是否均进行了记录、评价和调查处理。 |  |  |  |
| 16 | 不良事件监测体系是否建立，设置的监测部门/机构及配备的人员是否满足不良事件监测要求；是否制定不良事件监测工作制度和程序，并主动开展监测。 |  |  |  |
| 17 | 是否在国家医疗器械不良事件监测信息系统注册用户，并及时上传、更新、维护全部持有（含代理国外进口）产品信息；是否按时提交医疗器械定期风险评价报告。 |  |  |  |
| 18 | 对发生的不良事件，是否及时开展产品风险调查、分析、评价及控制，并及时向医疗器械不良事件监测技术机构及省药监局报告风险处置情况。 |  |  |  |
| 19 | 上年度监督检查发现缺陷项、内部审核发现的问题、频发的重复缺陷项、监督抽检发现不合格产品是否及时完成整改并采取针对性的纠正/预防措施。 |  |  |  |
| 20 | 其他 |  |  |  |

注：各企业使用省政务一体化平台账号密码，登陆海南药品智慧监管平台企业端（https://mpa.hiunihealth.cn/ec/goto/blogin），进入企业自查系统上报企业自查情况、上传整改报告。要求：2025年6月20日前完成企业自查情况上报，6月30日前将整改报告签字盖章扫描件上传系统。