附件6

广东省地方标准征求意见汇总处理表

标准项目名称：艾灸仪 无烟检测技术

征求意见日期：_2024_年_9_月_26_日至_2025_年_1_月_26_ 日

填写日期：_2025_年_3_月_31_日

说明：

（1） 发送《征求意见稿》单位数：65个。

（2） 收到《征求意见稿》后回函的单位数：28个，没有回函的单位数：37个。

（3） 回函的单位中，有意见和建议或的单位数：4个；无意见的单位数：24个。

（4） 回函的意见或建议数：6条；其中采纳5条，部分采纳1条，不采纳0条。

| 序号 | 条文 编号 | 提出意见的单位或个人 | 意见 | 建议 | 是否采纳 | 不采纳的理由 | 处理结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.1 | 马恩耀/广州采芝林药业有限公司 | 建议在对4项指标（一氧化碳、二氧化氮、总挥发性有机化合物、醛）检测方法的适用性进行有效评估的基础上，确定是否需要修改检测方法或者是否需要取消这4项指标的检测。 | 现标准规定4项指标的建议值参照GB/T 18883-2022 室内空气质量标准，另规定这4项指标的检测方法采用相应的ISO标准。而GB/T 18883-2022中规定有4项指标的检测方法，对这4项指标的限量要求也是根据按该标准规定的检测方法检测所得的结果来限定的。相应ISO标准的检测方法如果与GB/T 18883-2022不同，就需要评估用ISO标准规定的检测方法得到的检测结果是否与用GB/T 18883-2022规定的检测方法得到的检测结果具有一致性。只有具有一致性，现标准的规定才合理适用。 | 采纳 |  | 删去检测指标 |
|  | 整个标准 | 陈向东/广东一方制药有限公司 | 建议采用烟雾简单的测定方法，不需要建立那么多复杂的项目，整个标准内容比较杂乱，有的选择ISO标准，有些选用GB标准。建议重新梳理完善。 | 无烟检测技术本来是简单的问题复杂化了，标准没有什么实用性 | 部分采纳 |  | 删去附录B等过于复杂、不实用的内容 |
|  | 3.5 | 杨晓寰/汕头大学医学院第一附属医院 | “沸点在一50～100℃围内的有机化合物”改为“沸点在-50～100℃范围内的有机化合物”。 |  | 采纳 |  | 已修改 |
|  | 4.1 | 杨晓寰/汕头大学医学院第一附属医院 | 有两个多余空格 |  | 采纳 |  | 已修改 |
|  | 5.1.1a、5.3、A.1、C.1、C.2.3、C.3.2、C.3.5 | 杨晓寰/汕头大学医学院第一附属医院 | 有多余空格 |  | 采纳 |  | 已修改 |
|  | 5.1.3、A.6 | 杨晓寰/汕头大学医学院第一附属医院 | NO2，2为下标 |  | 采纳 |  | 已修改 |
|  | 0 | 傅博/深圳市中医院 | 无意见 | 无意见 |  |  |  |
|  | 全文 | 黄辉雄/广东省通讯终端产品质量监督检验中心 | 无意见 |  |  |  |  |
|  | 全文 | 周洁/广州市标准化研究院 | 无意见 |  |  |  |  |
|  | 无 | 石崇榮/澳門中醫藥學會 | 无 | 无 |  |  |  |
|  | 无 | 谢秀丽/广东省中医院 | 无意见 |  |  |  |  |
|  | 无 | 江洪亮/高州市中医院 | 无意见 | 无意见 |  |  |  |
|  | / | 郭蔚驰/汕头市中医院 | 无意见 |  |  |  |  |
|  | 无 | 陈燕颜/高州市中医院 | 无 | 无 |  |  |  |
|  | 无意见 | 王慧敏/深圳市宝安区福永人民医院 | 无意见 | 无意见 |  |  |  |
|  | 标准 | 金世明/广东省中医药学会 | 无 | 无 |  |  |  |
|  | 无 | 侯蕾/佛山市中医院 | 无 |  |  |  |  |
|  | 无 | 杨海韵/佛山市中医院 | 无 |  |  |  |  |
|  | 无 | 孙勇/深圳市标准技术研究院 | 无 | 无 |  |  |  |
|  | 无 | 罗文汇/广东一方制药有限公司 | 无 | 无 |  |  |  |
|  | 无 | 靳利利/广东省第二中医院 | 无 | 无 |  |  |  |
|  | 1 | 李慧/广东省中医标准化技术委员会 | 无意见，同意 |  |  |  |  |
|  | 无 | 林家胜/珠海同安堂大健康产业有限公司 | 无 |  |  |  |  |
|  | 无 | 王晓燕/广州中医药大学第一附属医院 | 无意见 | 无意见 |  |  |  |
|  | 1 | 戴卫波/中山市中医院 | 无 |  |  |  |  |
|  | 全文 | 龙艳/高州市中医院 | 无 |  |  |  |  |
|  | 无 | 苏嘉/佛山健翔骨伤医院 | 无 | 无 |  |  |  |

注：请列出所有发出征求意见函的单位和个人。纸面不敷，可另增行页。