| ICS | 11.020 |
| --- | --- |
| CCS | C 07 |

34

安徽省地方标准

DB34/TXXXX—XXXX

智慧手术室服务要求

Service requirements for intelligent operating doom

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 服务提供条件	1

5 服务内容	2

6 服务评价及改进	5

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省卫生健康委员会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

智慧手术室服务要求

范围

本文件规定了医疗机构智慧手术室服务的服务提供条件、服务内容和服务评价及改进。

本文件适用于医疗机构智慧手术室规范化服务的提供、服务评价及改进。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

智慧手术室 intelligent operating room

充分利用物联网、云计算、大数据、移动互联网、人工智能等新一代信息技术的综合集成，结合智能管控系统，为患者手术的全流程闭环管理提供科学、高效、安全、信息共享的工作场景，能够全面提升医院智能化水平的创新型手术室。

智慧手术室服务 intelligent operating room services

基于智慧手术室围手术期手术业务与管理需要，以保障手术安全、高效为核心目标，实现以数据、信息为载体，提供手术业务、运营管理、辅助决策等方面的服务。

智能化 intellectualization

使产品或事务具有对客观事物进行合理分析、判断及有目的的行动和有效地处理周围环境事宜等能力的状态或过程。

服务提供条件

服务人员

服务人员包括但不限于：

信息中心工程师；

终端维修工程师；

网络工程师；

数据库工程师；

医学工程师；

人工智能工程师。

从事服务的人员数量应与其服务的智慧手术室的规模相匹配。

从事软硬件安装、维修、维护保养服务的信息化人员应经过软硬件提供商或其认可机构定期开展的相关专业知识培训，并取得培训合格证书。

服务人员进手术室时，服从手术室相关管理规定，并携带证件主动出示或采用生物识别技术进行身份验证。

服务环境

应为在智慧手术室部署、应用、工作的各类设备设施、应用系统提供必要的网络环境。

应为手术相关人员提供即时的双方或多方音频视频通信、广播通知、手术室内全流程录像音频监控且录像时间保存不少于90天等信息展示环境。

应为医生提供生命体征预警、术中导航、人工智能决策等辅助决策服务硬件环境。

应为手术药品、耗材、器械等手术资源提供清晰的医保支付比例，以便计费、盘点、核对等服务软件环境。

应为手术相关系统提供开放的扩展性接口等软件环境。

应为手术相关数据传输过程中提供数据加密、患者隐私保护等安全环境。

服务内容

业务支撑服务

服务提供者

业务支撑服务应由手术患者运送系统、手术行为管理系统、手术室智能排班系统、手术安排管理系统、手术耗材管理系统、手术药品管理系统、手术器械管理系统、手术麻醉管理系统等信息化管理系统提供。

服务对象

业务支撑服务对象包括但不限于：

手术科室医生；

麻醉医生；

麻醉护士；

复苏室护士；

手术室护士；

手术室辅助人员；

病理科医生；

药剂科药师。

服务提供内容

业务支撑服务应包括但不限于患者运送管理、智能手术衣鞋发放、智能化人员排班、智能化手术安排、物流管理、耗材管理、药品管理、器械管理、麻醉管理、病理运送、手术预测、手术调度、手术业务协同等服务。

手术患者运送服务的内容应包括但不限于：

手术患者的运送服务。

对运送患者的身份核对、病历核查、患者交接等服务。

智能手术衣鞋发放服务的内容应包括但不限于：

- 医护人员手术安全准入管理服务。

手术衣/鞋及更衣柜的智能管理服务。

智能化人员排班服务的内容应包括但不限于：

- 依据班次轮换规则、人员分组规则等自动完成人员周排班的服务。

在周排班基础上提供推送人员日排班方案服务。

提供排班异常情况时的应急处理服务。

智能化手术排班服务的内容应包括但不限于：

- 依据手术排程原则，能够提供自动生成手术间的分配和手术台次的排序方案的服务。

自动将手术人员安排到对应手术间和台次的服务。

手术排班、信息查询、信息公告等服务。

物流管理服务的内容应包括但不限于：

- 手术室相关药品、器械等运输服务。

- 物品智能分拣、全流程追踪、可追溯管理等服务。

耗材管理服务的内容应包括但不限于：

- 手术耗材使用、盘点、查询、追溯、计费等服务。

手术耗材“一物一码”和双系统核对管理服务。

药品管理服务的内容应包括但不限于：

- 手术药品的入库、发药、清点、监控、查询、盘点等信息化管理服务。

自动用药记录、电子处方打印、自动计费服务。

批号全程追踪、效期智能警示、空安瓿扫码回收等服务。

器械管理服务的内容应包括但不限于：

- 手术器械清洗、打包封装、消毒、入库、出库、效期管理等全过程信息化管理服务。

麻醉管理服务的内容应包括但不限于：

- 术前麻醉评估、术中麻醉单记录、术后麻醉随访等表单服务。

患者入室、麻醉开始、手术开始、麻醉结束、手术结束、转出等时间记录和打印服务。

患者术中生命体征、手术事件、用药、用血等记录、修改和打印服务。

手术预测服务的内容应包括但不限于：

- 基于历史数据，根据术式、手术医生、患者年龄、基础病等信息，提供单台手术的时长预测服务、月度手术台次的预测服务。

在手术排程情况，能够针对当日整体手术提供预测服务，提供预测手术室关门时间服务。

基于历史数据，实时监测患者的生理信号和手术数据，并结合手术名称（ICD编码），可以实时发现并预警可能出现的风险。

手术调度服务的内容应包括但不限于：

- 根据抢救等应急手术需求，依据事先规划好的预案，结合手术进展、手术状态、手术资源等实时信息，提供针对性的急诊手术方案（手术间、手术人员）以及信息发布服务。

在进行手术取消、调台、加台等变更操作时，应联动手术进展、手术状态、手术资源等实时信息，提供影响最小化的手术排程方案变更设计，必要时，提供变更方案与原方案的差异信息服务。

手术业务协同服务的内容应包括但不限于：

- 协同任务的发起、分派、执行、反馈等服务，协同各方可共享信息，并随时进行音视频通信。

基于手术相关业务流程，提供数据驱动流程推进的服务。

运营管理服务

服务提供者

运营管理服务应由科室综合管理系统、手术动态监管系统、手术室运营管理系统等信息化系统提供。

服务对象

业务支撑服务对象包括但不限于：

手术科室医生；

麻醉科主任；

复苏室护士长；

手术室护士长；

医务处管理人员；

计财处人员；

物资设备处人员；

院长。

服务提供内容

运营管理服务应包括但不限于手术科室绩效计算、手术资源监管、手术流程监控、手术运营指标监管等服务。

科室绩效自动计算服务的内容应包括但不限于：

- 绩效数据自动抓取、分析、计算等服务。

- 绩效模型自动计算绩效服务。

- 绩效模型应适应管理要求的变化。

手术资源监管服务的内容应包括但不限于：

- 实时监管手术室当日各台手术消耗的药品、高值/低值耗材、器械包等手术资源信息服务。

- 实时监管手术人员的工作状态、在台时长、拖班时长等信息服务。

流程监管服务的内容应包括但不限于：

- 监管当日手术整体进展、各手术间整体情况、单台手术进展、重点手术情况、加台、停台手术统计等服务。

- 对接送患者、取血、送冰冻、保洁等业务监管服务。

运营指标监管服务的内容应包括但不限于：

- 覆盖结构、效率、效益、安全、质量、人文等运营指标服务。

- 手术量、首台准点开台率、手术间利用率、手术换台率、手术取消率、三四级手术占比、平均手术接台时长、平均患者等待时长、平均手术室关门时间等手术运营指标数据服务。

辅助决策支持服务

服务提供者

辅助决策支持服务应由临床决策支持系统、手术导航系统、AI辅助决策、远程手术会诊等信息化系统提供。

服务对象

业务支撑服务对象包括但不限于：

手术科室医生；

麻醉科医生；

麻醉护士；

复苏室护士；

手术室护士。

服务提供内容

手术辅助规划服务的内容应包括但不限于：

- 根据患者疾病诊断等医疗数据，结合历史数据库，提供患者术前谈话记录、手术知情同意书、手术讨论记录、手术记录单等个性化病历模板服务。

- 根据患者的医疗数据及影像信息，结合手术方案知识库，提供从历史数据库模型中输出匹配的手术方案辅助医生的服务。

- 根据患者的手术申请单信息，结合手术资源知识库，提供术中人员、器械、药品、耗材、输血等手术资源准备辅助参考服务。

- 根据手术申请，根据手术安排策略知识库，提供最佳手术安排服务。

手术辅助决策服务的内容应包括但不限于：

- 根据实时监测患者的生理信号、手术数据、病历历史检验检查数据，并结合当次手术名称（ICD编码），可以实时发现并预警可能出现的风险，为医生提供精确的生理状态预警反馈服务。

- 根据MRI和CT断层平面图像，产生三维的、边界清晰的、可任意旋转切割和无级缩放的病灶部位的矢量立体图形，为医生提供手术导航服务。

- 人工智能模型为术中提供实时决策服务。

- 机器人辅助手术服务。

手术辅助管理服务的内容应包括但不限于：

- 提供患者手术用药红处方打印、自动计费、盘点等服务。

- 提供手术耗材自动匹配、计费、盘点等服务。

- 提供手术医生个人、手术科室、手术室整体的手术能力的评估报表服务。

- 提供按消息类别或重要等级的消息订阅服务。

- 手术间门口应提供显示该间手术的相关状态信息。

服务评价及改进

服务评价

医疗机构应定期开展服务质量评价。

服务质量评价的方法包括但不限于：问卷调查、座谈会、满意度测评、意见反馈，完善服务质量的外部评价。

应定期对智慧手术室及相关人员的服务能力、服务质量、服务成效等进行评估。

服务改进

对服务过程中出现的问题和反馈意见应及时分析并报告。

定期评价服务质量，分析服务过程中存在的问题，并持续改进。