- 上海市地方标准《智慧病区建设指南》

（送审稿）编制说明

- 一、任务来源

地方标准《智慧病区建设指南》制定项目于2023年8月由上海市市场监督管理局批准立项（沪市监标技〔2023〕385号），列入2023年第一批上海市地方标准制修订项目计划。本标准由上海市卫生健康委员会、上海市经济和信息化委员会提出，由上海市卫生信息标准化技术委员会归口，上海市同济医院等标准制定单位成立地方标准制定工作组，共同完成标准制定工作。

- 二、标准编制目的和意义

随着人民生活水平的提高，对医疗健康服务的质量要求不断提升。病房作为医院中、长期治疗和护理的重要载体，其环境、医疗服务和管理水平直接影响到病患及家属的直观体验、满意度以及医疗护理工作者的工作效率，甚至医患关系和病人康复速度。智能化和信息化手段可以明显提升病区的环境、服务和管理水平、效率及便利性，大幅度提升病房的智能化和信息化水平。

目前针对病房的智能化、信息化建设缺乏标准和指导性文件，各医院独立进行实践，将不同技术在病房中进行叠加。但是缺乏整体规划的技术叠加往往导致功能冗余或缺失、部分水土不服、系统兼容性差、投资重复、用户体验不一致、使用率低等问题。智慧病房实际落地时由于技术风险和资金投入等因素，导致跟初期设计存在较大差距，可持续运营能力差。

智慧病区是智慧医院的重要组成部分，是体现医疗机构医疗、服务及管理智慧化水平的重要场景，对于提升医疗服务质量、提高医院运营效率、改善患者就医体验具有重要意义。随着医疗信息化和智能化技术的快速发展，智慧病区通过集成先进的信息技术，如物联网、大数据、人工智能等，实现对病区环境、医疗流程和患者服务的智能化管理。因此，制定一套科学、系统、可操作的《智慧病区建设指南》显得尤为迫切和必要。

- 三、编制过程

（一）启动阶段：2023年1月-2023年8月

2023年1月，上海市同济医院作为项目负责主体组建核心团队，完成了标准初步查新、学习上位标准及相关申报流程，并进行了标准的前期研究。2023年4月至5月，上海市同济医院联合多家市级医院、信息化厂商等相关单位成立起草工作组，并以智慧病区的实施经验为基础，编制标准草案并进行多次工作汇报。

2023年6月至8月，起草工作组提交《项目建议书》等材料至上海市卫生信息标准化技术委员会，上海市卫生信息标准化技术委员会将审核通过的项目提交上海市卫生健康委员会、上海市经济和信息化委员会及上海市市场监督管理局进行审查和协调。

2023年8月，上海市市场监督管理局下达了2023年度第一批上海市地方标准制修订项目计划，本标准成功立项。

（二）起草阶段：2023年9月-2024年9月

2023年9月至2024年9月，在上海市卫生信息标准化技术委员会指导下，起草工作组建立了每周例会和研讨机制，按照要求查阅了国内外相关标准、政策文件、学术文献以及法律法规，包括《医院智慧服务分级评估标准体系》（试行）、《全国医院信息化建设标准与规范》（试行）等，为标准的编制提供了理论依据和技术支撑。遵循标准化文件起草原则、规划文件的整体框架、确定标准的类别和功能类型、草拟文件名称和范围、确定核心技术要素及条款内容，最后形成标准化文件的草案。陆续完成《标准文本（征求意见稿）》、《编制说明》等文件的初稿编写，并进行内部讨论和修改，最终形成征求意见稿。

（三）征求意见阶段：2024年10月-2024年12月

2024年10月，起草工作组对《标准文本（征求意见稿）》、《编制说明》向全市综合及专科医院、上级主管部门、住建部、行业协会等23家单位展开全面征求意见，其中主管部门2家、医疗机构12家，行业协会3家，信息化技术服务企业6家。

截止2024年12月，共收到23份反馈的《意见汇总处理表》，包括65条建议和意见内容。起草工作组参照反馈意见，采纳53条意见，不采纳12条，并完成《标准文本（送审稿）》、《标准征求意见汇总处理表》等文件的编写。

（四）送审阶段：2025年1月-2025年3月

2025年1月，起草工作组向上海市卫生信息标准化技术委员会提交《标准文本（送审稿）》、《标准征求意见汇总处理表》等文件。

- 四、编制原则

（一）实用性原则

本标准紧密结合医疗机构的实际运营和管理需求，确保能够适应不同规模和类型的智慧病区建设。此外，鉴于智慧病区的多样性和复杂性，本标准具备一定的灵活性，医疗机构可根据自身病区特点对其功能进行适当的选择和调整。标准设定明确的评估标准和方法，使医疗机构能够对智慧病区的建设和运营效果进行量化评估，并鼓励基于评估结果进行持续改进，以提升服务质量和管理效率。

（二）系统性原则

在顶层设计上，本标准确立了智慧病区建设的系统性，确保医疗信息系统、物联网设备、人工智能应用等各个组成部分能够协同工作，形成有机整体。同时介绍了智慧病区建设中不同功能的重要性，明确各功能模块的实施内容供参考，根据功能模块需求整合不同系统，促进数据共享和流程协同，避免信息孤岛，提高服务效率。确保智慧病区中的各种技术应用集成，为医护及患者提供连贯的服务体验。

（三）前瞻性原则

结合我国及行业现状积极采取先进的处理办法，提高应用效率。编写标准草案时充分调查研究了国内外相似标准的应用水平，在预期可达到的条件下，积极地把先进技术纳入标准，提高标准编制的水平。同时，考虑适应未来技术的发展和医疗服务模式的变革，创新技术应用场景功能模块中为新技术的应用和系统的升级留出空间。

- 五、标准的主要结构及技术内容

（一）标准主要结构

1. 范围

本标准适用于医院智慧病区的设计、建设和运维管理，包括新建、改建、扩建和智慧升级等。给出了智慧病区分级建设目标、功能模块、系统集成、设备配置、网络建设指导。

2. 规范性引用文件

GB/T 22239信息安全技术网络安全等级保护基本要求。

3. 术语和定义

对智慧病区相关的关键术语进行定义和解释。包括病区、智慧病区、病区环境控制。

4. 系统功能建设

详细描述智慧病区的功能模块。

5. 系统集成

阐述智慧病区的系统集成要求，包括病房、病区和医院三个层级。

6. 设备配置

规定智慧病区硬件设施的分类和主要设备配置。

7. 网络建设

包括智慧病区的网络建设和网络安全建设要求。

（二）技术内容说明

1. 范围

本文件适用于智慧病区的建设，提供了智慧病区分级建设目标、功能模块、系统集成、设备配置、网络建设等方面的要求。智慧病区通过物联网、人工智能、大数据等技术手段，实现医疗、服务及管理的全面智慧化，旨在提升医疗服务质量、改善患者就医体验、提高医护人员的工作效率。

2. 规范性引用文件

本文件引用了GB/T 22239《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》等标准，确保智慧病区建设符合国家信息安全的相关要求。

3. 术语和定义

病区：指医护人员统一管理的，用于收治需要留院治疗患者的专门区域，包括病房、护士站、医生办公室等。

智慧病区：指运用物联网、人工智能、大数据等技术手段，实现病区内医疗、服务及管理的全面智慧化的专门区域。

病区环境控制：通过集成多种智能系统和技术，实现对病区环境的实时监控、管理和优化，提升医疗服务质量，改善患者就医体验。

4. 总体原则

本标准制定过程秉承了以下基本原则：

场景化原则：鉴于不同病区功能需求和用户行为存在显著差异，单一的解决方案难以适配所有场景。场景化原则强调根据病区类别、功能、空间布局、用户群体、行为模式及环境条件等因素，结合不同信息技术特征与集成功能，形成个性化、定制化的智慧病区建设方案。通过场景化原则，能够确保智慧病区适应多样化的应用场景，满足不同病区的具体要求。

以人为本原则：患者、家属、医护和管理人员的体验和满意度直接影响智慧病区的使用效果和推广价值。以人为本原则将用户需求置于智慧病区建设的核心位置，确保功能设计贴合用户实际需求，从而提升系统的可用性、医疗服务质量和整体运营效率。安全性原则：随着信息技术在医疗领域的广泛应用，数据安全与系统运行安全已成为医疗机构的关键挑战。安全性原则要求在智慧病区的建设与运营中实施全面的安全防护措施，确保符合国家信息安全标准，有效保护患者隐私与数据安全，并保障系统的稳定可靠运行。

5. 系统功能建设

本章节按照病区智慧化建设需求，构建涵盖病区智慧服务、病区智慧医疗和病区智慧管理三大核心板块的功能体系，明确了智慧病区建设宜实现的基本功能指南。

病区智慧服务聚焦通过智能化手段优化医疗服务流程，提升患者就医体验，涵盖了从患者入院到出院的全流程服务。综合查询服务使患者能够便捷地查询住院一日清单和检查检验报告；入出院服务简化了入院登记和出院结算流程，增强了医疗服务的透明度；医疗自助服务结合视频通话和联动机制，提高了医护人员的响应效率，为患者提供个性化的就诊宣教内容；便利保障服务为患者提供轮椅租赁、护工预约、病人运送和营养点餐等生活服务支持功能；环境控制服务实现病区环境的智能控制及监测，提升患者的舒适度；远程探视服务支持患者与院外亲属的视频互动，兼顾了患者的情感需求和医疗安全；创新技术应用场景整合前沿技术，优化医疗流程和病患监护，提升了医疗服务的效率和质量。

病区智慧医疗以提升临床诊疗质量与效率为核心目标，通过集成电子病历、移动终端及物联网感知设备，实现医嘱执行闭环管理、生命体征动态监测及协同诊疗，重点解决传统病区医疗数据分散、护理行为追溯困难，协作效率低下等问题。病人管理和评估通过智能入院评估模板记录患者入院信息，提供护理建议，并实现房间迎宾模式与环境系统预设；病区护理记录医嘱执行和护理行为，并实现全院共享；护理病患监测支持多种监测设备对患者生命体征、输液和卧床状态进行实时监测；病区诊疗提供多终端病房医嘱处理、检查和病历记录查阅功能；病区诊疗业务延伸借助移动设备提升院内及医疗机构间的会诊和转诊业务的服务效率；创新技术应用场景，整合信息技术与医疗设备，通过智能化手段提升医疗服务的精准性与便捷性，满足患者多样化需求。

病区智慧管理围绕病区资源集约化、管理精细化的建设需求，提升病区的运营效率、安全水平和医疗服务质量。病区综合管理构建集中指挥调度中心对后勤关键绩效指标进行实时监控，并对环境和能源进行智能调节；病区安全管理通过视频监控和智能分析技术进行安全预警，提升应急响应能力；病区医疗护理管理实现护理数据自动采集及护理质量控制，支持移动端的院感染管理和不良事件实时上报与分析；临床科研管理建立研究型病房管理体系，实现受试者管理、数据脱敏整合及远程监查功能；创新技术应用通过智能化手段优化医疗资源配置，实现病区管理的高效化、精细化和科学化。

6. 系统集成

病房级系统集成：病房是患者直接接触的环境，智能化设备间的互联互通与智能控制对于提升患者安全和护理效率至关重要。病房内的设备需要协同工作，以提供便捷的环境控制和信息服务。病房级系统集成通过实现护理呼叫、电子床卡、病区环境控制等功能，确保患者的安全和舒适。例如，护理呼叫系统能够快速响应患者需求，环境控制系统可以根据患者需求自动调节温度和照明，从而提高患者的就医体验。

病区级系统集成：其旨在提升医疗质量和运营效率，通过将病房单元与病区护理辅助信息系统进行集成，实现数据共享和流程协同。护理白板可以实时显示患者信息和护理任务，设备管理能够确保医疗设备的正常运行，公共区域环境控制有助于提高病区的整体舒适度。这些功能的实现，有助于提升医护人员的工作效率和病区的管理水平。

医院级系统集成：确保病区与医院整体系统的联通，实现数据资源共享和运营管理的一致性与高效性。通过与应急指挥和消安系统协同，保证病区安全，与楼宇自控系统给对接，实现环境及能效统一管理，，应急指挥系统的对接有助于提高医院应对突发事件的能力。保障运营管理的一致性和高效性。

7. 设备配置

智慧病区的设备配置包括硬件设备和主要设备配置：

硬件设备：智慧病区的硬件设备配置需要根据功能需求和实际应用场景进行合理规划，涵盖交互类、环境控制类、安全监控类、医疗辅助智能设备等，不同场景下的硬件设备配置直接影响智慧病区的功能实现和服务质量。

主要设备配置：是智慧病区建设的核心，直接关系到功能的实现和服务质量。这些设备通过协同工作，实现智慧病区的全面智慧化。通过合理配置这些设备，可以显著提升智慧病区的服务质量和运营效率。

8. 网络建设

智慧病区网络建设：包括内网、外网和物联网的建设。内网建设利用医院已有网络架构，外网建设采用双汇聚双链路架构，物联网建设支持多种物联网协议。

智慧病区网络安全建设：通过安全隔离/防护设备进行业务隔离，确保网络安全、边界安全、主机安全和数据安全。

9. 参考文献

本文件参考了多项国家标准、行业标准及相关文献，确保智慧病区建设的科学性、规范性和可操作性。

六、与国内外同类标准技术内容的对比情况

目前在国内尚无类似的国标、地标、行标、团标。工作组在标准制定过程中，主要是参考现行国家、行业相关标准的要求，再结合上海市“便捷就医服务”数字化转型等政府文件要求，以及上海市同济医院“智慧病区”等项目实践，形成本市智慧病区建设指南。

- 七、与有关法律、行政法规及相关标准的关系

本指南严格遵守国家关于建筑、信息安全、个人隐私保护等方面的法律法规。

目前，尚无现行有效的关于智慧病区建设全面要求的国家和地方标准。在编制过程中，还参考了以下文件和标准，以确保智慧病区建设的全面性。《医院智慧服务分级评估标准体系》（试行）2019、《医院智慧管理分级评估标准体系》（试行）2021、《全国医院信息化建设标准与规范》（试行）2018。

- 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无

- 九、实施标准的措施建议

（一）宣传与培训

标准发布后，建议由行业主管部门牵头组织，每年度在全市各级公立医疗机构内深入开展标准应用实施的宣传和培训，并对标准的实时情况进行量化评估。

（二）推广实施

建议对现有上海区域内医疗机构的智慧病区进行评估试点，形成标准实施模式和经验，再推动全市范围内推广实施，确保标准的有效实施。

- 十、其他应当说明的事项

本标准原立项名称为《智慧病区建设与评价标准》，后根据立项评审专家及上海市卫生信息标准化技术委员会专家意见，以及遵循《地方标准制定负面清单（2025年版）》中第4条“不得制定……不得制定涉及经营主体评估评价等地方标准”的相关要求，更名为《智慧病区建设指南》，旨在提供智慧病区建设的指导性建议。