- 上海市地方标准《康复管理系统功能规范》

（征求意见稿）编制说明

- 一、任务来源

本标准由上海市卫生健康委员会提出，上海市市场监督管理局批准（沪市监标技[2023]561号），由上海市卫生信息标准化技术委员会归口，上海交通大学医学院附属瑞金医院、上海市杨浦区殷行社区卫生服务中心、复旦大学附属中山医院等单位共同起草。

- 二、标准编制目的和意义

目前康复已纳入国家发展建设规划，开展各级医疗机构康复工作，使病伤残功能障碍者得到持续医疗康复服务的保障。2020年以来，国家及上海市卫健委相继发布了《关于加快推进康复医疗工作发展的意见》（国卫医发〔2021〕19号）、《上海市康复医疗服务试点工作方案》（沪卫医〔2022〕81号）、《国家卫生健康委关于全面推进社区医院建设工作的通知》（国卫基层发〔2020〕012号）、《关于印发上海市社区卫生服务机构功能与建设指导标准的通知》（沪卫规〔2020〕011号）、《关于推进本市社区卫生服务机构社区康复中心建设的通知》（沪卫基层〔2021〕4号）、《关于做好2022年上海市为民办实事项目示范性社区康复中心建设的通知》（沪卫基层〔2022〕4号）、《上海市社区康复中心信息管理系统建设规范（试行）》的通知（沪卫基层〔2022〕15号）、《关于印发按病组（DRG）和病种分值（DIP）付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》（国家医保局 2024-7）等文件，要求突出重点，狠抓医疗服务能力提升，提高门诊常见病、多发病的诊疗、护理、康复等服务，重点突出了各级医疗机构康复科建设、康复管理系统建设内容，提出了医疗服务机构提高康复服务能力和水平的总体要求。通过建立一套基于各级医疗机构实际情况的康复管理系统功能标准规范，用于完善康复治疗全程过程数据采集、支撑康复临床业务报表的统计查询工作、夯实康复治疗数据机构间交互和信息共享。上海市地方标准《康复管理系统功能规范》能够为各级医疗机构提供切实可行的康复管理系统建设的功能方案，对于指导和帮助各级医疗机构更好的提高康复服务效率、促进信息资源互联互通、高效运作具有重要而现实的意义。

- 编制过程

- （一）启动阶段

2023年12月，成立了标准起草组，召开了标准编制启动会议，确认了标准编制框架、实施计划、工作任务表。

- （二）标准编制

2023年12月至2025年7月，标准起草组召开多次起草组讨论会，研究分析有关法律法规和政策文件，标准等资料，对标准的名称、框架、内容等进行充分的讨论，完成初稿编制。并召开多次专家研讨会，不断对标准草案初稿进行研讨和修改，通过讨论的方式，听取多家单位的意见和建议，形成征求意见稿。

- （三）征求意见

2025年XX月至XX月，标准征求稿在上海市市场监督管理局网站公布并公开征求意见。在此之前，起草组征求了复旦大学附属华山医院、上海交通大学医学院附属仁济医院、上海市第六人民医院、上海中医药大学附属曙光医院等单位的意见和建议，共有19家单位发出征求意见稿。

- 标准送审

2025年7月标准起草组组织召开会议，对收集的意见和建议进行汇总、讨论和处理，采纳建议42条，部分采纳5条，不采纳的19条。对采纳和部分采纳的意见作标准本文内容的相应调整，对未采纳的意见则给出原因和解释，形成标准送审稿，并对标准的编制说明进行更新完善，提交送审材料。

- （五）审定会议

2025年XX月XX日，上海市市场监督管理局组织召开了标准的审定会议，经专家审定，标准的意见修改后，报请上海市市场监督管理局批准发布。

- 编制原则

本标准制定过程坚持了以下原则：

(一)规范性原则。目前，我国尚未有关于康复管理系统及康复管理功能的标准或规范。本标准内容正是为了弥补这一空白，同时结合各级医疗机构的特点和实际需求，对拟定康复计划、康复治疗记录、康复治疗效果评定（阶段小结）、统计查询、业务协同与信息共享、系统管理、康复智能设备管理等内容做了功能定义和流程规范，力求结构合理、层次分明、逻辑严谨，严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求编写，以保证标准文本的规范性。

（二）可操作性原则：该标准的制定，在遵循现行法律法规和规范性文件的基础上，总结了各级医疗机构在康复管理的实践经验，并将作为本标准起草的基础依据，确保标准规定的可操作性。

（三）综合性原则：充分考虑各级医疗机构在康复业务过程中的各项业务流程，并兼顾全社会综合效益的原则。该标准在制定过程中，同时也充分考虑了各级医疗机构间信息化水平的差异性，具有广泛的普适性和可行性。

（四）实用性原则：本标准能够最大限度地满足业务科室的需要，既可以可实现基础数据共享，为相关的应用系统调用，又可以供于各个层次计算机知识水平的人员及其管理人员使用，具有便利直观等特点。

- 五、标准的主要技术内容

- （一）标准主要结构

本标准由范围、规范性引用文件、术语和定义、系统总体框架、应用场景要求、应用体系要求、证实方法、附录、参考文献组成。

- （二）关键技术内容说明

本标准旨在规范各级医疗机构的康复管理系统功能定义与流程规范，以达到辅助医务人员完成患者康复治疗的各项业务工作，规范康复治疗流程，改善医疗治疗，完善康复治疗记录；方便完成科室各种临床业务报表和统计查询工作；与各级医疗机构内的其他用业务系统实现数据交互和信息共享的目标，最终实现支撑各级医疗机构康复科建设，提升各级医疗机构康复服务能力和水平，关键技术内容说明如下：

1、范围

给出了本标准规定的内容和适用的范围，结合各级医疗机构康复科的特点，明确了本标准适用于各级医疗机构康复科，包含社区卫生服务中心、康复专科医院等基层及专科机构的康复管理系统的建设与运行。

2、规范性引用文件

引用了GB/T 35273-2020《信息安全技术 个人信息安全规范》中的个人信息采集和个人信息的使用的技术要求；

引用了GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》中数据加密的技术要求；

引用了GB/T 39725-2020《信息安全技术 健康医疗数据安全指南》中的医疗数据安全要求；

引用了GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》中的网络安全要求；

引用了GB/T 25070-2019《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》中系统安全保护环境设计要求；

引用了GB/T 28827.1-2022《信息技术服务 运行维护  第1部分：通用要求》中的运行维护要求。

3、术语和定义

本标准共涉及13项需要界定的术语和定义，主要包括：康复管理者、康复医师、康复治疗师、康复护师（士）、信息管理员、康复评定、康复治疗、康复医嘱、康复计划、拟定康复计划、康复医疗文书、数据交换、康复仪器结果。

4、系统总体框架

本标准分为两大部分应用场景和应用体系。其中，应用场景分为三层架构，分别对应角色层、应用层、接入层，内容涵盖使用对象操作、应用功能实现，康复智能设备接入管理等内容。应用体系分为网络安全体系、运维管理体系、数据交换与共享体系，内容涵盖了系统的数据安全、环境及网络安全、运行维护要求、数据交换与共享等方面的要求。

5、应用场景要求

本标准对康复管理系统功能的要求主要根据现有的各级医疗机构的康复管理系统软件的功能实现情况，结合《关于加快推进康复医疗工作发展的意见》（国卫医发〔2021〕19号）、《上海市康复医疗服务试点工作方案》（沪卫医〔2022〕81号）、《国家卫生健康委关于全面推进社区医院建设工作的通知》（国卫基层发〔2020〕012号）、《关于印发上海市社区卫生服务机构功能与建设指导标准的通知》（沪卫规〔2020〕011号）、《关于推进本市社区卫生服务机构社区康复中心建设的通知》（沪卫基层〔2021〕4号）、《关于做好2022年上海市为民办实事项目示范性社区康复中心建设的通知》（沪卫基层〔2022〕4号）、《上海市社区康复中心信息管理系统建设规范（试行）》的通知（沪卫基层〔2022〕15号）、《关于印发按病组（DRG）和病种分值（DIP）付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》（国家医保局 2024-7）等文件的要求，以及用户对于康复管理系统的需求进行，涵盖了拟定康复计划、康复治疗记录、康复治疗效果评定（阶段小结）、统计查询、业务协同与信息共享、系统管理、康复智能设备管理等方面的内容。根据不同医疗机构开展康复管理业务的要求与功能，并考虑功能系统可用性影响，来实现本标准功能。

6、应用体系要求

6.1网络安全体系

严格遵照国家有关法律法规，对个人信息采集和使用、患者信息、康复信息存储和加密传输、系统与外部系统、康复智能设备之间的通信、涉及个人信息数据的操作进行记录等内容进行分级保护、审计追踪、加密传输、数据加密。对系统运行环境及网络等部分进行漏洞扫描及补丁升级、网络访问控制、各接入端进行安全监测、病毒防范、采用复杂密码和访问控制。

6.2运维管理体系

系统运行维护国家有关国标要求开展，制定建立系统运行管理规定、维护操作规定等规章制度，并按照业务需求进行制度更新、数据定期备份回复、系统运行应急预案，数据本地备份及归档和清理。

6.3数据交换与共享体系

对于多种形态下建立康复数据交换与共享体系机制，开展数据标识、数据校验、溯源去重、时间对齐、缺失数据应对、需要遵循的最小数据集等，保障康复数据交换与共享下的数据完整性要求。

7、证实方法

结合标准中每一模块功能要求，进行逐一设置功能证实条件，并且阐述了功能证实的方法，以及对应证实方法的预期结果与结果判定。

六、与国内外同类标准技术内容的对比情况

本标准在编制过程中，充分借鉴了国家现行的法律、法规、技术规范、司法解释、服务规约及政府政策文件等规定，结合对目前国内外现行地方标准、行业标准、国家标准进行检索后发现，康复领域的现行标准主要有四个方面：

①	康复管理或操作规范，如上海市地标DB31/T 548-2011《脑瘫儿童康复管理规范》；GB/Z40847—2021《认知康复训练系统通用技术条件》；

②	康复器械、场地、辅助工具等相关的术语、技术参数、安全要求等，如ISO 21065-2017《假肢与矫形器 下肢截肢者治疗和康复相关的术语》、GB/T 16432-2016《康复辅助器具 分类和术语》、GB/T 26340-2010《可调式康复训练床》；

③	康复功能评定相关标准，如GB/T41843—2022《功能、残疾、健康分类的康复组合评定》；

④	康复信息化相关标准，如GB/T 24433-2009《老年人、残疾人康复服务信息规范》，规定了老年人、残疾人康复服务信息网站的网页主要内容、分类、通用格式和编制、发布信息的基本要求，适用于老年人、残疾人康复服务信息网站的网页信息编写和发布。其他媒体在编制、发布此类信息时，可参照本标准的相关要求执行。司法行业标准SF/T 0046-2019《智慧戒毒 康复训练信息系统技术规范》，对戒毒场景下的康复训练信息系统的技术要求进行了规范。

综上，国内外针对各级医疗机构康复应用场景下的信息系统功能规范的相关标准仍为空白，有必要、有需求开展相关标准化研究，编制相关标准，填补领域空白点。

- 七、与有关法律、行政法规及相关标准的关系

本标准中主要规范性引用了以下相关标准的条款内容。

本标准的内容遵循国家有关法律、行业法规，并且参考了相关国家标准、行业标准及团体标准。具体如下：

在数据安全方面，相关对患者信息、康复信息进行加密存储和加密传输,系统与外部系统、康复智能设备之间的通信采取加密传输的方式；涉及个人信息数据的操作进行了记录并归档管理符合GB/T 35273-2020《信息安全技术个 人信息安全规范》、GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》、GB/T 39725-2020《信息安全技术 健康医疗数据安全指南》、GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》的要求；

在环境及网络安全方面，系统环境及网络安全符合GB/T 25070-2019《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》、GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》的要求；

在系统运行维护等方面，系统运行管理符合GB/T 28827.1-2022《信息技术服务 运行维护 第1部分:通用要求》的要求。

- 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

- 九、实施标准的措施建议

本标准是涉及各级医疗机构康复管理的应用技术标准。标准发布后，建议本市各相关单位广泛深入地开展标准宣传和培训，引入标准实施评估机制，及时对出台的标准进行总结和改进，最终达到营造本市规范、有序的康复应用环境，提高各级医疗机构工作效率，扩大康复医疗资源利用率，提升各级医疗机构整体康复医疗服务水平，更好的为辖区居民提供高质量的康复服务，促进本市康复服务事业和谐有序发展。

- 十、其他应当说明的事项

根据立项评审专家和归口单位审核意见，康复管理系统的功能要求不应仅考虑社区卫生服务中心，应将适用范围扩大至一般医疗机构，以体现地方标准的广泛适用性。基于此，起草组拟将标准名称从《社区康复管理系统功能规范》修改至《康复管理系统功能规范》，最终名称将根据审定会专家意见进行确定。

《康复管理系统功能规范》标准起草组